## Українська
RFQ 2018-127 Додаток А - Обсяг матеріалів та робіт до проекту "Створення центру надання соціальних послуг у смт.Новгородське, Торецьк"
№ | Найменування* | Од. вим. | Кількість | Вартість за одиницю (включаючи матеріали, супутні роботи, грн., без ПДВ)* | Вартість загалом, (включаючи матеріали, супутні роботи, грн., без ПДВ)*
1 | Монтаж підвісної стелі типу “армстронг” 600x600x14 мм. Тип кромки: board, tegular, microlook. Формат плити: 600х600, 600x1200. Группа горючості – Г1. Вологостійкість – 905% RH. Вага = 3.5 кг/м2. Звукопоглинання αw = 0,55 | м2 | 18
2 | Встановлення освітлювальних приладів; - освітлювальні прилад; LED (колір та дизайн за погодженням) - тип; растровий 600х600 світильник вбудований - цоколь; G5 - потужність; 56W - напруга; 220V - кількість ламп; 4 - ступінь захисту оболонки; IP20 - клас захисту; I | шт | 6
3 | Монтаж підлоги з ОСБ товщиной 12мм, яка використовується як підкладковий матеріал для забезпечення максимально рівної поверхні, служить як теплоізолюючий та шумопоглинаючий шар | м2 | 18
4 | Укладання ламінату: Ламінат 33 класу для суспільних приміщень. Посилений, збірно-розбірний, замок, додаткова підкладка з поліетилен-ізотону. Спінений поліетилен-ізотон використовується для пом'якшення та вирівнюванняя паркету та ламінату. Завдяки мілкоміхуровій структурі підкладка має шумо- та звукоізоляцію, вирівнює нерівності підлоги. Безклійова система замку, антиковзаний ефект покриття, морозостійкість, теплоізоляція, підвищена стійкість до високих навантажень | м2 | 18
5 | Грунтовка, шпаклівка, фарбування віконних відкосів до 500 мм Характеристики фарби: Фарба водоемульсійна акрилова Щільність 1.4 г / см2 Ph 6.8-8.2 Витрата 150 г / м2 водостійкість 12 Стійкість до стирання 3.5 мкм / кг Ступінь перетирання (розмір часток) 30мкм В'язкість 30м / с Час висихання шару до ступеня 3: 5-24 годин Товщина 2-шарового покриття, мкм 125-155 | м2 | 6
6 | Встановлення вхідних дверей - Монтажний розмір – 860/960х2050; - Один замок системи «Краб», який забезпечує закривання дверей у трьох напрямках за допомогою 11 ригелей товщиною 16 мм; - Додатковий внутрішний замок на три ригелі; - Нержавіючий поріг; - Замок має механізм перекодування; - Комплект ключей; - Чотири сховані петлі; - Вбудований замок, підсвітка на ручці; - Вічко з оглядом 180º | м2 | 1.8
7 | Шпаклівка стін, шпаклівка водорозчинна, підготована до застосування шпаклівка. Наповнюваність складає 4 мм без розтріскування. Шпаклівка виконується по штукатурній сітці у два шари з попереднім покриттям стін грунтовкою глубокого проникнення (Cerezit або аналог) | м2 | 55
8 | Монтаж розеток; и вимикачів - розетки; 220в - колір; білий - тип, потрійні вбудовані із заземленням | шт | 10
9 | Встановлення плінтусів: пластиковий плінтус для підлоги виготовлен з ударостікого ПВХ. | м\п | 20
10 | Монтаж кондиціонера та внутрішнього блоку. Настінний Тип компресора: Звичайний Тип: Спліт-система Рекомендована площа приміщення: 50 кв. м кв.м Охолодження 5300 кВт Теплопродуктивність: 5900 Вт кВт Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ): 302х958х223 мм Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ): 555х770х300 мм | шт | 1
11 | Монтаж металевого пандусу на висоту 1200мм. Пандус металевий виготовляється з металевої профільної труби з подальшою ґрунтовкою і фарбуванням в два шари. Труба має перетин (сечение) 100х100х4, 100х50х3, 50х50х3, ф42х3, 30х30х2, Смуга 100х4, Лист просічно-витяжний товщиною 4 мм. Пандус виготовляється з нахилом 5-10% згідно ДБНВ.2.2-17: 2006 | шт | 1
12 | Встановлення сталевих радіаторів: радіатори потужністю 2600Вт, підключення бокове, розмір 500х1200х22 Робоча температура max.,°С: 120 Робочий тиск, bar: 10 Випробуваний тиск, bar: 13 Диаметр підключеннь,1 дюйм | шт | 1
13 | Прокладання пластикових труб опалення, включно з фасонними деталями (відводи, муфти, мрн, мрв, хомути кріплення); труба опалення Ф 20, матеріал поліпропілен (ППР), товщина стінки 2,8мм, армування - скловолокн | м\п | 15
14 | Розводка електропроводки проводом ШВВП 2.5х3 для розеток і виведення під кондиціонер Тип кабелю: ШВВП Матеріал жили: мідь Кількість жил: 3 Структура жили: багатодротяна Перетин жили, мм2: 2,5 Ізоляція жили: полівінілхлоридний пластик (ПВХ) Зовнішня ізоляція кабелю полівінілхлоридний пластик (ПВХ) Температура експлуатації від-25оС до + 40оС Допустима сила струму при 220В / 360В, А 27/25 Допустима максимальна потужність при 220В / 360В, кВт 5,9 / 16,5 Тривала допустима температура нагріву жил: + 70 С Мінімальний радіус вигину при прокладці, мм: 30 Розрахунковий зовнішній діаметр, мм: 4,7х11,6 Маса проводу, кг/км: 124,36 Відповідність ГОСТ 7399-97, МЕК 227 Мінімальний термін служби: 6 років | м\п | 40
15 | Прокладка кабелю в штробах (бороздах стін) з можливістю заміни |  | 40
16 | Пристрій розподільного щитка на 6 автоматичних вимикачів Характеристики автоматичного вимикача кількість полюсів: 1; номінальна сила струму: 16А; технологія відключаючого блоку: теплово-магнітна; номінальна напруга ізоляції: 500V, змінний струм: 50/60 Гц; монтажна опора: 35мм симетрична DIN-рейка; механічна зносостійкість: 20000 циклів; ширина модуля: 18мм | компл | 1
17 | Провід 1.5х3 Тип кабелю: ШВВП Матеріал жили: мідь Кількість жил :3 Структура жили: багатодротяна Перетин (сечение) жили, мм2:1,5 Ізоляція жили: полівінілхлоридний пластик (ПВХ) Зовнішня ізоляція кабелю: полівінілхлоридний пластик (ПВХ) Допустима сила струму при 220В / 360В, А: 19/16 Допустима максимальна потужність при 220В / 360В, кВт: 4,1 / 10,5 Тривала допустима температура нагріву жил: + 70 С Мінімальний радіус вигину при прокладці, мм: 30 Розрахунковий зовнішній діаметр, мм 4,7х9,8 Маса проводу, кг / км 82,36 Відповідність ГОСТ 7399-97, МЕК 227 Мінімальний термін служби: 6 років Розведення під освітлення проводиться по стелі. Всі дроти укладаються в протипожежний гофрорукав ф20мм | м\п | 30
18 | Монтаж розподільчих коробок для розеток і вимикачів Тип: Короб з кришкою Матеріал: Поліпропілен Кількість вводів: 6 Ступінь захисту: IP55 Температура монтажу: Від 5С до +60 Температура експлуатації: Від -25 до +60 Колір: Сірий Довжина: 95 мм Глибина: 48 мм | шт | 5
19 | "Захисний рулет" Матеріал: алюміній Роликові характеристики: Вбудована коробка Тип профілю: екструдований Тип управління: ручний Колір: за домовленістю Навантаження твердого тіла вагою 2 кг з енергією удару 20 Дж, Стійкість до корозії: щонайменше 1000 годин у нейтральному соляному тумані | м2 | 3
Загалом:
Термін виконання в календарних днях:
* Увага! Весь перелік вказаний з урахуванням вартості всього циклу використання матеріалів та робіт (а саме: матеріали, демонтаж, монтаж, прибирання і видалення будівельного сміття); документація, погодження з відповідними органами влади і введення в експлуатацію проекту.
П.І.Б., посада та підпис представника підприємства ______________________________________________________________
Печатка підприємства
Дата
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.