## Formato Cotizacion
PROPIEDAD: ACNUR MÉXICO
UBICACIÓN:Torre Concreta en Calz. Gral. Mariano Escobedo 526, Anzures, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México, CDMX Referencia: Esquina con Gutenberg.
ANEXO B CATAGOLO DE CONCPETOS SIN COSTOS
RFQ/2024/ACNUR/MEX/019
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CONTRATO PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN OFICINA DEL ACNUR EN MÉXICO, CDMX. Pisos 2,3 y 4
REVISIÓN 1 (REV1)
N-1 | TODOS LOS ALCANCES QUE SE INDICAN EN LAS PARTIDAS DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TOTALMENTE TERMINADA, ASI COMO ACTIVIDADES QUE PUDIERAN HABERSE OMITIDO PERO QUE SON NECESARIAS PARA CONSIDERAR EL PROYECTO LLAVE EN MANO, INCLUYENDO: LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO EN LAS BODEGAS DE CONTRATISTA,Y HASTA EL SITIO DE LA UTILIZACION DE LOS MISMOS EN LA OBRA, ASI COMO LA MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO; PARA LA EJECUCION DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS ,TAMBIEN DEBERAN CONSIDERARSE: LA MANO DE OBRA EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS PARA:LA CARGA, ACARREO, DESDE CUALQUIER NIVEL, Y LA CARGA A CAMION , DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, ADEMÁS DEBERAN INCLUIRSE LOS COSTOS POR UTILIZACION DE MAQUINARIA ACTIVA E INACTIVA EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA, (DEPRECIACION, MANTENIMIENTO, CONSUMOS, OPERACION) HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA, RETIRANDO LOS EQUIPOS FUERA DE LA ZONA DE, UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS.
N-2 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN Y QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE CATALOGO DE OBRA INCLUYEN : TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS Y HASTA SU FINALIZACION, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, FLETES, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.)
N-3 | EL CONCURSANTE GANADOR SE HACE RESPONSABLE REALIZAR EL PROYECTO EJECUTIVO CON EL QUE SE CONSTRUIRA EN FORMATO DWG AL ACNUR AL FINALIZAR LA OBRA, ADEMÁS REVISAR Y AJUSTAR SI ES NECESARIO LOS VOLUMENTES DE OBRA DEL CATALOGO COMPLETO DE CONCEPTOS CONSIDERANDOSE UN PROYECTO LLAVE EN MANO. ES RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES, CUALQUIER INTERPRETACIÓN ERRÓNEA QUE SE HAGA DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ACNUR, HECHO POR EL CUAL DEBERÁ ASUMIR EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE.
N-4 | EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR LOS TURNOS DE TRABAJO Y LA CANTIDAD DE OPERARIOS SUFICIENTES, DE TAL MANERA DE NO REBASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD, NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE, EN EL CASO DE UN ACCIDENTE, EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE POR LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES EN LA OBRA Y EN LAS ZONAS ADYACENTES Y PARA LO CUAL DEBERÁ DE CONSIDERAR EL EQUIPO NECESARIO COMO SON BOTAS, CASCOS, GUANTES, GOGLES, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, ETC. Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS. ASI COMO LAS PREVISONES SOCIALES Y LEGALES QUE LA OBRA REQUIERE AL TENER TODO EL PERSONAL ASEGURADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
Nombre de la empresa:
Razón Social de la empresa:
Dirección de la empresa:
Persona de contacto (Teléfono - correo electrónico):
Fecha:
Favor de enviar su cotización en hoja membretada y firmada por el representante legal de la empresa.
Clave | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio Unitario (MXN)* | Precio Total (MXN)*
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
PINTURA Y ACABADOS
1 | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y antepechos color blanco según diseño en proyecto, marca COMEX, a 2 manos, línea pro-1000 incluye: limpieza, preparación de la superficie, sellado, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pisos 2, 3 y 4 | 2200 | M2 | 0 | 0
2 | Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros color magallanes según diseño en proyecto, marca COMEX, a 2 manos, línea pro-1000 incluye: limpieza, preparación de la superficie, sellado, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pisos 2, 3 y 4 | 600 | M2 | 0 | 0
3 | Suministro y aplicación de pintura vinílica en plafones color blanco según diseño en proyecto, marca COMEX, a 2 manos, línea pro-1000 incluye: limpieza, preparación de la superficie, sellado, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pisos 2, 3 y 4 | 650 | M2 | 0 | 0
4 | Suministro y colocación de piso en pasillo área sala de juntas P3, piso cerámico apariencia madera marca: recubre, modelo: emblem color: beige medida: 18x50 cm; Incluye: Retiro de piso anterior, remoción y limpieza de escombro, nivelación, colocación, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Retiro de escombro P.U.O.T. Piso 3 | 470 | M2 | 0 | 0
5 | Suministro y colocación de película esmerilada tipo frosty para cristales interiores cancel de sala y costilla lateral con oficina vecina, Incluye: retiro de película existente, preparación de la superficie, materiales, herramientas, mano de obra, ajustes con base a la geometría de los canceles, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Desde piso hasta 1.80m de alto. Piso 2 | 12 | M2 | 0 | 0
6 | Suministro y colocación de cenefa para cocina en área húmeda de tarja con una altura de 0.50m, a base de azulejos autoadhesivos, grueso de forma hexagonal color gris claro brillante texturizado a prueba de agua mayor o igual a 3mm de espesor, Incluye: Preparación y limpieza de la superficie, pegamento, material, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. Piso 3 | 2.5 | M2 | 0 | 0
7 | Ajuste de letrero acceso braille, retiro de tornillería y chapetones, resane de muro y colocación con cinta doble cara de letrero en muro resanado: Incluye: material, mano de obra, material para resanar y pintar, colocación de letrero, herramienta, mano de obra y todo para su correcta ejecución, P.U.O.T. Piso 3 | 1 | PZA | 0 | 0
8 | Colocación de pegamento para loseta vinílica para pegado de losetas existentes, así como reemplazo de losetas dañadas (las losetas se proveen por ACNUR), Incluye: Material, herramientas, mano de obra, preparación de las superficies, retiro de losetas existentes dañadas, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Piso 3 | 1 | Lote | 0 | 0
9 | Limpieza gruesa y fina antes, durante y al finalizar los trabajos, Incluye: retiro de escombro considerando acarreó del material sobrante fuera de las oficinas por el área de estacionamiento del edificio por medios manuales y acarreos en vehículo, retiro de material sobrante, cortes y elementos que no sean de utilidad (piezas que no estén completas), mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.. Pisos 2, 3 y 4 | 1 | Lote | 0 | 0
10 | Revisión y reparación y suministro de muro alto panel tablaroca de 12.7 mm. de esp. aplanado a dos caras a cualquier altura con boquillex, con bastidor a base de canal est. cal. 22.67 y poste est. cal. 20.9en área de puerta en cuarto eléctrico, Incluye: Desmantelamiento de Tablaroca existente, revisión de posibles filtraciones y/o humedades, colocación de can de madera para recibir carga de mini Split, pintura, resanes y acabados, herramienta, andamios, mano de obra, material y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | 5 | M2 | 0 | 0
INSTALACIONES ESPECIALES
1 | Suministro y colocación de mueble para electrodomésticos de cocineta de madera con dimensiones 0.65m de frente x0.45m de profundidad x 1.00 m de altura, acabado laminado blanco. Incluye preparación de barra en la que se colocará, mano de obra, herrajes herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. El mueble tiene 2 entre paños para que el primer recuadro tenga 40 cm de alto y los otros dos espacios hacia arriba sean de 30cm de alto. P.U.O.T. Piso 3 | 1 | PZA | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO
1 | Servicio de mantenimiento preventivo a unidad de aire acondicionado tipo Fan & coil VRV marca Daikin, modelo FXMQ32PVE con capacidad de 1 TR. PISO 2 Incluye: Verificación de flujo de gas refrigerante, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, limpieza al serpentín y alertas con químicos desincrustante y sanitizante, verificación de parámetros eléctricos del ventilador, inspección de fugas de agua en la unidad, limpieza y desazolve de la charola de condensados, limpieza de filtros de aire de unidad evaporadora, verificación de motor de turbina (vibraciones, balanceo y ruidos anormales), revisión de comunicación con control de zona de confort (termostatos), tomar bitácora de servicio, recomendaciones de irregularidades encontradas, material, mano de obra, andamios y escaleras, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Mantenimiento preventivo 2 años 4 servicios) | 1 | Pieza | 0 | 0
2 | Servicio de mantenimiento preventivo a unidad de aire acondicionado tipo Fan & coil VRV marca Daikin, modelo FXMQ40PVE con capacidad de 1.5 TR. PISO 2 Incluye: Verificación de flujo de gas refrigerante, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, limpieza al serpentín y alertas con químicos desincrustante y sanitizante, verificación de parámetros eléctricos del ventilador, inspección de fugas de agua en la unidad, limpieza y desazolve de la charola de condensados, limpieza de filtros de aire de unidad evaporadora, verificación de motor de turbina (vibraciones, balanceo y ruidos anormales), revisión de comunicación con control de zona de confort (termostatos), tomar bitácora de servicio, recomendaciones de irregularidades encontradas, material, mano de obra, andamios y escaleras, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Mantenimiento preventivo 2 años 4 servicios) | 1 | Pieza | 0 | 0
3 | Servicio de mantenimiento preventivo a unidad de aire acondicionado tipo Fan & coil VRV marca Daikin, modelo FXMQ125PVE con capacidad de 4 TR. PISO 2. Incluye: Verificación de flujo de gas refrigerante, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, limpieza al serpentín y alertas con químicos desincrustante y sanitizante, verificación de parámetros eléctricos del ventilador, inspección de fugas de agua en la unidad, limpieza y desazolve de la charola de condensados, limpieza de filtros de aire de unidad evaporadora, verificación de motor de turbina (vibraciones, balanceo y ruidos anormales), revisión de comunicación con control de zona de confort (termostatos), tomar bitácora de servicio, recomendaciones de irregularidades encontradas, material, mano de obra, andamios y escaleras, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Mantenimiento preventivo 2 años 4 servicios) | 1 | Pieza | 0 | 0
4 | Servicio de mantenimiento preventivo a unidad de aire acondicionado tipo Fan & coil VRV marca Daikin, modelo FXMQ140PVE con capacidad de 5 TR. PISO 2. Incluye: Verificación de flujo de gas refrigerante, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, limpieza al serpentín y alertas con químicos desincrustante y sanitizante, verificación de parámetros eléctricos del ventilador, inspección de fugas de agua en la unidad, limpieza y desazolve de la charola de condensados, limpieza de filtros de aire de unidad evaporadora, verificación de motor de turbina (vibraciones, balanceo y ruidos anormales), revisión de comunicación con control de zona de confort (termostatos), tomar bitácora de servicio, recomendaciones de irregularidades encontradas, material, mano de obra, andamios y escaleras, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Mantenimiento preventivo 2 años 4 servicios) | 1 | Pieza | 0 | 0
5 | Servicio de mantenimiento preventivo a unidad de aire acondicionado tipo Fan & coil VRV marca Daikin, modelo FXMQ32PVE con capacidad de 1 TR. PISO 3. Incluye: Verificación de flujo de gas refrigerante, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, limpieza al serpentín y alertas con químicos desincrustante y sanitizante, verificación de parámetros eléctricos del ventilador, inspección de fugas de agua en la unidad, limpieza y desazolve de la charola de condensados, limpieza de filtros de aire de unidad evaporadora, verificación de motor de turbina (vibraciones, balanceo y ruidos anormales), revisión de comunicación con control de zona de confort (termostatos), tomar bitácora de servicio, recomendaciones de irregularidades encontradas, material, mano de obra, andamios y escaleras, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Mantenimiento preventivo 2 años 4 servicios) | 1 | Pieza | 0 | 0
6 | Servicio de mantenimiento preventivo a unidad de aire acondicionado tipo Fan & coil VRV marca Daikin, modelo FXMQ40PVE con capacidad de 1.5 TR. PISO 3. Incluye: Verificación de flujo de gas refrigerante, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, limpieza al serpentín y alertas con químicos desincrustante y sanitizante, verificación de parámetros eléctricos del ventilador, inspección de fugas de agua en la unidad, limpieza y desazolve de la charola de condensados, limpieza de filtros de aire de unidad evaporadora, verificación de motor de turbina (vibraciones, balanceo y ruidos anormales), revisión de comunicación con control de zona de confort (termostatos), tomar bitácora de servicio, recomendaciones de irregularidades encontradas, material, mano de obra, andamios y escaleras, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Mantenimiento preventivo 2 años 4 servicios) | 1 | Pieza | 0 | 0
7 | Servicio de mantenimiento preventivo a unidad de aire acondicionado tipo Fan & coil VRV marca Daikin, modelo FXMQ50PVE con capacidad de 1.5 TR. PISO 3. Incluye: Verificación de flujo de gas refrigerante, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, limpieza al serpentín y alertas con químicos desincrustante y sanitizante, verificación de parámetros eléctricos del ventilador, inspección de fugas de agua en la unidad, limpieza y desazolve de la charola de condensados, limpieza de filtros de aire de unidad evaporadora, verificación de motor de turbina (vibraciones, balanceo y ruidos anormales), revisión de comunicación con control de zona de confort (termostatos), tomar bitácora de servicio, recomendaciones de irregularidades encontradas, material, mano de obra, andamios y escaleras, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Mantenimiento preventivo 2 años 4 servicios) | 2 | Pieza | 0 | 0
8 | Servicio de mantenimiento preventivo a unidad de aire acondicionado tipo Fan & coil VRV marca Daikin, modelo FXMQ63PVE con capacidad de 2 TR. PISO 3. Incluye: Verificación de flujo de gas refrigerante, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, limpieza al serpentín y alertas con químicos desincrustante y sanitizante, verificación de parámetros eléctricos del ventilador, inspección de fugas de agua en la unidad, limpieza y desazolve de la charola de condensados, limpieza de filtros de aire de unidad evaporadora, verificación de motor de turbina (vibraciones, balanceo y ruidos anormales), revisión de comunicación con control de zona de confort (termostatos), tomar bitácora de servicio, recomendaciones de irregularidades encontradas, material, mano de obra, andamios y escaleras, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Mantenimiento preventivo 2 años 4 servicios) | 2 | Pieza | 0 | 0
9 | Servicio de mantenimiento preventivo a unidad de aire acondicionado tipo Fan & coil VRV marca Daikin, modelo FXMQ80PVE con capacidad de 2.5 TR. PISO 3. Incluye: Verificación de flujo de gas refrigerante, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, limpieza al serpentín y alertas con químicos desincrustante y sanitizante, verificación de parámetros eléctricos del ventilador, inspección de fugas de agua en la unidad, limpieza y desazolve de la charola de condensados, limpieza de filtros de aire de unidad evaporadora, verificación de motor de turbina (vibraciones, balanceo y ruidos anormales), revisión de comunicación con control de zona de confort (termostatos), tomar bitácora de servicio, recomendaciones de irregularidades encontradas, material, mano de obra, andamios y escaleras, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Mantenimiento preventivo 2 años 4 servicios) | 1 | Pieza | 0 | 0
10 | Servicio de mantenimiento preventivo a unidad de aire acondicionado tipo Fan & coil VRV marca Daikin, modelo FXMQ100PVE con capacidad de 3 TR. PISO 3. Incluye: Verificación de flujo de gas refrigerante, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, limpieza al serpentín y alertas con químicos desincrustante y sanitizante, verificación de parámetros eléctricos del ventilador, inspección de fugas de agua en la unidad, limpieza y desazolve de la charola de condensados, limpieza de filtros de aire de unidad evaporadora, verificación de motor de turbina (vibraciones, balanceo y ruidos anormales), revisión de comunicación con control de zona de confort (termostatos), tomar bitácora de servicio, recomendaciones de irregularidades encontradas, material, mano de obra, andamios y escaleras, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Mantenimiento preventivo 2 años 4 servicios) | 3 | Pieza | 0 | 0
11 | Servicio de mantenimiento preventivo a unidad de aire acondicionado tipo Fan & coil VRV marca Daikin, modelo FXMQ125PVE con capacidad de 4 TR. PISO 3. Incluye: Verificación de flujo de gas refrigerante, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, limpieza al serpentín y alertas con químicos desincrustante y sanitizante, verificación de parámetros eléctricos del ventilador, inspección de fugas de agua en la unidad, limpieza y desazolve de la charola de condensados, limpieza de filtros de aire de unidad evaporadora, verificación de motor de turbina (vibraciones, balanceo y ruidos anormales), revisión de comunicación con control de zona de confort (termostatos), tomar bitácora de servicio, recomendaciones de irregularidades encontradas, material, mano de obra, andamios y escaleras, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Mantenimiento preventivo 2 años 4 servicios) | 2 | Pieza | 0 | 0
12 | Servicio de mantenimiento preventivo a unidad de aire acondicionado tipo Fan & coil VRV marca Daikin, modelo FXMQ140PVE con capacidad de 5.4 TR. PISO 3. Incluye: Verificación de flujo de gas refrigerante, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, limpieza al serpentín y alertas con químicos desincrustante y sanitizante, verificación de parámetros eléctricos del ventilador, inspección de fugas de agua en la unidad, limpieza y desazolve de la charola de condensados, limpieza de filtros de aire de unidad evaporadora, verificación de motor de turbina (vibraciones, balanceo y ruidos anormales), revisión de comunicación con control de zona de confort (termostatos), tomar bitácora de servicio, recomendaciones de irregularidades encontradas, material, mano de obra, andamios y escaleras, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Mantenimiento preventivo 2 años 4 servicios) | 2 | Pieza | 0 | 0
13 | Servicio de mantenimiento preventivo a unidad de aire acondicionado tipo Fan & coil VRV marca Daikin, modelo FXMQ32PVE con capacidad de 1 TR. PISO 4. Incluye: Verificación de flujo de gas refrigerante, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, limpieza al serpentín y alertas con químicos desincrustante y sanitizante, verificación de parámetros eléctricos del ventilador, inspección de fugas de agua en la unidad, limpieza y desazolve de la charola de condensados, limpieza de filtros de aire de unidad evaporadora, verificación de motor de turbina (vibraciones, balanceo y ruidos anormales), revisión de comunicación con control de zona de confort (termostatos), tomar bitácora de servicio, recomendaciones de irregularidades encontradas, material, mano de obra, andamios y escaleras, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Mantenimiento preventivo 2 años 4 servicios) | 1 | Pieza | 0 | 0
14 | Servicio de mantenimiento preventivo a unidad de aire acondicionado tipo Fan & coil VRV marca Daikin, modelo FXMQ40PVE con capacidad de 1.5 TR. PISO 4. Incluye: Verificación de flujo de gas refrigerante, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, limpieza al serpentín y alertas con químicos desincrustante y sanitizante, verificación de parámetros eléctricos del ventilador, inspección de fugas de agua en la unidad, limpieza y desazolve de la charola de condensados, limpieza de filtros de aire de unidad evaporadora, verificación de motor de turbina (vibraciones, balanceo y ruidos anormales), revisión de comunicación con control de zona de confort (termostatos), tomar bitácora de servicio, recomendaciones de irregularidades encontradas, material, mano de obra, andamios y escaleras, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Mantenimiento preventivo 2 años 4 servicios) | 2 | Pieza | 0 | 0
15 | Servicio de mantenimiento preventivo a unidad de aire acondicionado tipo Fan & coil VRV marca Daikin, modelo FXMQ50PVE con capacidad de 1.5 TR. PISO 4. Incluye: Verificación de flujo de gas refrigerante, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, limpieza al serpentín y alertas con químicos desincrustante y sanitizante, verificación de parámetros eléctricos del ventilador, inspección de fugas de agua en la unidad, limpieza y desazolve de la charola de condensados, limpieza de filtros de aire de unidad evaporadora, verificación de motor de turbina (vibraciones, balanceo y ruidos anormales), revisión de comunicación con control de zona de confort (termostatos), tomar bitácora de servicio, recomendaciones de irregularidades encontradas, material, mano de obra, andamios y escaleras, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Mantenimiento preventivo 2 años 4 servicios) | 1 | Pieza | 0 | 0
16 | Servicio de mantenimiento preventivo a unidad de aire acondicionado tipo Fan & coil VRV marca Daikin, modelo FXMQ63PVE con capacidad de 2 TR. PISO 4. Incluye: Verificación de flujo de gas refrigerante, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, limpieza al serpentín y alertas con químicos desincrustante y sanitizante, verificación de parámetros eléctricos del ventilador, inspección de fugas de agua en la unidad, limpieza y desazolve de la charola de condensados, limpieza de filtros de aire de unidad evaporadora, verificación de motor de turbina (vibraciones, balanceo y ruidos anormales), revisión de comunicación con control de zona de confort (termostatos), tomar bitácora de servicio, recomendaciones de irregularidades encontradas, material, mano de obra, andamios y escaleras, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Mantenimiento preventivo 2 años 4 servicios) | 1 | Pieza | 0 | 0
17 | Servicio de mantenimiento preventivo a 2 unidades condensadoras VRV, Incluye: Limpieza de carcasa, reapriete de conexiones eléctricas, reapriete de tornillería general, inspeccionar los parámetros eléctricos de arranque y operación, inspección de fugas de agua en conexiones de la unidad, verificación presiones en compresores, revisión de arrancadores y modo de encendido, recomendaciones de irregularidades encontradas, realización de reporte de servicio. | 1 | Lote | 0 | 0
18 | Servicio de mantenimiento preventivo a unidades de aire acondicionado tipo minisplit en site de oficina Piso 3. Incluye: Verificación de flujo de gas refrigerante, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, limpieza al serpentín y alertas con químicos desincrustante y sanitizante, verificación de parámetros eléctricos del ventilador, inspección de fugas de agua en la unidad, limpieza y desazolve de la charola de condensados, limpieza de filtros de aire de unidad evaporadora, verificación de motor de turbina (vibraciones, balanceo y ruidos anormales ), revisión de comunicación con control de zona de confort (termostatos), tomar bitácora de servicio, recomendaciones de irregularidades encontradas, material, mano de obra, andamios y escaleras, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Mantenimiento preventivo 2 años 4 servicios) | 2 | Pieza | 0 | 0
19 | Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado tipo mini-split, lg smart o similar en marca y costo, para cuarto eléctrico inverter de 9000 btu, a 220v. Frio/caliente, alta eficiencia 18,5 seer, hasta 60 de ahorro de ahorro de energía y 30 de enfriamiento más rápido. Anticorrosiva unidad exterior gold fin, resistente a cambios de alto voltaje, de hasta 45 volts. 10 años de garantía en el compresor, microfiltro, limpieza automática, pared alta, control remoto, con un desarrollo de 15 a 20 metros; incluye: acarreo, flete, maniobras de colocación, materiales para dren de desagüe, conexiones, pruebas, materiales para su fijación, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. (Mantenimiento preventivo 2 años 4 servicios) | 1 | Pieza | 0 | 0
PUERTAS Y MADERA
1 | Revisión y mantenimiento integral a puertas de madera de oficinas, salas, áreas comunes, etc del piso 2,3 y 4, Incluye: reajuste y/o reemplazo de herrajes, revisión y/o remplazo de tornillería y piezas de ensamblaje, revisión y ajuste de brazos hidráulicos, resane de detalles en laminados y pintura, nivelación, ajustes, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | 38 | Pieza | 0 | 0
2 | Revisión y mantenimiento de puerta corrediza de madera en cocineta piso 2. Incluye: reajuste y/o reemplazo de herrajes, remplazo de tornillería y piezas de ensamblaje revisión y ajuste de brazos hidráulicos, resane de detalles en laminados y pintura, nivelación, ajustes, revisión de rieles, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | 1 | Pieza | 0 | 0
3 | Revisión y mantenimiento integral de puertas de cristal templado en accesos piso 2,3 y 4, Incluye: reajuste y/o reemplazo de herrajes, remplazo de tornillería y piezas de ensamblaje, revisión y ajuste de brazos hidráulicos, resane de detalles en laminados y pintura, nivelación, ajustes, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | 7 | Pieza | 0 | 0
ELECTRICIDAD Y CONTROL DE ACCESO
1 | Revisión de instalación eléctrica, incluye identificación de circuitos y alimentaciones para alumbrado y contactos, con la utilización de probadores y milímetros, detección de fallas en instalaciones deficiencias y puntos críticos, así como el retiro de cableado en mal estado, con conexiones de cables de diversos calibres que producen perdida de potencia y cables mal conectados causantes de corto circuito. Además de detección de luminarias y accesorios defectuosos, Incluye: Material, herramientas, andamios y/o escaleras, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. Nota: (Centros de carga para los 3 pisos se encuentra en piso 3, véase planos eléctricos) | 1 | Lote | 0 | 0
2 | Revisión de lampara para luminarias de suspender de bote LED, marca Laiting Modelo LAI-CMONDI, temperatura luz fría, 4000K, acabado Blanco 15W, Incluye: limpieza, verificación de parámetros eléctricos, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, en su caso instalación de balastra, mano de obra, herramientas andamos y/o escaleras y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | 45 | Pieza | 0 | 0
3 | Revisión de lámpara para luminarias de empotrar en falso plafón LED, diámetro 0.12m, marca: Lummi, Modelo SKY7PL/LD, temperatura 6500 K, acabado blanco 7W, Incluye: limpieza, verificación de parámetros eléctricos, reapriete y limpieza de conexiones eléctricas, mano de obra, herramientas andamos y/o escaleras y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | 30 | Pieza | 0 | 0
4 | Instalación de dimer de pared existente para una sala de usos múltiples LUTRON DIVA DIMMER LED 150W, Single Pole/3-way de plástico blanco claro para focos led atenuables, incandescentes y halógenos. Tiene un sistema deslizable para aumentar o disminuir la intensidad de la luz y un apagador que permite el control manual de las luces. Incluye: instalación, cableado, placa a muro, pruebas, herramienta, material, mano de obra, resanado de muro después de la instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | 1 | Pieza | 0 | 0
5 | División de apagadores para spots y lámpara suspendida en oficina de Admin Officer, Incluye: canalizaciones eléctricas, resane, reparación y pintura en muros y plafones para colocación de cable y nuevo apagador doble, herramientas, mano de obra, andamios y/o escaleras y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | 1 | Serv | 0 | 0
6 | Suministro e instalación de contactos dobles de uso rudo para el buen funcionamiento de electrodomésticos en cocinas (pisos 2,3 y 4), oficina de supply, área de impresora en protección y estación de trabajo soluciones duraderas de acuerdo con el plano eléctrico, incluye cableado, cinta de aislar, conexiones al tablero de carga más cercano, creación de propio circuito eléctrico, pruebas, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, deberá incluir de ser necesario dos registros eléctricos. Y todo lo para su correcta ejecución. P.U.O.T. | 10 | Pieza | 0 | 0
7 | Revisión y mantenimiento integral de controles de acceso en puertas de cristal y madera pisos 2, 3 y 4 lectoras de tarjeta, botones liberadores, electroimanes y contra imanes, caballetes, y componentes de sistema, incluye: Desarme de la carcasa de protección, Mantenimiento del sistema electrónico y Placa Principal, Mantenimiento de los conectores, Medición de parámetros de cargador, Revisión de pulsador de emergencia, mantenimiento de Teclado integrado, Mantenimiento Lectoras, Mantenimiento de Pantalla LED y conectores, Programación y limpieza del buffer de almacenamiento, Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo, Mantenimiento Modificativo y Evolutivo, Reparación de componentes, herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | 3 | PZA | 0 | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
| IVA |  |  |  | 0
| Total |  |  |  | 0
Comentarios por parte del ACNUR: Es responsabilidad de la empresa seleccionada en todo momento apegarse al reglamento del edificio para realizar las maniobras necesarias. De no apegarse al reglamento y esta no consideración genere algún gasto la empresa seleccionada deberá cubrir este costo. Es responsabilidad de la empresa seleccionada el buen uso del montacargas, si llegara a ocasionar algún daño producto de su trabajo deberá de cubrir el costo por reparación que esto genere.
Comentarios por parte del proveedor (En caso de existirlos):
Firma del representante Legal:
Empresa:
Nombre:
Fecha:
Indique si acepta los términos de pago del ACNUR: Si o No o Indique Propuesta