## Valvulas de aire Lista
Anexo "D": Formato de cotización
RFQ/ACNUR/MEX/2023/194 Levantamiento y suministro de Válvulas de admisión y expulsión de aire en línea de conducción de agua en Comunidad Nuevo Francisco León, Ocosingo, Chiapas
Nombre de la empresa ofertante:
Razón Social de la empresa ofertante:
Dirección de la empresa ofertante:
Persona de contacto de la empresa ofertante (Teléfono):
Persona de contacto de la empresa ofertante ( email):
UBICACIÓN: la comunidad Nuevo Francisco León 29936 en el municipio de Ocosingo Chiapas (Anexo A).
Válvulas de aire, instalación hidraulica.
N1 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN LAS PARTIDAS DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS, DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYENDO: LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO EN LAS BODEGAS DE CONTRATISTA,Y HASTA EL SITIO DE LA UTILIZACION DE LOS MISMOS EN LA OBRA, ASI COMO LA MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO; PARA LA EJECUCION DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS ,TAMBIEN DEBERAN CONSIDERARSE: LA MANO DE OBRA EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS PARA:LA CARGA, ACARREO, DESDE CUALQUIER NIVEL, Y LA CARGA A CAMION , DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, ADEMÁS DEBERAN INCLUIRSE LOS COSTOS POR UTILIZACION DE MAQUINARIA ACTIVA E INACTIVA EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA, (DEPRECIACION, MANTENIMIENTO, CONSUMOS, OPERACION) HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA, RETIRANDO LOS EQUIPOS FUERA DE LA ZONA DE, UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS.
N2 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN Y QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE CATALOGO DE OBRA INCLUYEN : TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS Y HASTA SU FINALIZACION, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, FLETES, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.)
N3 | EL CONCURSANTE GANADOR SE HACE RESPONSABLE SOLIDARIO DEL CONTENIDO DE LOS PLANOS Y EL CATALOGO Y SI NO ESTA DE ACUERDO CON ALGO DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO ANTES DE ACEPTAR EL FALLO Y FIRMAR EL CONTRATO. ES RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES, CUALQUIER INTERPRETACIÓN ERRÓNEA QUE SE HAGA DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ACNUR, HECHO POR EL CUAL DEBERÁ ASUMIR EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE.
N4 | EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR LOS TURNOS DE TRABAJO Y LA CANTIDAD DE OPERARIOS SUFICIENTES, DE TAL MANERA DE NO REBASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD, NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE, EN EL CASO DE UN ACCIDENTE, EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE POR LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES EN LA OBRA Y EN LAS ZONAS ADYACENTES Y PARA LO CUAL DEBERÁ DE CONSIDERAR EL EQUIPO NECESARIO COMO SON BOTAS, CASCOS, GUANTES, GOGLES, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, ETC. Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS.
NO. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1. INSTALACION HIDRAULICA
1.1 | suministro de válvula de admision y expulsion de aire combinada mixta de 125 PSI de cuerpo de hierro gris ASTM a 126 Grado B, flotador acero inoxidable (125PSI) pintura epoxica de 2" a 4" de diametro roscada o bridada (verificar en sitio) Rango de presion 0.1-16BAR, incluye: mano de obra, materiales, equipo, herramienta, acarreos, retiros, limpiezas, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. | LOTE | 23 | 0 | 0
1.2 | Suministro de elevador para valvula de aire de 2" a 4" en linea de conducción de 4" tipo abrazadera hidrotoma, incluye abrazadera hidrotoma reforzada spears de 4"x2" Rosc, baston de 2M C40 y accesorios, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, retiros, pruebas, limpiezas y todo lo necesario para la correcta ejecución. | LOTE | 23 | 0 | 0
1.3 | Suministro y colocación de bomba hidraulica de linea de conducción para llenado de tanque elevado, los trabajos incluyen materiales, equipo, mano de obra, herramientas, acarreos, instalación, pruebas, retiros, limpiezas y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | pza | 1 | 0 | 0
1.4 | Suministro y colocación de bomba presurizadora para mejorar la presion de agua y servicio del tanque elevado a la línea de distribución, los trabajos incluyen materiales, equipo, mano de obra, herramientas, acarreos, instalación, pruebas, retiros, limpiezas y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | pza | 1 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL | 0
|  |  |  | 16% I.V.A. | 0
|  |  |  | TOTAL MXN | 0
***Nota 1: Tenga en cuenta que las cifras han sido incluidas con el fin de que los postores sepan cuáles son los requisitos previstos. No constituyen ningún tipo de compromiso por parte del ACNUR de adquirir dicha cantidad. ***Nota 2: Los costos de los artículos/bienes requeridos deberán incluir los impuestos aplicables y servicio en los costos que aplique todo incluido Con el presente se confirma aceptación de términos de pago del ACNUR
Nombre, sello y firma del Representante Legal: Empresa: Fecha: