|  | ЗАТВЕРДЖЕНО КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ» ( назва організації, що затверджує ) ______________головний лікар В.Ф.Саранов ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) “_____” ____________________________20__ р. |
| --- | --- |
| Відомість обсягів робіт |
| Поточний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КЗОЗ "Волноваська центральна районна лікарня" за адресою: 85700, Донецька обл., м. Волноваха, пров. Матросова, б. 5 |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 2-1-1 на Приміщення 66 |  |  |  |
| 1 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | м | 2,5 |  |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1,83 |  |
| 3 | Знiмання наличникiв | м | 5,04 |  |
| 4 | Знiмання дверних дерев'яних полотен | м2 | 1,7 |  |
| 5 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 2,46 |  |
|  | Двері металопластикові 3- камерні, фурнітура AXOR зі склом напівпрозорим, петлі дверні двосторонні, ручки з замками та алюмінієвими порожками або аналог |  |  |  |
| 6 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | м2 | 19,4 |  |
| 7 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 17,2 |  |
| 8 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | м2 | 19,4 |  |
| 9 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | м2 | 19,4 |  |
| 10 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до 50мм | м2 | 19,4 |  |
| 11 | Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинiв, марка 150 | м3 | 0,99 |  |
| 12 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 19,4 |  |
|  | Плитка керамограніт несклизька 400*400 мм. РЕІ – 4, 10мм, бежева або світло- сіра. |  |  |  |
| 13 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 19,4 |  |
| 14 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 19,4 |  |
| 15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 19,4 |  |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 19,4 |  |
| 17 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування Iнтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМIУМ) Ceresit CT 52(кольорова) або аналог | м2 | 19,4 |  |
| 18 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 47,2 |  |
| 19 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 23 |  |
| 20 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 23 |  |
| 21 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 23 |  |
|  | Iнтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМIУМ) Ceresit CT 52(кольорова) або аналог | л | 19,91143 |  |
| 22 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 24,2 |  |
|  | Плитка керамічна, матова, пастельні тони, кольоровий шов |  |  |  |
| 23 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | к-т | 1 |  |
| 24 | Розбирання трубопроводiв з труб чавунних каналiзацiйних дiаметром до 50 мм | м | 3 |  |
| 25 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм | м | 5 |  |
| 26 | Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20 мм | м | 12 |  |
| 27 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | м | 30 |  |
| 28 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 29 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 25 |  |
| 30 | Монтаж вiнiпластових труб для електропроводки дiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку | м | 54 |  |
| 31 | Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в труби | м | 54 |  |
| 32 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 8 |  |
| 33 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 34 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп 1 шт | шт | 2 |  |
|  | LED світильник 600*600 з матовим склом |  |  |  |
| 35 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | шт | 2 |  |
| 36 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 12 |  |
| 37 | Навантаження смiття вручну | т | 1,216 |  |
| 38 | Перевезення сміття до 7 км | т | 1,216 |  |
| 39 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 20 м2 | п.м. | 18,06 |  |
| 40 | Свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях горизонтальних отворiв глибиною 200 мм, дiаметром 220м | шт | 1 |  |
| 41 | Додавати або вилучати на кожнi 10 мм змiни глибини свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях горизонтальних отворiв дiаметром 220 мм | шт | 1 |  |
| 42 | Монтаж рекуператорів | шт | 1 |  |
|  | Рекуператор Climtec РД-200 Стандарт (V 185м3, S до 70м2) або аналог. |  |  |  |
| 43 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | шт | 2 |  |
| 44 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих | кВт | 4 |  |
|  | Гігієнічний сталевий радіатор 500 *1200 Тип радіатора22 Товщина стінки1. 25 Висота (габаритна )500 Вид радіатора Плаский |  |  |  |
| 45 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 46 | Установлення столiв, шаф пiд мийки, холодильних шаф та iн. | шт | 1 |  |
|  | Змiшувачi для умивальникiв, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однiєю рукояткою та аератором |  |  |  |
|  | Умивальники овальнi напiвфарфоровi та фарфоровi з нижньою камерою змiшування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, iз схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмiр 600х450х150 мм та шафою |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-2 на Приміщення 40 |  |  |  |
| 47 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | м | 3,2 |  |
| 48 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1,83 |  |
| 49 | Знiмання наличникiв | м | 5 |  |
| 50 | Знiмання дверних дерев'яних полотен | м2 | 1,7 |  |
| 51 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 2,46 |  |
|  | Двері металопластикові 3- камерні, фурнітура AXOR зі склом напівпрозорим, петлі дверні двосторонні, ручки з замками та алюмінієвими порожками або аналог |  |  |  |
| 52 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | м2 | 21,04 |  |

| 53 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | м2 | 21,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до 50мм | м2 | 21,04 |  |
| 55 | Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинiв, марка 150 | м3 | 1,07 |  |
| 56 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 24,01 |  |
| 57 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 24,01 |  |
|  | Плитка керамограніт несклизька 400*400 мм. РЕІ – 4, 10мм, бежева або світло- сіра. |  |  |  |
| 58 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 24,01 |  |
| 59 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 24,01 |  |
| 60 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 24,01 |  |
| 61 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 24,01 |  |
| 62 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування Iнтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМIУМ) Ceresit CT 52 (кольорова) або аналог | м2 | 24,01 |  |
| 63 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 51,96 |  |
| 64 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 25 |  |
| 65 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 25 |  |
| 66 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 25 |  |
|  | Iнтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМIУМ) Ceresit CT 52 (кольорова) або аналог | л | 23,0835 |  |
| 67 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 26,96 |  |
|  | Плитка керамічна, матова, пастельні тони, кольоровий шов |  |  |  |
| 68 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | к-т | 1 |  |
| 69 | Розбирання трубопроводiв з труб чавунних каналiзацiйних дiаметром до 50 мм | м | 11 |  |
| 70 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм | м | 18 |  |
| 71 | Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20 мм | м | 14 |  |
| 72 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | м | 35 |  |
| 73 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 74 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 30 |  |
| 75 | Монтаж вiнiпластових труб для електропроводки дiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку | м | 59,5 |  |
| 76 | Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в труби | м | 60 |  |
| 77 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 8 |  |
| 78 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 79 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп 1 шт | шт | 2 |  |
|  | LED світильник 600*600 з матовим склом |  |  |  |
| 80 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | шт | 4 |  |
| 81 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 12 |  |
| 82 | Навантаження смiття вручну | т | 2,167 |  |
| 83 | Перевезення сміття до 7 км | т | 2,167 |  |
| 84 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 20 м2 | п.м. | 19,77 |  |
| 85 | Свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях горизонтальних отворiв глибиною 200 мм, дiаметром 220м | шт | 1 |  |
| 86 | Додавати або вилучати на кожнi 10 мм змiни глибини свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях горизонтальних отворiв дiаметром 220 мм | шт | 1 |  |
| 87 | Монтаж рекуператорів | шт | 1 |  |
|  | Рекуператор Climtec РД-200 Стандарт (V 185м3, S до 70м2), або аналог. |  |  |  |
| 88 | Установлення нагрiвачiв iндивiдуальних водяних | к-т | 1 |  |
| 89 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | шт | 2 |  |
| 90 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих | кВт | 4 |  |
|  | Гігієнічний сталевий радіатор 500 *1200 Тип радіатора22 Товщина стінки1. 25 Висота (габаритна )500 Вид радіатора Плаский |  |  |  |
| 91 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 92 | Установлення столiв, шаф пiд мийки, холодильних шаф та iн. | шт | 1 |  |
|  | Змiшувачi для умивальникiв, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однiєю рукояткою та аератором |  |  |  |
|  | Умивальники овальнi напiвфарфоровi та фарфоровi з нижньою камерою змiшування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, iз схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмiр 600х450х150 мм та шафою |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-3 на Приміщення 41 |  |  |  |
| 93 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | м | 2,6 |  |
| 94 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1,77 |  |
| 95 | Знiмання наличникiв | м | 4,93 |  |
| 96 | Знiмання дверних дерев'яних полотен | м2 | 1,7 |  |
| 97 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 2,46 |  |
|  | Двері металопластикові 3- камерні, фурнітура AXOR зі склом напівпрозорим, петлі дверні двосторонні, ручки з замками та алюмінієвими порожками або аналог |  |  |  |
| 98 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | м2 | 27,37 |  |
| 99 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | м2 | 27,37 |  |
| 100 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до 50мм | м2 | 27,37 |  |
| 101 | Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинiв, марка 150 | м3 | 1,395 |  |
| 102 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 27,37 |  |
| 103 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 27,37 |  |
|  | Плитка керамограніт несклизька 400*400 мм. РЕІ – 4, 10мм, бежева або світло- сіра. |  |  |  |
| 104 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 27,37 |  |
| 105 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | М2 | 27,37 |  |
| 106 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 27,37 |  |
| 107 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 27,37 |  |
| 108 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 27,37 |  |
|  | Iнтер’єрна акрилова фарба (ПРЕМIУМ) Ceresit CT 52 (кольорова) або аналог | л | 26,0895 |  |
| 109 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 57,53 |  |
| 110 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 28 |  |
| 111 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 28 |  |
| 112 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування Iнтер’єрна акрилова фарба (ПРЕМIУМ) Ceresit CT 52 (кольорова) або аналог | м2 | 28 |  |
| 113 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 29,53 |  |
|  | Плитка керамічна, матова, пастельні тони, кольоровий шов |  |  |  |
| 114 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | к-т | 1 |  |
| 115 | Розбирання трубопроводiв з труб чавунних каналiзацiйних дiаметром до 50 мм | м | 12 |  |
| 116 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм | м | 22 |  |
| 117 | Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20 мм | м | 20 |  |
| 118 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | м | 40 |  |
| 119 | Під’єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 120 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 31 |  |
| 121 | Монтаж вiнiпластових труб для електропроводки дiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку | м | 63,9 |  |
| 122 | Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в труби | м | 64 |  |
| 123 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 8 |  |
| 124 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 125 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп 1 шт | шт | 2 |  |
|  | LED світильник 600*600 з матовим склом |  |  |  |
| 126 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | шт | 2 |  |
| 127 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 19 |  |
| 128 | Навантаження смiття вручну | т | 2,587 |  |
| 129 | Перевезення сміття до 7 км | т | 2,587 |  |
| 130 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 20 м2 | п.м. | 21,3 |  |
| 131 | Свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях горизонтальних отворiв глибиною 200 мм, дiаметром 220м | шт | 1 |  |
| 132 | Додавати або вилучати на кожнi 10 мм змiни глибини свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях горизонтальних отворiв дiаметром 220 мм | шт | 1 |  |
| 133 | Монтаж рекуператорів | шт | 1 |  |
|  | Рекуператор Climtec РД-200 Стандарт (V 185м3, S до 70м2), або аналог. |  |  |  |
| 134 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | шт | 2 |  |
| 135 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих | кВт | 4 |  |
|  | Гігієнічний сталевий радіатор 500 *1200 Тип радіатора22 Товщина стінки1. 25 Висота (габаритна )500 Вид радіатора Плаский |  |  |  |
| 136 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 137 | Установлення столiв, шаф пiд мийки, холодильних шаф та iн. | Шт | 1 |  |
|  | Змiшувачi для умивальникiв, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однiєю рукояткою та аератором |  |  |  |
|  | Умивальники овальнi напiвфарфоровi та фарфоровi з нижньою камерою змiшування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, iз схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмiр 600х450х150 мм та шафою |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-4 на Холл |  |  |  |
| 138 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 5,73 |  |
| 139 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 5 |  |
|  | Двері металопластикові 3- камерні, фурнітура AXOR зі склом напівпрозорим, петлі дверні двосторонні, ручки з замками та алюмінієвими порожками або аналог |  |  |  |
| 140 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | м2 | 37,23 |  |
| 141 | Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинiв, марка 150 | м3 | 0,76 |  |
| 142 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 37,23 |  |
|  | Плитка керамограніт несклизька 600*600 мм. РЕІ – 4, 10мм, бежева або світло- сіра. |  |  |  |
| 143 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 37,23 |  |
| 144 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 37,23 |  |
| 145 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 37,23 |  |
| 146 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 37,23 |  |
| 147 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 37,23 |  |
|  | Iнтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМIУМ) Ceresit CT 52 (кольорова) або аналог | л | 28,69907 |  |
| 148 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 48,05 |  |
| 149 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 23 |  |
| 150 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 23 |  |
| 151 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування Iнтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМIУМ) Ceresit CT 52 (кольорова) або аналог | м2 | 23 |  |
| 152 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 25,05 |  |
|  | Плитка керамічна, матова, пастельні тони, кольоровий шов |  |  |  |
| 153 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм | м | 10 |  |
| 154 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | м | 28 |  |
| 155 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 25 |  |
| 156 | Монтаж вiнiпластових труб для електропроводки дiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку | м | 74 |  |
| 157 | Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в труби | м | 75 |  |
| 158 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 6 |  |
| 159 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 160 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп 1 шт | шт | 4 |  |
|  | LED світильник 600*600 з матовим склом |  |  |  |
| 161 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | шт | 3 |  |
| 162 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 8 |  |
| 163 | Навантаження смiття вручну | т | 0,603 |  |
| 164 | Перевезення сміття до 7 км | т | 0,603 |  |
| 165 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 20 м2 | п.м. | 25 |  |
| 166 | Монітор пацієнта «БІОМЕД ВМ 800 А» з термопринтером, або аналог. | Комл. | 3 |  |
|  | Параметр Дисплей монітора 12.1 дюймовий кольоровий Моніторинг ЕКГ (ECG) 5/3 відведень (ЧСС, аналіз ST сегмента, аналіз аритмій) Діапазон вимірювання частоти дихання (RESP) 6 -150 вдих / хв Діапазон вимірювання SpO2 0% ~ 100%; Діапазон вимірювання частоти пульсу (PR) 25 ~ 250 уд / хв Вимірювання параметрів НІАТ (NIBP). Систолічний тиск, діастолічний тиск, Середній тиск Режими вимірювання параметрів НІАТ (NIBP). Ручний, Авто, Тривалий Температура (TEMP) 2 канали, 0 - 50 ° С Термопринтер |  |  |  |
| 167 | Медична столик-тумбочка приліжкова СТ-ТП-П | шт | 5 |  |
|  | Столик-тумбочка приліжкова ТП-П - для розміщення і зберігання ліків, посуду, предметів гігієни і дрібних особистих речей хворого. Столик-тумбочка виконана у вигляді металевого каркаса з полімерним покриттям, встановленого на колеса, 2 з яких оснащені гальмами. У верхній частині розташований ящик. Нижня частина виконана як шафка з дверцятами, розділений металевою полицею на 2 частини. Середня частина -полка, відкрита з 3 сторін. Тумбочка оснащена отккідной полицею столик, яка регулюється по висоті. Стільниця і відкидна полки виготовлені з ламінованого ДСП. Габаритні розміри: 465 х 615 х 823 мм (у складеному вигляді). Матеріал - Сталь з полімерним покриттям; Габаритні розміри зі складеним полицею - 465 х 615 х 823 мм. |  |  |  |
| Склав |  |  |
|  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |
| Перевірив |  |  |
|  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |