## LOT1
Проект - Встановлення санітарного пункту в с. Бахмутка (Зайцеве), Донецька область, як запобіжного заходу на період пандемії COVID-19.
№ | Найменування* | Од. вим. | Кількість | Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)* | Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)*
1 | Пристрій вигрібної ями для модульного туалету розмір д \ ш \ г, 2000 \ 1500 \ 2500мм (7,5м3) включає в себе размеіку майданчики, розробку грунту з подальшим вивезенням на узгоджену майданчик, бетонування дна вигрібної ями, пристрій стін з шлакоблоку. | компл | 1
2 | Пристрій бетонної основи розміром 3100х2200х200мм з армованого бетону арматура неменш ф8мм осередок не більше 150х150мм армування в один шар. Передбачити підведення води і відведення стоків. | м3 | 1.4
3 | Пристрій туалетного модуля зовнішніми розмірами розмірами 2900 \ 1900мм модуль складається з суцільнозварний рами з труб перетином 80х80х3 раму після складання необхідно підготувати методом образівной обробки (піскоструй дробостр) з подальшою ґрунтовкою і дворазової забарвленням алкідними красітелямі.Жесткость каркасу додавати брусами перетином 40х80 камерної сушки (волога Не більше 12%) просочених антисептичними і протипожежними засобами згідно ДСТУ Б В.1.1-13: 2007 обшитого Всередині и зовні профільнім листом пс-10 дах пс-20 колір по согласов Анію, внутрішнім утепленням 80мм з базальтових матів щільністю 60г \ см2 з використанням гідробар'єру з внутрішньої і паробаььера із зовнішнього боку приміщення всі кути і примикання обробляються гнутими елементами з металу колір за погодженням. Прімиканіек підлозі - плінтус .Покритіе статі вологостійка фанера не менше 20мм і комерційний лінолеум Товщина покриття: 2,0 мм Клас зносостійкості: 42 Основа: безосновного Група стирання: T Товщина захисних кулі: 2,0 мм Тип: гомогенний. Покриття стелі безшовний пластик колір за погодженням. Модуль повинен бути обладнаний вантажними петлями. Двері вхідні; двері виготовляють з листового металу товщина не менше 2 мм, каркас дверей Вироблення зі сталевої труби 40х80х3; замок Врізний; утеплення дверей - БАЗАЛЬТОВІ мати щільністю 65; двері віготоволяються розміром 800х2000. міжкімнатні двері; сендвіч 20мм Конструкція п'ятікамерна, Підсилювач РАМН "П-типів» 1,5 мм вікна; скління 4-10-4-10-4, двокамерній склопакет конструкція п'ятікамерна | шт | 1
4 | Пристрій прихованого бака для води на 150 л: Матеріал ємності Поліетилен Товщина стінки 5.0 (мм) с автоматикой и циккуляционным насосом тип насоса: відцентровий самовсмоктуючий Матеріал корпусу насоса: чавун Матеріал робочого колеса насоса: латунь Діаметр підключення насоса: 1 " Обсяг вбудованого гідроакумулятора: 2 продуктивність насоса Максимальна прізводітельность насоса: 2 м3 / год Потужність насоса: 0.37 кВт Напір насоса: 35 м | компл | 1
5 | Пристрій насоса подачі води з автоматикою насос: Корпус насосної частини: нержавіюча сталь; Вихідний фланець: латунь; Вал насосної частини: нержавіюча; Муфта вала: нержавіюча сталь; Робоче колесо: технополімер; Шайба фасонная розділова: технополимер; Дифузор: технополимер. Електродвигун: Тип двигуна: асинхронний, маслонаповнений, з вбудованою в обмотку термозахистом; Обмотка статора: мідь; Корпус електродвигуна: нержавіюча сталь; Вал двигуна: нержавіюча сталь; Механічне ущільнення: кераміка / графіт; Підшипник: кочення (C & U); Напруга: 220-240 В; Частота: 50 Гц; Клас ізоляції: F; Клас захисту: IP68; Довжина кабелю: 50 м автоматика:функція "сухого ходу"; - робота без гідроакумулятора; • робоча напруга: 220-240 В • частота мережі: 50 Гц. • під'єднання: 1 ". • робочий тиск регульоване: 1,5 bar. - 2,2 bar. • максимальний робочий тиск 10 bar.b | компл | 1
6 | Прокладка пластикових труб водопровода включаючи фасону деталями (відвід, муфти, мрн, МРВ, хомути кріплення) труба Ф 20, матеріал поліпропілен (ППР), товщина стінки 2,8 мм,, згідно ДБН В.2.5-22- 2002. | м2 | 25
7 | Встановлення освітлювальних приладів; - освітлювальні прилад: LED (колір та дизайн за погодженням) - тип: растровий розмір 600х600, світильник вбудований - цоколь; G5 - потужність; 56W - напруга; 220V - кількість ламп; 4 - ступінь захисту оболонки; IP20 - клас захисту; Фарба водоемульсійна акрилова Щільність 1.4 г / см2 | шт | 2
8 | Улаштування розеток та вимикачів. Розетки подвійні встроювані із заземленням, провід 3.15 мм2. Вимикач одинарний встроюваний. Ступінь захисту IP 20 | шт | 3
9 | Розводка електропроводки проводом ШВВП 2.5х3 для розеток і освитлення Тип кабелю: (ШВВП) Матеріал жили: мідь Кількість жил: 3 Структура жили: багатодротяна Перетин жили, мм2: 2,5 Ізоляція жили: полівінілхлоридний пластик (ПВХ) Зовнішня ізоляція кабелю: полівінілхлоридний пластик (ПВХ) Температура експлуатації: від-25С до + 40С Допустима сила струму при 220В / 360В, А: 27/25 Допустима максимальна потужність при 220В / 360В, кВт: 5,9 / 16,5 Тривала допустима температура нагріву жил: + 70С Мінімальний радіус вигину при прокладці, мм: 30 Розрахунковий зовнішній діаметр, мм: 4,7х11,6 Маса проводу, кг / км: 124,36 Відповідність ГОСТ 7399-97, МЕК 227 | м\п | 40
10 | Монтаж розподільчого щитка на 3 автоматичних вимикачів характеристики автоматичного вимикача кількість полюсів: 1; номінальна сила струму: 16А; технологія вимкнення блоку: теплово-магнітний; номінальну напруга ізоляціі- 500V, змінний струм: 50/60 Гц; монтажна опори - 35мм симетрична DIN-рейка; механічна зносостійкість - 20000 циклів; ширина модуля -18мм. | компл | 1
11 | Установка конвектора 1500 В тип монтажу: Настінний Потужність, Вт 1500 Площа обігріву, м2: 15 Тип нагрівального елементу: Закритий Тип терморегулятора: Електронний | шт | 1
12 | Монтаж козиркового фаянсового унітазу Габаритні розміри: 360x670x787 мм Підвід води нижній Подвійний смив, 3/6 л Косий слив Матеріал: кераміка Колір: білий Комплектація чаша, бачок, сидіння | шт | 1
13 | Монтаж фаянсових умивальників типу тюльпан, розміром ВхШхГ 800 * 650 * 450 мм. у комплекті зі змішувачем, Матеріал корпусу змішувача (крана) - латунь, покриття - хром, форма відливу - традиційна, монтаж - на вибір, спосіб монтажу - вертикальний, кількість монтажних отворів - один, тип підводки - гнучкий, запірний клапан - керамічний картридж, гарантійний термін - 60 місяців, мінімальної тиск - 0,5 бар, максимальний тиск - 10 бар, робочий тиск - 1-5 бар, максимальна різниця тиску гарячої і холодної води - 1,5 бар, максимальна температура гарячої води - до 90 ° С, розмір різьби приєднання до водопроводу - 1/2 дюйма | шт | 1
0
* Увага! Весь перелік вказаний з урахуванням вартості всього циклу використання матеріалів та робіт (а саме: демонтаж, монтаж, прибирання і видалення будівельного сміття); документація, погодження з відповідними органами влади і введення в експлуатацію проекту.
** Усі структурні та технічні питання, використовуючи матеріали, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом УВКБ ООН.
П.І.Б., посада та підпис представника підприємства ______________________________________________________________
Печатка підприємства
Дата
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.

## LOT 2
Проект - оновлення пішохідного мосту в c. Кодемі, Донецька область, як доступ до води та запобіжний захід для періоду пандемії COVID-19.
№ | Найменування* | Од. вим. | Кількість | Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)* | Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)*
1 | Міст металевий Металопрокат: Труба профільна 40х80х3 195 кг, Труба 40х40х2 199 кг, Лист просічно-витяжної 205кг ГОСТ 8645-68 та ГОСТ 8706-78 | кг | 599
2 | Міст металевий виготовлення і монтажу повинно добеспечіть надійне з'єднання всіх вузлів конструкції при виготовленні і надійне кріплення до основи при монтажі (міст суцільнозварний пішохідний), з урахуванням норм; ГОСТ 8645-68 та ГОСТ 8706-78 | кг | 599
3 | Пристрій бетонної основи з армованого бетону арматура неменш ф8мм осередок не більше 150х150мм армування в один шар | м3 | 3
4 | Необхідно підготувати методом образівной обробки (піскоструй дробостр) з подальшою ґрунтовкою і дворазової забарвленням алкідними красітелямі. | м2 | 46
5 | Транспортування (повинна боеспечіть безпечну доставку на місце вантажу без пошкоджень) вивантаження проводиться за допомогою підйомно-транспортне техніки з дотриманням всіх правил безпеки. | компл | 1
0
* Увага! Весь перелік вказаний з урахуванням вартості всього циклу використання матеріалів та робіт (а саме: демонтаж, монтаж, прибирання і видалення будівельного сміття); документація, погодження з відповідними органами влади і введення в експлуатацію проекту.
** Усі структурні та технічні питання, використовуючи матеріали, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом УВКБ ООН.
П.І.Б., посада та підпис представника підприємства ______________________________________________________________
Печатка підприємства
Дата

## LOT 3
Проект - Встановлення санітарного пункту в с. Жованка (Зайцеве), Донецька область, як запобіжного заходу на період пандемії COVID-19.
№ | Найменування* | Од. вим. | Кількість | Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)* | Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)*
1 | Пристрій вигрібної ями для модульного туалету розмір д \ ш \ г, 2000 \ 1500 \ 2500мм (7,5м3) включає в себе размеіку майданчики, розробку грунту з подальшим вивезенням на узгоджену майданчик, бетонування дна вигрібної ями, пристрій стін з шлакоблоку. | компл | 1
2 | Пристрій бетонної основи розміром 3100х2200х200мм з армованого бетону арматура неменш ф8мм осередок не більше 150х150мм армування в один шар. Передбачити підведення води і відведення стоків. | м3 | 1.4
3 | Пристрій туалетного модуля зовнішніми розмірами розмірами 2900 \ 1900мм модуль складається з суцільнозварний рами з труб перетином 80х80х3 раму після складання необхідно підготувати методом образівной обробки (піскоструй дробостр) з подальшою ґрунтовкою і дворазової забарвленням алкідними красітелямі.Жесткость каркасу додавати брусами перетином 40х80 камерної сушки (волога Не більше 12%) просочених антисептичними і протипожежними засобами згідно ДСТУ Б В.1.1-13: 2007 обшитого Всередині и зовні профільнім листом пс-10 дах пс-20 колір по согласов Анію, внутрішнім утепленням 80мм з базальтових матів щільністю 60г \ см2 з використанням гідробар'єру з внутрішньої і паробаььера із зовнішнього боку приміщення всі кути і примикання обробляються гнутими елементами з металу колір за погодженням. Прімиканіек підлозі - плінтус .Покритіе статі вологостійка фанера не менше 20мм і комерційний лінолеум Товщина покриття: 2,0 мм Клас зносостійкості: 42 Основа: безосновного Група стирання: T Товщина захисних кулі: 2,0 мм Тип: гомогенний. Покриття стелі безшовний пластик колір за погодженням. Модуль повинен бути обладнаний вантажними петлями. Двері вхідні; двері виготовляють з листового металу товщина не менше 2 мм, каркас дверей Вироблення зі сталевої труби 40х80х3; замок Врізний; утеплення дверей - БАЗАЛЬТОВІ мати щільністю 65; двері віготоволяються розміром 800х2000. міжкімнатні двері сендвіч 20мм Конструкція п'ятікамерна, Підсилювач РАМН "П-типів» 1,5 мм вікна; скління 4-10-4-10-4, двокамерній склопакет конструкція п'ятікамерна | шт | 1
4 | Пристрій прихованого бака для води на 150 л: Матеріал ємності Поліетилен Товщина стінки 5.0 (мм) с автоматикой и циккуляционным насосом тип насоса: відцентровий самовсмоктуючий Матеріал корпусу насоса: чавун Матеріал робочого колеса насоса: латунь Діаметр підключення насоса: 1 " Обсяг вбудованого гідроакумулятора: 2 продуктивність насоса Максимальна прізводітельность насоса: 2 м3 / год Потужність насоса: 0.37 кВт Напір насоса: 35 м | компл | 1
5 | Пристрій насоса подачі води з автоматикою насос: Корпус насосної частини: нержавіюча сталь; Вихідний фланець: латунь; Вал насосної частини: нержавіюча; Муфта вала: нержавіюча сталь; Робоче колесо: технополімер; Шайба фасонная розділова: технополимер; Дифузор: технополимер. Електродвигун: Тип двигуна: асинхронний, маслонаповнений, з вбудованою в обмотку термозахистом; Обмотка статора: мідь; Корпус електродвигуна: нержавіюча сталь; Вал двигуна: нержавіюча сталь; Механічне ущільнення: кераміка / графіт; Підшипник: кочення (C & U); Напруга: 220-240 В; Частота: 50 Гц; Клас ізоляції: F; Клас захисту: IP68; Довжина кабелю: 50 м автоматика:функція "сухого ходу"; - робота без гідроакумулятора; • робоча напруга: 220-240 В • частота мережі: 50 Гц. • під'єднання: 1 ". • робочий тиск регульоване: 1,5 bar. - 2,2 bar. • максимальний робочий тиск 10 bar.b | компл | 1
6 | Прокладка пластикових труб водопровода включаючи фасону деталями (відвід, муфти, мрн, МРВ, хомути кріплення) труба Ф 20, матеріал поліпропілен (ППР), товщина стінки 2,8 мм,, згідно ДБН В.2.5-22- 2002. | м2 | 18
7 | Встановлення освітлювальних приладів; - освітлювальні прилад: LED (колір та дизайн за погодженням) - тип: растровий розмір 600х600, світильник вбудований - цоколь; G5 - потужність; 56W - напруга; 220V - кількість ламп; 4 - ступінь захисту оболонки; IP20 - клас захисту; Фарба водоемульсійна акрилова Щільність 1.4 г / см2 | шт | 2
8 | Улаштування розеток та вимикачів. Розетки подвійні встроювані із заземленням, провід 3.15 мм2. Вимикач одинарний встроюваний. Ступінь захисту IP 20 | шт | 3
9 | Розводка електропроводки проводом ШВВП 2.5х3 для розеток і освитлення Тип кабелю: (ШВВП) Матеріал жили: мідь Кількість жил: 3 Структура жили: багатодротяна Перетин жили, мм2: 2,5 Ізоляція жили: полівінілхлоридний пластик (ПВХ) Зовнішня ізоляція кабелю: полівінілхлоридний пластик (ПВХ) Температура експлуатації: від-25С до + 40С Допустима сила струму при 220В / 360В, А: 27/25 Допустима максимальна потужність при 220В / 360В, кВт: 5,9 / 16,5 Тривала допустима температура нагріву жил: + 70С Мінімальний радіус вигину при прокладці, мм: 30 Розрахунковий зовнішній діаметр, мм: 4,7х11,6 Маса проводу, кг / км: 124,36 Відповідність ГОСТ 7399-97, МЕК 227 | м\п | 40
10 | Монтаж розподільчого щитка на 3 автоматичних вимикачів характеристики автоматичного вимикача кількість полюсів: 1; номінальна сила струму: 16А; технологія вимкнення блоку: теплово-магнітний; номінальну напруга ізоляціі- 500V, змінний струм: 50/60 Гц; монтажна опори - 35мм симетрична DIN-рейка; механічна зносостійкість - 20000 циклів; ширина модуля -18мм. | компл | 1
11 | Установка конвектора 1500 В тип монтажу: Настінний Потужність, Вт 1500 Площа обігріву, м2: 15 Тип нагрівального елементу: Закритий Тип терморегулятора: Електронний | шт | 1
12 | Монтаж козиркового фаянсового унітазу Габаритні розміри: 360x670x787 мм Підвід води нижній Подвійний смив, 3/6 л Косий слив Матеріал: кераміка Колір: білий Комплектація чаша, бачок, сидіння | шт | 1
13 | Монтаж фаянсових умивальників типу тюльпан, розміром ВхШхГ 800 * 650 * 450 мм. у комплекті зі змішувачем, Матеріал корпусу змішувача (крана) - латунь, покриття - хром, форма відливу - традиційна, монтаж - на вибір, спосіб монтажу - вертикальний, кількість монтажних отворів - один, тип підводки - гнучкий, запірний клапан - керамічний картридж, гарантійний термін - 60 місяців, мінімальної тиск - 0,5 бар, максимальний тиск - 10 бар, робочий тиск - 1-5 бар, максимальна різниця тиску гарячої і холодної води - 1,5 бар, максимальна температура гарячої води - до 90 ° С, розмір різьби приєднання до водопроводу - 1/2 дюйма | шт | 1
0
* Увага! Весь перелік вказаний з урахуванням вартості всього циклу використання матеріалів та робіт (а саме: демонтаж, монтаж, прибирання і видалення будівельного сміття); документація, погодження з відповідними органами влади і введення в експлуатацію проекту.
** Усі структурні та технічні питання, використовуючи матеріали, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом УВКБ ООН.
П.І.Б., посада та підпис представника підприємства ______________________________________________________________
Печатка підприємства
Дата
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.