## Українська
Закупівля будівельних матеріалів для відновлення санвузлів у лікарні в період пандемії COVID-19 в м. Торецьк.
№ | Найменування* | Од. вим. | Кількість | Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)* | Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)*
1 | Провід алюмінієвий плоский 2х 4,4 мм 2. Характеристика: Температура експлуатації від -25 до +40 Електричний опір ізоляції при 70 ° С, МОм на 1 км, не менше 0,0078 Діаметр 5,3х9,4 мм Номінальна струмовий навантаження, не більше 32,0 А Кількість жил в шнурі 2 Номінальна перетин жил 4,0 кв. мм Номінальна напруга 0,38 / 0,66 до В Ізоляція ПВХ пластикат Вага 1 км проводу, теоретично 110,3 кг. Номінальна товщина ізоляції, 0,8 мм. Номінальна товщина оболонки, 1,1 мм. | метр | 50
2 | Автоматичний вимикач ВА47-29М, 1P 25A 4,5кА. Характеристика: Призначені для захисту розподільних і групових кіл, що мають різне навантаження. | штук | 6
3 | Набір пробок для підключення радіатора 3/4. У цей набір входить чотири пробки переходи з дюйма на потрібний розмір, причому дві дюймові ліві і дві праві різьблення, заглушка потрібного розміру і кран Маєвського, для стравлювання повітря з системи опалення. | штук | 4
4 | Американка Характеристика: Вид американки - пряма Матеріал американки - нержавіюча сталь Покриття - нікель-хром Умовний прохід - 20.0 (мм) Тип приєднання - муфтове Діаметр різьблення першого торця - 3/4 "Н Діаметр різьблення другого торця - 3/4 "Н Довжина - 25.0 (мм) Робоче середовище - вода, повітря, рідке середовище Колір - світло-сірий Вага - 0.12 (кг) Фізичні властивості: Робочий тиск - 20.0 (бар) Максимальна температура робочого середовища - 95.0(град.) Мінімальна температура навколишнього середовища - 1.0(град.) Максимальна температура навколишнього середовища - 40.0(град.) | штук | 12
5 | Кут 25 * 90 поліпропілен ASG Характеристика: Матеріал кутника - поліпропілен Кут вигину - 90.0 (град.) Умовний прохід - 20.0 (мм) Тип приєднання - пайка Діаметр різьблення вхідного отвору - 3/4 "В Діаметр різьблення вихідного отвору - 3/4 "В Робоче середовище: вода, повітря, рідке середовище Робочий тиск - 20.0 (бар) Максимальна температура робочого середовища - 95.0 (град.) Колір - світло-сірий Вага - 0.031 (кг) Гарантійний термін - 10 (років) | штук | 8
6 | Кут 25 * 45 поліпропілен ASG Характеристика: Матеріал кутника - поліпропілен Кут вигину - 45.0 (град.) Умовний прохід - 20.0 (мм) Тип приєднання - пайка Діаметр різьблення вхідного отвору - 3/4 "В Діаметр різьблення вихідного отвору - 3/4 "В Робоче середовище - вода, повітря, рідке середовище Робочий тиск - 20.0 (бар) Максимальна температура робочого середовища - 95.0 (град.) Колір - світло-сірий Вага - 0.022 (кг) | штук | 20
7 | Кут 20 мм на 90 ° поліпропіленовий з'єднувальний Характеристика: Поліпропіленовий з'єднувальний В наявності є кути з'єднувальні для поліпропіленової труби діаметром від 20мм до 63 мм Матеріал корпусу - поліпропілен Робочий тиск - PN25 (25 атмосфер) | штук | 20
8 | Кут 20 * 45 поліпропілен Характеристика: Матеріал кутника - поліпропілен Кут вигину - 45.0 (град.) Кут 45/20 ASG - фітінг, застосовуваний для з'єднання труб, розташованих під кутом 45о. Діаметр труб - 20 мм. Можливе застосування як для технічної, так і для питної води. Максимальна температура води - 95 оC. | штук | 10
9 | Муфта ППР 20 х 1/2 Характеристика: Вид муфти - комбинована Тип эднання - пайка Муфта ППР комбінована із зовнішнім різьбленням призначена для простого з'єднання трубопроводів з поліпропілену зі сталевими трубопроводами або запірною арматурою. Використовується в трубопровідних розподільчих системах житлових, адміністративних та промислових будівлях для транспортування питної та технічної води, в системах опалення. | штук | 10
10 | Муфта з Н.Г. D 20 * 1/2 "SANICA (сіре) Характеристика: швидкороз'ємне виріб, що використовується в місцях стикування поліпропіленової труби діаметром 20 мм і металевого елемента трубопроводу з різьбленням 1/2 дюйма. Муфта монтується в системі методом розтрубної зварки, застосування в монтажі систем холодного і гарячого водопостачання та опалення. | штук | 5
11 | Кран Кульовий 20 (А.-П.) Характеристика: Тип затвора - кульовий Умовний прохід - 20.0 (мм) Робоче середовище - вода Тип приєднання - пайка Максимальна робоча температура - 95.0 (град.) Максимальний робочий тиск - 25.0 (бар) Сірий колір Матеріал кутника Поліпропілен | штук | 10
12 | Кран кульовий для гарячої води STA d25 (латунний куля) Характеристика: Діаметр паяного з'єднання: 25 Вид крана - кульовий Матеріал кулі - латунь Позначення - кран 20 | штук | 4
13 | Муфта із внутрішнім різьбленням STA d25 * 3 / 4в (сталь) Характеристика: Тип фитинга - муфта з внутрішнім різьбленням Діаметр паяного з'єднання - 25 Діаметр нарізного сполучення - 3/4 " Матеріал нарізного сполучення - сталь Позначення - S25 * 3 / 4в " | штук | 4
14 | Дріт мідний ПВС. 2х1.5. ГОСТ Характеристика: Тип проводу - силовий Конструкція кабелю - гнучка Довжина в упаковці - 100 м Маса - 7 кг / м Конструктивні особливості: Кількість жил - дві Перетин жили - 1.5 кв.мм Матеріал ізоляції внутрішня полівенілхлорід зовнішня - пвх Тип зовнішньої оболонки - влагостійка Матеріал оболонки - ПВХ Колір ізоляції - білий Скручування жив - так Форма перетину - кругла Механічні характеристики: Мінімальна робоча температура -50 град. Максимальна робоча температура - 70 град. Електричні характеристики: Максимальна робоча частота - 50 Гц Номінальна струмовий навантаження - не більше 10 А Номінальна робоча напруга - 380 В Потужність - 2200 Вт | метр | 50
15 | Дріт мідний ПВС. 2х2.5. ГОСТ Тип проводу - силовий Маса - 12.0 (кг / м) Термін служби - 6.0 (років) Конструктивні особливості: Кількість жил - дві Перетин жили - 2.5 (кв.мм) Наявність ізоляції - так Матеріал ізоляції внутрішня полівінілхлорид - зовнішня ПВХ Тип зовнішньої оболонки - влагостійка Матеріал оболонки - ПВХ Колір ізоляції - білий Скручування жив - так Форма перетину - кругла Емальоване покриття - немає Механічні характеристики: Мінімальна робоча температура - 50.0 (град.) Максимальна робоча температура - 70.0 (град.) Електричні характеристики: Максимальна робоча частота - 50.0 (Гц) Номінальна струмовий навантаження - не більше 22.0 (А) Номінальна робоча напруга - 380.0 (У) Потужність - 4850.0 (Вт) ПВС 2х2.5 - мідний провід зі скрученими мідними мідними жилами (5 клас гнучкості) з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, гнучкий, круглої форми.Напряженіем до 380 в. Для електричних систем 380/660 В. | метр | 50
16 | Клемна колодка термінал 60а Характеристика: Тип елемента кріплення кабелю - клемна колодка Наявність ізоляції - так Матеріал вироби - латунь Колір ізоляції - прозорий Конструкція - пряма Спосіб монтажу - гвинт Кількість в упаковці - 10 (шт.) Додаткові характеристики: Максимальний струм - 60.0 (А) Ступінь захисту IP 20 | упаковка/ 10 штук | 3
17 | Клемна колодка 12х16 кв.мм 30А Характеристика: Ступінь захисту - IP20 Номінальний струм - 30 А Матеріал корпусу - ПВХ Перетин проводів - 16 кв.мм | упаковка/ 10 штук | 3
18 | Кут (коліно) каналізаційний 110 * 45ПП Характеристика: Матеріал кутника - поліпропілен Кут вигину - 45.0 (град.) Сірий колір | штук | 2
19 | Перехід на чавун 110/124 для внутрішньої каналізації Характеристика: Матеріал перехідника - поліпропілен Тип приєднання - розтрубний Діаметр різьблення вхідного отвору - 4 "В Умовний прохід - 100.0 (мм) Умовний прохід Ду - 2 125.0 (мм) Робоче середовище - агресивне середовище, рідке середовище, вода Робочий тиск - 0.2 (бар) Максимальна температура робочого середовища - 95.0 (град.) Мінімальна температура робочого середовища - 20.0 (град.) Сірий колір Вага - 0.164 (кг) | штук | 1
20 | Манжета (110х124) гумова, перехід з чавуну на пластик Характеристика: Вид манжети - шеврон Тип манжети - без пильовика Робоче середовище - рідке середовище Максимальна робоча температура - 95.0 (град.) Внутрішній діаметр манжети - 110.0 (мм) Зовнішній діаметр манжети - 124.0 (мм) | штук | 1
21 | Муфта каналізаційна ф110 Характеристика: Вид муфти - сполучна З'єднання американка - немає Матеріал муфти - поліпропілен Тип приєднання - розтрубний Робоче середовище - агресивне середовище, вода, рідке середовище Максимальна температура робочого середовища - 100.0 (град.) Сірий колір Опис Тип - муфта подвійна Діаметр - 110 мм | штук | 1
22 | Редукція каналізаційна коротка 110х50 мм Характеристика: Диаметр ревизии - 110х50 мм Материал - полипропилен Колір - сірий | штук | 2
23 | Труба 110 * 2000 для внутрішньої каналізації Характеристика: Перетин труби - кругле Внутрішній діаметр - 107.3 (мм) Товщина стінки труби - 2.7 (мм) Мінімальна робоча температура - 20.0 (град.) Максимальна робоча температура - 60.0 (град.) Максимальна короткочасно допустима температура - 95.0 (град.) Мінімальний робочий тиск - 0.2 (бар) Максимальний робочий тиск - 0.51 (бар) Руйнівна тиск - 200.0 (бар) Мінімальний радіус вигину вручну - 300.0 (мм) Радіус вигину із застосуванням інструменту (трубогиба, кондуктора) - 190.0 (мм) Коефіцієнт лінійного розширення - 0.07 (мм / м * град) Шорсткість - 0.001 (мм) Обсяг води - 9.5 (л / м) Вага 1 п.м. труби - 980.0 (г) Коефіцієнт теплопровідності - 0.22 (Вт / (м * К)) Спосіб з'єднання - розтрубні Колір - темно-сірий | штук | 1
24 | Тройник канализационный 110*110*90 Характеристики: Призначення - внутрішня каналізація Тип - трійник Діаметр - 110 мм Матеріал - ППР (поліпропілен) Кут вигину -87 Додаткові характеристики: Противоударная стійкість і стійкість до механічних пошкоджень: Можливість транспортування стічних вод з температурою 95 ° С Колір сірий | штук | 2
25 | Трійник 45 ° Ø 110x110 Характеристики: Матеріал каналізаційного фітинга: ПВХ. Робоче середовище - агресивне середовище, рідке середовище, неагресивним середовищем, вода Колір сірий | штук | 1
26 | Коліно 110 * 90 для внутрішньої каналізації Характеристики: Матеріал кутника - поліпропілен Кут вигину - 90.0 (град.) Умовний прохід - 100.0 (мм) Тип приєднання - різьбове Діаметр різьблення вихідного отвору - 4 "В Робоче середовище - агресивне середовище, рідке середовище, неагресивним середовищем, вода Робочий тиск - 10.0 (бар) Мінімальна температура робочого середовища - 20.0 (град.) Максимальна температура робочого середовища - 90.0 (град.) Сірий колір Вага 0.147 (кг) | штук | 3
27 | Гіпсокартон вологостійкий стіновий розміром 2500 * 1200* 12,5мм. Характеристики: Колір зелений Довжина - 2500.0 (мм) Ширина -1200.0 (мм) Товщина -12.5 (мм) | ліст | 2
28 | Саморіз чорний по дереву 3,5 x 41 мм Характеристики: Діаметр - 3.5 мм Довжина - 41 мм Покриття - фосфат Головка - потайная ріжок Шліц Ph - (Philips хрестової) Наконечник - гострий Матеріал - сталь загартована Призначення - гіпсокартонні конструкції Стандарт DIN 18182 | штук | 3000
29 | Дюбель швидкий монтаж 6х60 гриб Характеристики: Тип дюбеля Дюбель-цвях, Дюбель-шуруп Діаметр дюбеля 6.0 (мм) Довжина дюбеля 60.0 (мм) Діаметр отвору під дюбель 6.0 (мм) Глибина отвору під дюбель 60.0 (мм) | упаковка/ 200 штук | 2
30 | Сифон для раковини Характеристики: Діаметр зливу 32.0 (мм) Колір білий Додаткові функції і характеристики Ручний злив Так Комплектація Донний клапан Так | штук | 3
31 | Сифон для подвійної кухонного миття універсальний Характеристики: Матеріал сифона Пластик | штук | 2
32 | Ізолента ПВХ Характеристики: Ширина - 19 мм Довжина - 10 м Колір - жовто-зелений Матеріал - ПВХ Кількість клейких сторін: одностороння. | штук | 5
33 | Крепление (кронштейн) для радиаторов отопления Характеристики: Довжина - 250.0 (мм) | штук | 16
34 | Глибокопроникна грунтовка Характеристики: Фасовка - 5 л. Не містить органічних розчинників. | штук | 1
35 | Подрозетник по бетону Характеристики: Тип системи - короб монтажний Спосіб установки - вбудований | штук | 20
36 | PPR кріплення одинарне Ø20 Характеристики: Матеріал - поліпропілен Діаметр - 20 мм. Колір - сірий | штук | 10
37 | Кріплення Ø 25-27 Характеристики: Поліпропіленові фітинги для водопостачання та опалення Матеріал - поліпропілен Діаметр - 25-27м Колір - сірий | штук | 30
38 | Ущільнювальна стрічка HPX (ФУМ-стрічка) для фітингів, 12 мм x 12 м, блістер Характеристики: Тип клею - PTFE, Поздовжнє подовження - 230% Максимальна температура експлуатації - 135 град.С Поперечне подовження 400% Колір - білий | штук | 2
39 | Піна монтажна Характеристики: Первинне схоплювання: до 60 хв; t ° використання: від + 5 ° С до + 35 ° C; Обсяг - 500 мл. | штук | 1
40 | Серпянка стрічка для гіпсокартону Характеристики: Клейкие стороны ленты- односторонняя Ширина клеящей ленты - 45 мм Длина клеящей ленты - 45 м | штук | 1
41 | Анкер з гайкою (під ключ) 10х120 Характеристики: Материал - сталь з цинковим покриттям | штук | 2
42 | Бур по бетону 6x160мм Характеристики Тип хвостовика - SDS-plus Діаметр - 6,0 мм Загальна довжина - 160,0 мм | штук | 5
43 | Диск алмазний по бетону 180x7x22.23 мм Характеристики Матеріал кола - алмаз Діаметр зовнішній - 180.0 мм Діаметр внутрішній - 22.23 мм Товщина - 7.0 мм | штук | 1
44 | Коронка по бетону для перфоратора для розеток 68 мм Характеристики: Тип коронки - сверлильная Тип свердління - сухе Тип хвостовика SDS-plus Діаметр - 68.0 мм | штук | 1
45 | Клей ПВА 5 Характеристики: Клей ПВА - универсальный (ПВА-МБ) Обсяг - 5 л. Застосування - для внутрішніх та зовнішніх робіт | штук | 5
46 | Кисть малярська плоска 50мм Характеристики: Тип малярської кисті - плоска Форма малярської кисті - прямокутна Матеріал ворсу - натуральна щетина Матеріал ручки - дерево | штук | 5
47 | Поріжок гладкий 30 мм. довжина 0.9 м. Характеристики: матеріал - алюміній покриття - декороване Тип порога - однорівневий Вид порога - жорсткий Довжина - 900.0 мм Ширина - 30.0 мм Висота - 5.0 мм Колір - різний Монтажні отвори на профілі -так Сховане кріплення - немає Антиковзні вставки - немає упаковка - плівка | штук | 10
48 | Валик поролоновий з ручкою Характеристики: Матеріал валика - поролон Матеріал ручки - пластик Діаметр валика - 80 мм Ширина робочої поверхні - 250 мм | штук | 5
49 | Кюветка для валика Характеристики: Вага 0.125 кг Розмір кюветки для валика 230 * 270мм | штук | 4
50 | Розчинник Ксилол Б / П Характеристики: Вид розчинника - органічний Фасовка матеріалу - 10.0 л Тип використання - універсальний | штук | 10
51 | Набір вікруткових насадок з магнітним держателем Характеристики: Насадки з магнітним держателем l = 60 мм кількість в наборі - 10 шт. | набор | 1
52 | Круг отрезной по камню 180 х 2,0 х 22,2 Характеристики: Матеріал кола - абразив Діаметр зовнішній -180.0 мм Діаметр внутрішній - 22.2 мм Товщина - 2.0 мм Кількість в упаковці - 25 шт. Максимальна швидкість обертання (об / хв) 8500 | упаковка | 10
53 | Лiнолеум полiвiнiлхлоридний комерційний клас зносостійкості 34/43 Характеристики: Тип дизайну - дерево крашенное Колір - дуб самсон Клас застосування - 34, 43. Товщина посиленого захисного шару поверхні - 0,7 мм. Додаткове захисне покриття - PUR. Основа - каландрірованная. Товщина покриття загальна -2 мм. Вага - 3,08 кг/м2. Показники пожежної безпеки - Г1, РП1, T2. Стираність - не більше 30 г/м2. Клас стираності - Т. Залишкова деформація - 0,08 мм (норма ≤0,2). Зміна лінійних розмірів - 0,02% (норма ≤0,4). Намотування стандартного рулону - 15-23 м. Ширина рулону - 2 м. Комерційний лінолеум призначений для укладання в громадських приміщень, підходить в якості покриття на теплу підлогу з максимальною температурою +27 градусів. | м | 45
54 | Плiнтуси для пiдлог з пластикату Характеристики: Глибина - 22 мм Висота - 58 мм Довжина - 2500мм Матеріал плінтуса - ПВХ Колір - дуб самсон Наявність кабельного каналу - з кабель-каналом Призначення: під ламінат, для плиткового статі, для ковроліну, для лінолеуму | штук | 82
55 | Кут внутрішній ТИС під плінтус з кабельканалом Характеристики: Материал - ПВХ Количество кабель-каналов - один кабель-канал Количество в упаковке - 25 шт. Колір: дуб самсон | упаковка | 24
56 | Кут зовнішній для плінтуса 55мм Характеристики Матеріал - ПВХ Ширина - 22.0 мм Висота - 55.0 мм Довжина - 2500.0 мм Сорт плінтуса - A Кількість кабель-каналів Один кабель-канал Кількість в упаковці 1 (шт.) Колір: дуб самсон | штук | 12
57 | З'єднання для плінтуса Характеристики: Матеріал ПВХ Колір: дуб самсон | штук | 30
58 | Заглушки (права + ліва) для кріплення плінтуса Характеристики: Материал - ПВХ Колір: дуб самсон | штук | 7
59 | Шпатлевка Старт Характеристики: Основа - гіпсова; Тип - суха, стартова; Витрата при товщині шару 10 мм - 8 кг / кв.м .; Спосіб нанесення - ручне; Сфера застосування - для внутрішніх робіт, стіни; | мішок/ 30 кг | 14
60 | Шпатлевка Финиш Характеристики: Основа продукту - гіпсова Товщина шару- 1-3 мм Фактура поверхні - гладка Витрата кг / м2 на 1 мм товщини - 0.9 кг Спосіб нанесення - ручне Застосування - всередині приміщень | мішок/ 25 кг | 6
61 | Емаль біла. Характеристики: Використовуватися для фарбування дерев'яних і металевих поверхонь, що вимагають додаткового захисту від забруднень, атмосферних опадів, УФ-випромінювання, впливу високих і низьких температур в діапазоні від -50 до + 50 ° C, а також постійних механічних впливів. Фарба придатна для обробки поверхонь, які вимагають постійних вологих прибирань із застосуванням миючих засобів. Колір білий | банка/ 0,9 кг. | 45
62 | Емаль синя Характеристики: Виготовляється для фарбування дерев'яних і металевих поверхонь, що вимагають додаткового захисту від забруднень, атмосферних опадів, УФ-випромінювання, впливу високих і низьких температур в діапазоні від -50 до + 50 ° C, а також постійних механічних впливів. Фарба придатна для обробки поверхонь, які вимагають постійних вологих прибирань із застосуванням миючих засобів. Колір синій | банка/ 0,9 кг. | 20
63 | Фарба інтер'єрна акрилова Характеристики: Призначена для декоративного фарбування стін і стель з цементних, цементно-вапняних, вапняних, гіпсових розчинів, гіпсокартонних плит, дерев'яних або деревопохідних поверхонь всередині приміщень. Утворює матове, біле покриття, що дозволяє стінам «дихати». Властивості: гіпоалергенна, екологічна. Витрата: дo 13 м² / л на одношарове покриття, в залежності від стану і вигляду, що фарбується. | відро/ 14 кг | 10
64 | Плитка керамогранiтні для пiдлог 400 x 400 мм Характеристики: Область застосування: для ванної кімнати та туалету, для внутрішніх | м2 | 4
65 | Плитка для стін керамична 200 x 300 мм Характеристики: Тип поверхні: матова Колір: бежевий Товщина плитки: 7 мм | м2 | 15
66 | Клей для плитки для зовнішніх і внутрішніх робіт. Характеристики: Тип клею: цементний Тип використання: для зовнішніх робіт Тип приклеиваемого вироби: плитка, стінові панелі Стан клею: суха суміш Кількість компонентів: однокомпонентний Термін зберігання: 6.0 (міс) Опис: Витрати: від 1,9 до 7,5 кг / м2 Клей для плитки еластичний для облицювання плитками з натурального и штучного каменю усередіні и зовні будинків. Час использование розчінної суміші: чи не менше 60 хвилин Час коригування: чи не менше 20 хвилин Відкрите годину: чи не менше 10 хвилин | мішок/25 кг | 2
67 | Плита OSB. Характеристики: Товщина плити: 12 мм. Призначення: Стінові Довжина плити: 2500мм Ширина плити: 1250мм Область застосування: будівельні, покрівельні роботи Вага: 20 кг. Клас водостійкості: 3-й. | лист | 24
68 | Біметалічний радіатор 350/80 Характеристики: Теплова потужність 110.0 (Вт) Максимальна температура теплоносія 95.0 (град.) Максимальний робочий тиск 27.0 (бар) Обпресувальні тиск 50.0 (бар) Конструкція радіатора Секційна Матеріал радіатора Сталь - алюміній Кількість секцій 10 Обсяг води в радіаторі 1.8 (л) Тепловіддача Δt = 70 ° C 110.0 (Вт) Колір білий Вага 12.0 (кг) | набір/ 10 секцій | 4
69 | Дверь технічна з ПВХ профілю Характеристика: сендвіч 20мм Конструкція п'ятікамерна, Підсилювач РАМН "П-типів» 1,5 мм вікна; скління 4-10-4-10-4, двокамерній склопакет конструкція п'ятікамерна Для приміщеннь загального призначення виготовлені із ПВХ. Розміри: 205 * 85 см - 2 одиниці 250 * 85 см - 2 одиниці 203 * 85 см - 1 одиниця 203 * 90 см - 1 одиниця 203 * 84 см - 1 одиниця В комплекті: внутрішній замок, пластикова ручка, лиштви, коробка торцева. | штук | 7
70 | Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованого встановлення Характеристика: Колір: Молочний Спосіб монтажу: Вбудований Тип: Подвійна розетка Ступінь пиловологозахисту: IP IP20 Наявність заземлення: Так Серія електрофурнітури: Schneider Electric Sedna Наявність захисної кришки: Немає Наявність захисних шторок (захист від дітей): Так Розетка призначена для підключення електропобутових приладів. Застосовується для встанови в квартирах, офісах, приватних будинках. | штук | 9
71 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки. 1-клавіш Характеристика: Тип вимикача: Клавішний Спосіб установки: Вбудований Кількість клавіш: 1 (шт.) Колір корпусу: Молочний Матеріал контакту: Латунь Підсвічування: Так Основне призначення - установка в житлових, господарських, офісних та інших приміщеннях Основа для виробництва корпусу - міцна пластмаса. | штук | 7
* Увага! Весь список заснований на вартості всього циклу поставки матеріалів, гарантійної документації, вимірі пластикових дверей і вікон перед виготовленням.
** Усі структурні та технічні питання, використовуючи матеріали, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом УВКБ ООН.
П.І.Б., посада та підпис представника підприємства ______________________________________________________________
Печатка підприємства
Дата
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.