## Українська
Додаток F: роботи і матеріали для реалізації "Проекту Мирного Співіснування УВКБ ООН; по ремонту приміщення для інклюзивної освіти, міста Торецьк, Донецька Область
№ | Найменування* | Од. вим. | Відповідь учасника тендеру щодо найменувань та кількості | Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)* | Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)*
1 | СТЕЛЯ
1.1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від побілки | м2 | 89
1.2 | Ґрунтування стелі протигрибковою ґрунтівкою (основна складова: органічні біоциди; час висихання: до 4 годин; стандарт: ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009) | м2 | 89
1.3 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" (металеві "Т" подібні профілі; профіль 3600 мм, профіль 1200 мм, профіль 600 мм, профіль кутовий 3000х24x19мм; Тяги підвісу, прути з гачком L-500мм для підвісної стелі, пружина подвійна (метелик) для підвісної стелі, дюбель цвяховий, гриб D 6х 40, поліпропілен; стандарт: ДСТУ B. EN 14195:2015), проект повинен бути узгоджений з технічним координатором | м2 | 89
1.4 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (розміри плит: 600мм x 600мм x 13мм; матеріал: мінеральне волокно; рівень водостійкості: 90% або вище; вага: 3.03 кг/1м2; стандарт: ДСТУ B. В.1.1-9-2003) | м2 | 89
2 | СТІНИ
2.1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | м2 | 98
2.2 | Демонтаж перегородок дерев'яних | м2 | 24
2.3 | Вiдбивання штукатурки зi стiн, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | м2 | 74
2.4 | Влаштування каркасу з металевого профілю та обшивка стен Розмір ГКЛ. становить 2,5 в довжину і 1,2 м в ширину, товщина листа, мм 9.5. Міцність листів нормується по ГОСТ 6266-97 | м2 | 36
2.5 | Шпаклювання стін по гіпсокартону шпаклiвкою (шпаклівка на гіпсово-вапняній основі; стандарт: ДСТУ Б В.2.7-126:2011) | м2 | 36
2.6 | Покриття (шпаклівка,старт і фініш, з ґрунтовкою між шарами) з подальшим шліфуванням і ґрунтовкою під фарбування. Не допускається перехід до наступного етапу робіт без повного висихання поверхні стандарт: ДСТУ Б В.2.7-126:2011) | м2 | 74
2.7 | Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами стiн, пiдготовлених пiд фарбування (тип фарби: водоемульсійна; колір: за узгодженням; стандарт: ДСТУ Н Б А.3.1-23:2013, ДГН 6.6.1.-6.50001.98, ДСТУ Б В.2.7-19-95, ДСТУ ISO 14024:2002), колір повинен бути узгоджений з технічним координатором | м2 | 110
2.8 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків Матеріал алюміній вид куточка без армуючої сітки, перфорований | м\п | 86
2.9 | Пристрій внутрішньої перегородки у вигляді міжкімнатних рольставень встановлених в металевий каркас рольставні виробляються з пенозаполненного профілю підйом механічний, металевий каркас виготовляється з пофільная труби перерізом не менше 60х40х2мм з подальшим фарбуванням алкідними барвниками не менше 3-х разів | м2 | 7.84
2.1 | Установка металлопластикової перегородки Каркас: МеталопластиковеПВХ (панелі), Конструкція металопластикова, п'ятикамерна. Підсилювач рамний "П-типовий" 1,2 мм, білого кольору;Ущільнювач:сірий гума Арм.стандарт 1,5 мм.; Сендвіч:24мм білий;Склопакет:4мм. * 16мм. * 4мм, однокамерний, проект повинен бути узгоджений з технічним координатором | м2 | 78
3 | ДВЕРІ
3.1 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни розміром 800мм х 2000 мм (матеріал: металопластик; кількість петель: 2 або більше; фурнітура: у комплекті разом з замковим механізмом; стандарт: ДСТУ Б В.2.6-179:2011; ДСТУ Б В.2.6-23:2009), дизайн і розташування повинні бути узгоджені з технічним координатором | м2 | 9.8
3.2 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни розміром 800мм х 2000 мм (матеріал: металл; кількість петель: 2 або більше; фурнітура: у комплекті разом з замковим механізмом; стандарт: ДСТУ Б В.2.6-179:2011; ДСТУ Б В.2.6-23:2009), дизайн і розташування повинні бути узгоджені з технічним координатором | м2 | 2
4 | ВІКНА
4.1 | Знiмання засклених вiконних рам | м2 | 21
4.2 | Знiмання бетонних пiдвiконних дощок | м2 | 6
4.3 | Розбирання віконних зливів | м2 | 5
4.4 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 6
4.5 | Монтаж металопластикових вікон; скління 4-10-4-10-4, двохкамерний склопакет. Конструкція металопластикова, п'ятикамерна. Підсилювач рамний "П-типовий" 1,2 мм. Вікно укомплектоване ручкою ручки віконні: штифт 43 Квадрат, мм 7х7 Колір: 9016 білий Кількість положень, фіксацій: 8 по ДСТУ Б В.2.6 - 15:2011), дизайн і розташування повинні бути узгоджені з технічним координатором | м2 | 21
4.6 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок (тип: підвіконні дошки пластикові; ширина виробу: 400 мм) колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з технічним координатором | м2 | 6
4.7 | Установлення віконних зливів з оцинкованої сталі товщиною не менше 0,55 мм колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з технічним координатором | м2 | 5
5 | УКОСИ
5.1 | Ґрунтування укосів перед наклеюванням гіпсокартона (робоча температура використання суміші: +5...+30 0С; основа суміші: дисперсія на основі синтетичних смол; стандарт: ДСТУ Б.В.2.7-126-2011) | м2 | 20
5.2 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї (розміри гіпсокартонних плит: 2500мм x 1250мм x 12.5мм; тип: вологостійкі; стандарт: ДСТУ Б В.2.7-95-2000; ДСТУ Б В.2.7-126:2011) | м2 | 20
5.3 | Шпаклювання укосів по гіпсокартону (шпаклівка на гіпсово-вапняній основі; стандарт: ДСТУ Б В.2.7-126:2011 | м2 | 20
5.4 | Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування (тип фарби: водоемульсійна; колір: за узгодженням; стандарт: ДСТУ Н Б А.3.1-23:2013, ДГН 6.6.1.-6.50001.98, ДСТУ Б В.2.7-19-95, ДСТУ ISO 14024:2002), колір повинні бути узгоджені з технічним координатором | м2 | 20
6 | ПІДЛОГА
6.1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м\п | 37
6.2 | Розбирання перекриття і підлоги і складування матеріалів на будівельному майданчику з подальшим вивезенням сміття за межі міста; розбирання рештування з брусків або дощок; улаштування решетування з брусків або дощок розбирання старого утепювача | м2 | 60
6.3 | Ремонт дерев'яної підлоги з заміною несучих балок і чорновои підлоги | м2 | 60
6.4 | Монтаж підлоги з ОСБ товщиной 18 мм використовується як підкладковий матеріал для забезпечення максимально рівної поверхні, служить як теплоізолюючий та шумопоглинаючий шар | м2 | 89
6.5 | Монтаж плінтусів: пластиковий плінтус для підлоги, виготовленний з ударостікого ПВХ, плінтус має мати вбудований кабель-канал для укладання електрокомунікацій (телефон, TV-антена, подовжувач) з можливістю заміни дротів в будь-який момент без демонтажу самого виробу, колір, i дизайн повинні бути узгоджені з технічним координатором | м\п | 87
6.6 | Укладання лінолеуму Вид покриття: Комерційний Застосування: Для громадських приміщень Товщина покриття: 2,0 мм Клас зносостійкості: 42 Основа: безосновна Група стирання: T Товщина захисного шару: 2,0 мм Тип: Гомогенний Вага покриття 2800 г / м, вигляд узгодити з технічним співробітником УВКБ ООН стандарт: ДБН В.2.2-9:2018), колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з технічним координатором | м2 | 89
6.7 | Монтаж стального порожка iз гнутого профiлю вид профілю однорівневий матеріал алюміній анодований колір за погодженням, колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з технічним координатором | м\п | 14
7 | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
7.1 | Демонтаж вимикачів,розеток | шт | 15
7.2 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | шт | 16
7.3 | Монтаж гофрованих труб для електропроводки дiаметром до 25 мм (діаметр : 20 мм; стандарт: ДСТУ EN 50086-1:2004, "ПУЕ") | м\п | 215
7.4 | Облаштування розеток та вимикачів. Розетки подвійні вбудовані із заземленням, дріт 2.5 мм 2. Вимикач одинарний вбудований. Ступінь захисту IP 20, колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з технічним координатором | шт | 21
7.5 | Затягування першого провода перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби (3х1.5мм) (матеріал кабелю: мідь; робоча температура: -50 0C ... +60 0C;ізоляція кабелю: полівінілхлорид; гарантія: 30 років; клас: "ВВГ", вогнестійкий; стандарт: ДСТУ 4809-2007, ДСТУ 4216:2003, ГОСТ 16442-80, "ПУЕ") | м\п | 80
7.6 | Затягування першого проводу перерiзом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби (3х2.5мм) (матеріал кабелю: мідь; робоча температура: -50 0C ... +60 0C;ізоляція кабелю: полівінілхлорид; гарантія: 30 років; клас: "ВВГ", вогнестійкий; стандарт: ДСТУ 4809-2007, ДСТУ 4216:2003, ГОСТ 16442-80, "ПУЕ") | м\п | 120
7.7 | Затягування першого проводу перерiзом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби (3х4мм) (матеріал кабелю: мідь; робоча температура: -50 0C ... +60 0C;ізоляція кабелю: полівінілхлорид; гарантія: 30 років; клас: "ВВГ", вогнестійкий; стандарт: ДСТУ 4809-2007, ДСТУ 4216:2003, ГОСТ 16442-80, "ПУЕ") | м\п | 15
7.8 | Монтаж розподільчого щитка на 6автоматичних вимикачів характеристики автоматичного вимикача кількість полюсів: 1; номінальна сила струму: 16А; технологія вимкнення блоку: теплово-магнітний; номінальну напруга ізоляціі- 500V, змінний струм: 50/60 Гц; монтажна опори - 35мм симетрична DIN-рейка; механічна зносостійкість - 20000 циклів; ширина модуля -18мм. колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з технічним координатором | компл | 1
7.9 | Встановлення розподільчих коробок (розміри: 100мм х 100мм; робочий вильтаж: 220 V; клас захисту: IP20 або вище; гарантія: 2 роки; стандарт: ДСТУ EN 60670-24:2018, "ПУЕ") | шт | 21
7.1 | Встановлення освітлювальних приладів; Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються на стелях (розміри: 595мм x 595мм x 25мм; матеріал: метал; кількість LED стрічок: 4 шт; яскравість: 2800 Lм; кольорова температура: 6500 K; стандарт: ДСТУ EN 60598-2-3:2014, ДСТУ IEC 62035:2005), колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з технічним координатором | шт | 16
8 | Пандус
8.1 | Монтаж металевого пандусу на висоту 1100 мм, з одного майданчика в середині Пандус металевий виготовляється з металевої профільної труби з подальшою ґрунтовкою і фарбуванням в два шари. Труба має перетин (сечение) 100х100х4, 100х50х3, 50х50х3, ф42х3, 30х30х2, Смуга 100х4, Лист просічно-витяжний товщиною 4 мм. Пандус виготовляється з нахилом 5-10% згідно ДБНВ.2.2-17: 2006 | м\п | 15
9 | ОПАЛЕННЯ
9.1 | Демонтаж чавунних радіаторв з подальшим вивезенням в вказане місце, радiатори масою до 80 кг | шт | 7
9.2 | Демонтаж трубопроводiв опалення з труб сталевих напiрних дiаметром до 25 мм | м\п | 48
9.3 | Прокладання трубопроводів опалення з поліетіленових труб. Розмiчання деталей i перерiзання труб. Складання вузлiв з окремих деталей i фасонних частин з пiдготовленням пiд зварювання. Установлення муфтової арматури. Улаштування відводів для приєднання сан.тех. приладів. Установлення крiплень. Гiдравлiчне випробування. колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з технічним координатором | м\п | 59
9.4 | Встановлення сталевих радіаторів: радіатори потужністю 4500Вт, підключення бокове, розмір 500х2000х22 Робоча температура max., °С: 120 Робочий тиск, bar: 10 Випробуваний тиск, bar: 13 Диаметр підключеннь, дюйм: 1 колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з технічним координатором | шт | 6
ЗАГАЛОМ:
* Увага! Весь перелік вказаний з урахуванням вартості повного циклу використання матеріалів та робіт (а саме: матеріали, демонтаж, монтаж, прибирання і видалення будівельного сміття); документація, погодження з відповідними органами влади і введення в експлуатацію проекту.
**Усі структурні та технічні питання, використовуючи матеріали, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом УВКБ ООН.
П.І.Б., посада та підпис представника підприємства ______________________________________________________________
Печатка підприємства
Дата
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.