## Materials
UKRKI/RFQ/2022-128 (retendering LOT 1) ANNEX B – FINANCIAL OFFER
No. | The scope of materials for Lot 1 / Найменування матеріалів для Лоту 1 |  | Unit/Од. вим. | Quantity per prefab | Quantity for 95 prefabs/Кількість | Unit Price (UAH) excl. VAT, DAP price/Ціна за одиницю (грн.) без ПДВ, ціна DAP | Total Cost (UAH), excl. VAT, DAP Price/Загальна вартість (грн.), без ПДВ, Ціна DAP
I | BUILDING MATERIALS AND TOOLS/БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ
| ENG | UKR | UoM | Unit/Одиниця | Quantity /Кількість | Unit Price (UAH) excl. VAT, DAP price/Ціна за одиницю (грн.) без ПДВ, ціна DAP | Total Cost (UAH), excl. VAT, DAP Price/Загальна вартість (грн.), без ПДВ, Ціна DAP
1 | Cement Type: portlandcement Mark: M400 Packaging: bags | Цемент Тип: портландцемент Марка: M400 Пакування: мішок | tonn / тонна | 0.1 | 9.5
2 | River sand Packaging: bags | Пісок річковий Пакування: мішок | tonn / тонна | 0.35 | 33.25
3 | Granite ballast Fraction: 20/40 Packaging: bags | Щебінь гранітний Фракція: 20-40 Пакування: мішок | tonn / тонна | 1.1 | 104.5
4 | OSB-3 Thickness: 10 mm Dimensions: 2500x1250 mm | OSB-3 Thickness: 10 мм Dimensions: 2500x1250 мм | pcs./шт. | 5 | 475
5 | Steel rebar Diameter: 8mm Length: 2000mm | Арматура сталева Діаметр: 8мм Довжина: 2000мм | pcs./шт. | 16 | 1520
6 | Polyethylene film Thickness: 100 microns Roll width: 1500mm Color: black | Плівка поліетиленова Товщина: 100 мк Ширина рулона: 1500мм Колір: чорний | running meter/ погонний метр | 9 | 855
7 | Self-tapping screws 3,5x35 mm for timber Surface: phosphated | Саморіз по дереву 3,5x35 мм Покриття: фосфат | 50 pcs./шт. | 2 | 190
8 | Self-tapping screws 3,5x35 mm for timber Surface: galvanized | Саморіз по дереву 3,5x35 мм Покриття: цинк | 100 pcs./шт. | 1 | 95
9 | Steel shovel with wooden lacquered holder Length: 1400-1600mm | Лопата сталева з дерев'яним лакованим держаком, довжина 1400-1600мм | pcs./шт. | 4 | 4
10 | Bucket 10l (galvanized steel) | Відро оцинкована сталь 10 л | pcs./шт. | 4 | 4
11 | Concrete mixer 165l Motor type: Electric Motor power: 900W Power supply voltage: 220V Stirring method: gravitational | Бетонозмішувач 165 л Тип двигуна: електричний Потужність двигуна: 900 Вт Напруга живлення: 220 В Спосіб перемішування: гравітаційний | pcs./шт. | 2 | 2
12 | Wheelbarrow, steel | Візок будівельний сталевий | pcs./шт. | 2 | 2
13 | Solid timber beam Dimensions: 40x50х2500mm Type: pine | Брус цільний Розміри: 40х50х2500 мм Дерево: сосна | pcs./шт. | 6 | 570
14 | Alkyd enamel Colour: white Surface: glossy | Емаль алкідна Колір: білий Поверхня: глянцева | 0,9l can/банка | 1 | 95
15 | Paper tape Width: 50mm Length: 20 m | Стрічка малярна Ширина: 50мм Довжина: 20м | pcs./шт. | 1 | 95
16 | Roller 30x150mm | Валик 30x150 мм | pcs./шт. | 1 | 95
17 | Roller handle for a 150mm roller | Ручка для валика 150 мм | pcs./шт. | 1 | 95
18 | Protective film 5000x4000mm | Плівка захисна 5 м х 4 м | pcs./шт. | 1 | 95
19 | Сuvette for paint, medium | Ванночка для фарби середня | pcs./шт. | 1 | 95
20 | Heterogeneous vinyl Roll width: 2500mm Color: grey | ПВХ лінолеум Ширина рулона: 2500мм Колір: сірий | sq.m / кв.м | 8 | 760
21 | Aluminium corner 10х10х2mm Length: 2500-3000mm Anodized, "silver" | Кутник алюмінієвий 10х10х2мм Довжина: 2500-3000 м Анодований "срібний" | pcs./шт. | 2 | 190
22 | Aluminium strip 10х2 mm Length: 1000mm Anodized, "silver" | Смуга алюмінієва 10х2 мм Довжина: 1000 м Анодований "срібний" | pcs./шт. | 12 | 1140
23 | Metal corner profile Painted 40x40x3 mm Length: 2000mm | Кутник сталевий ґрунтований 40x40x3 мм Довжина: 2000мм | pcs./шт. | 2 | 190
24 | Steel threaded rod M10 Length: 1000mm | Шпилька сталева різьбова M10 Довжина: 1000мм | pcs./шт. | 4 | 380
Total with DAP, excl. VAT/ Всього з DAP, без ПДВ
II | DOORS/ДВЕРІ
| ENG | UKR | Unit/Од. вим. | Quantity per prefab | Quantity for 95 prefabs/Кількість | Unit Price (UAH) excl. VAT, DAP price/Ціна за одиницю (грн.) без ПДВ, ціна DAP | Total Cost (UAH), excl. VAT, DAP Price/Загальна вартість (грн.), без ПДВ, Ціна DAP
1 | Blank laminated MDF door panel Color: white, grey of light timber Width: 800mm | Дверне полотно глухе з ламінованого MDF Колір: білий, сірий або світле дерево Ширина: 800 мм | pcs./шт. | 1 | 95
2 | Door case laminated MDF Colour: matching the door panel | Дверная коробка MDF ламіноване Колір: ідентичний дверному полотну | pcs./шт. | 1 | 95
3 | Door trim laminated MDF Colour: matching the door panel | Лиштва прямокутна MDF ламіноване Колір: ідентичний дверному полотну | pcs./шт. | 5 | 475
4 | Door hinges Color: white or silver | Петля накладна колір білий відкривання праве Колір: білий або срібний | pcs./шт. | 2 | 190
5 | Door handle with a wc lock Color: white or silver | Дверна ручка з замком для ванної Колір: білий або срібний | set/комплект | 1 | 95
Total with DAP, excl. VAT/ Всього з DAP, без ПДВ
III | SANITARY APPLIANCE / САНТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
| ENG | UKR | Unit/Од. вим. | Quantity per prefab | Quantity for 95 prefabs/Кількість | Unit Price (UAH) excl. VAT, DAP price/Ціна за одиницю (грн.) без ПДВ, ціна DAP | Total Cost (UAH), excl. VAT, DAP Price/Загальна вартість (грн.), без ПДВ, Ціна DAP
1 | Steel shower tray Colour: white Depth at least 150mm Dimensions: 800x800mm Steel thickness 2,5mm | Душовий піддон сталевий Колір: білий Глибина не меньше 150мм Розмір: 800x800мм Товщина сталі 2,5мм | pcs./шт. | 1 | 95
2 | Shower faucet with spout, shower head and shower bracket | Змішувая для душу з гусаком, душовую лійкою та тримачем для душу | pcs./шт. | 1 | 95
3 | Toilet compact With seat and lid Mounting type: floor standing Drain: horizontal Product material: ceramic sanitary ware Seat material: polypropylene | Унітаз-компакт З сидінням та кришкою Тип установки: підлоговий Злив: горизонтальний Матеріал виробу: сантехнічна кераміка Матеріал сидіння: поліпропілен | pcs./шт. | 1 | 95
4 | Washbasin wall mounted Without foot valve No pedestal Width: 500 mm Product material: ceramic sanitary ware | Умивальник настінний Без донного клапану Без п'єдесталу Ширина: 500мм Матеріал виробу: сантехнічна кераміка | pcs./шт. | 1 | 95
5 | Washbasin faucet Installation: on the washbasin | Змішувач на умивальник Установка на умивальник | pcs./шт. | 1 | 95
6 | Kitchen sink with one bowl Material: stainless steel Size: 500x600mm | Мийка кухонна з однією чашею Матеріал: неіржавіюча сталь Розмір: 500х600мм | pcs./шт. | 1 | 95
7 | Kitchen faucet Type of faucet: single-lever | Змішувач кухонний Тип змішувача: одноважільний | pcs./шт. | 1 | 95
Total with DAP, excl. VAT/ Всього з DAP, без ПДВ
IV | ELECTRICAL / APPLIANCE/ОБЛАДНАННЯ
| ENG | UKR | Unit/Од. вим. | Quantity per prefab | Quantity for 95 prefabs/Кількість | Unit Price (UAH) excl. VAT, DAP price/Ціна за одиницю (грн.) без ПДВ, ціна DAP | Total Cost (UAH), excl. VAT, DAP Price/Загальна вартість (грн.), без ПДВ, Ціна DAP
1 | Boiler Volume: 100l Type of mounting: horizontal Power supply: 1800W Power supply voltage: 220V | Бойлер Обє'м: 100л Тип установки: горизонтальний Потужність: 1800Вт Живлення: 220В | pcs./шт. | 1 | 95
2 | Fridge Висота: 800-900mm Type of refrigerator: single-chamber with a freezer | Холодильник Висота: 800-900мм Тип холодильника: однокамерний з морозильною камерою | pcs./шт. | 1 | 95
3 | Tabletop electrical stove Number of burners: 2 Type of heating elements: cast-iron plates Controls: rotary switches | Електрична плитка настільна Кількість конфорок: 2 Тип нагрівальних елементів: чавунні конфорки Керування: поворотні перемикачі | pcs./шт. | 1 | 95
4 | Electric convector Mounting type: wall mounted Color: white Maximum power: 500W Power supply: 220V | Конвектор електричний Тип монтажу: настінний Колір: білий Максимальна потужність: 500Вт Живлення: 220В | pcs./шт. | 1 | 95
5 | Surface mounted socket Color: white Protection class: IP20 | Розетка накладна Колір: білий Ступінь захисту: IP20 | pcs./шт. | 10 | 950
6 | Surface mounted switch Color: white Protection class: IP20 | Вимикач накладний Колір: білий Ступінь захисту: IP20 | pcs./шт. | 1 | 95
7 | Bathroom light Type: LED Light Color: 3000-4000К Luminous Flux: 850-1000Lm | Світильник для ванної Тип: LED Колір світіння: 3000-4000К Світловий потік: 850-1000Лм | pcs./шт. | 1 | 95
8 | Rubber insuated electrical cable Core material: copper Number of wires: two-core Wire Cross Sectional Area: 1.5 sq.mm | Кабель електричний 2х1.5мм2 Вид кабелю: ПВС Матеріал жили: мідь Кількість жил: двожильний Переріз жили: 1,5 кв.мм | r.m /м.п. | 5 | 475
9 | Rubber insuated electrical cable Core material: copper Number of wires: three-core Wire Cross Sectional Area: 2.5 sq.mm | Кабель електричний 3х2.5мм3 Вид кабелю: ПВС Матеріал жили: мідь Кількість жил: трижильний Переріз жили: 2,5 кв.мм | r.m /м.п. | 10 | 950
10 | Differential current circuit breaker Nominal current 16 A | Автоматичний вимикач диференціального струму Номінальний струм 16 А | 1 | 1 | 95
11 | Plastic cable channel Cross section: 10x20mm | Канал кабельний пластиковий Переріз: 10x20 мм | мп | 15 | 1425
Total with DAP, excl. VAT/ Всього з DAP, без ПДВ
V | WATER SUPPLY / ВОДОПРОВІД
| ENG | UKR | Unit/Од. вим. | Quantity per prefab | Quantity for 95 prefabs/Кількість | Unit Price (UAH) excl. VAT, DAP price/Ціна за одиницю (грн.) без ПДВ, ціна DAP | Total Cost (UAH), excl. VAT, DAP Price/Загальна вартість (грн.), без ПДВ, Ціна DAP
1 | Pipe Pipe material: metal-plastic Type of reinforcement: aluminum Tube diameter: 20mm Working pressure up to 25 bar | Труба водопровідна Тип матеріалу труби: металопластик Тип армування: алюмінієм Діаметр труби: 20 мм Робочий тиск: 25 бар | r.m /м.п. | 20 | 1900
2 | Ball valve Connection type, thread: female-to-female Thread size 3/4 Type of valve: handle | Кран кульовий Тип з'єднання, різьба: внутрішня-внутрішня Розмір різьби: 3/4 дюйм Тип рукоятки: ручка | pcs./шт. | 1 | 95
3 | Male threaded fitting Thread size 3/4 Pipe diameter 20 mm | Згін із зовнішнім різьбленням 20х3/4" Розмір різьби: 3/4 дюйм Діаметр труби: 20 мм | pcs./шт. | 1 | 95
4 | Corner with a mounting bracket Connection type, thread: female Thread size: 1/2 inch Pipe diameter: 20mm | Водорозетка обтискна внутрішня Тип з'єднання, різьба: внутрішня Розмір різьби: 1/2 дюйм Діаметр труби: 20 мм | pcs./шт. | 7 | 665
5 | Corner with a 20x20mm slot | Кут прохідний з проточкою 20х20 мм | pcs./шт. | 4 | 380
6 | Tee-through with a slot 20x20x20mm | Трійник прохідний з проточкою 20х20х20 мм | pcs./шт. | 6 | 570
7 | "Ball valve Type of connection, thread: external thread Thread size 1/2 Type of valve: handle" | Кран кульовий Тип з'єднання, різьба: зовнішня-зовнішня Розмір різьби: 1/2 дюйм Тип рукоятки: ручка | pcs./шт. | 7 | 665
8 | Clip for fixing the pipe d = 20mm 50pcs. | Кліпса для кріплення труби 20мм 50 шт | pcs./шт. | 1 | 95
9 | Mounting strip Connection type, thread: female Thread size: 1/2 inch Pipe diameter: 20mm | Монтажна планка Тип з'єднання, різьба: внутрішня Розмір різьби: 1/2 дюйм Діаметр труби: 20 мм | pcs./шт. | 1 | 95
Total with DAP, excl. VAT/ Всього з DAP, без ПДВ
VI | CANALISATION / КАНАЛІЗАЦІЯ
| ENG | UKR | Unit/Од. вим. | Quantity per prefab | Quantity for 95 prefabs/Кількість | Unit Price (UAH) excl. VAT, DAP price/Ціна за одиницю (грн.) без ПДВ, ціна DAP | Total Cost (UAH), excl. VAT, DAP Price/Загальна вартість (грн.), без ПДВ, Ціна DAP
1 | Sewer pipe Sewerage: internal Material of sewage pipe: polypropylene Inner diameter: 50mm Pipe length: 2000mm | Труба каналізаційна Каналізація: внутрішня Матеріал каналізаційної труби: ПП Діаметр: 50 мм Довжина каналізаційної труби: 2000 мм | pcs./шт. | 5 | 475
2 | Elbow Sewerage: internal Material of sewage pipe: polypropylene Inner diameter: 50mm Angle: 90 | Коліно Каналізація: внутрішня Матеріал каналізаційної труби: ПП Діаметр: 50 мм Кут: 90 | pcs./шт. | 2 | 190
3 | Elbow Sewerage: internal Material of sewage pipe: polypropylene Inner diameter: 50mm Angle: 45 | Коліно Каналізація: внутрішня Матеріал каналізаційної труби: ПП Діаметр: 50 мм Кут: 45 | pcs./шт. | 4 | 380
4 | Tee Sewerage: internal Material of sewage pipe: polypropylene Inner diameter: 50mm Angle: 45 | Трійник Каналізація: внутрішня Матеріал каналізаційної труби: ПП Діаметр: 50 мм Кут: 45 | pcs./шт. | 2 | 190
5 | Reducing coupling Sewerage: internal Material of sewage pipe: polypropylene Inner diameter: 110/50mm | Муфта редукційна Каналізація: внутрішня Матеріал каналізаційної труби: ПП Діаметр: 110/50 мм | pcs./шт. | 1 | 95
6 | Tee Sewerage: external Material sewer pipe: PVC Inner diameter: 110mm Angle: 90 | Трійник Каналізація: зовнішня Матеріал каналізаційної труби: ПВХ Діаметр: 110 мм Кут: 90 | pcs./шт. | 1 | 95
7 | Sewer pipe Sewerage: external Material sewer pipe: PVC Inner diameter: 110mm Length: 2000mm | Труба каналізаційна Каналізація: зовнішня Матеріал каналізаційної труби: ПВХ Діаметр: 110 мм Довжина каналізаційної труби: 2000 мм | pcs./шт. | 5 | 475
8 | Elbow Sewerage: external Material sewer pipe: PVC Inner diameter: 110mm Angle: 90 | Коліно Каналізація: зовнішня Матеріал каналізаційної труби: ПВХ Діаметр: 110 мм Кут: 90 | pcs./шт. | 2 | 190
9 | Elbow Sewerage: external Material sewer pipe: PVC Inner diameter: 110mm Angle: 45 | Коліно Каналізація: зовнішня Матеріал каналізаційної труби: ПВХ Діаметр: 110 мм Кут: 45 | pcs./шт. | 4 | 380
10 | Muff connector Sewerage: external Material sewer pipe: PVC Inner diameter: 110mm | Муфта сполучна Каналізація: зовнішня Матеріал каналізаційної труби: ПВХ Діаметр: 110 мм | pcs./шт. | 2 | 190
11 | Clamp with dowel for mounting sewer pipes d = 50 mm | Хомут з дюбелем для кріплення каналізаційних труб d=50 мм | pcs./шт. | 10 | 950
12 | Polyurethane sealant Type: sanitary Volume: 310ml | Герметик поліуретановий Тип: санітарний Об'єм: 310мм | pcs./шт. | 1 | 95
13 | Washbasin siphon | Сифон для умивальника Пластиковий з молонітним випуском та гнучким з'єднанням З переливом Діаметр випуску в каналізацію: 50мм | pcs./шт. | 1 | 95
14 | Siphon for shower tray | Сифон для душового піддону Пластиковий без переливу Діаметр випуску в каналізацію: 50мм | pcs./шт. | 1 | 95
Total with DAP, excl. VAT/ Всього з DAP, без ПДВ
VAT from the Total/ПДВ від Загальної суми
BY SUBMITTING THIS OFFER OUR COMPANY CERTIFIES THE DELIVERY LEAD TIME WILL NOT EXCEED 14 WORKING DAYS UPON UNHCR PLACES THE ORDER
НАДАВШИ ЦЮ ПРОПОЗИЦІЮ, НАША КОМПАНІЯ ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ЧАС ДОСТАВКИ НЕ ПЕРЕВИЩУВАТИМЕ 14 РОБОЧИХ ДНІВ ПІСЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ УВКБ ООН
NAME/ПІБ: ______________________________________________________
SIGNATURE/ПІДПИС: _____________________________________________
TITLE/ПОСАДА: ___________________________________________________
E-MAIL ______________________________________
NAME OF THE COMPANY/НАЗВА КОМПАНІЇ: ________________________
OFFICIAL STAMP/ПЕЧАТКА:
DATE/ДАТА: