## Lot #1
Annex B, Financial offer form for RFP 2022-03 (LOT 1) Додаток B, Форма фінансової пропозиції до RFP 2022-03 (LOT 1)
№ | The scope of materials and works/Найменування робіт та матеріалів |  | Unit/Од. вим. | Quantity/Кількість | Cost per unit (including related works, UAH, excl. VAT) /Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ) | Cost (including related works, UAH, excl. VAT)/Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)
Ongoing renovation of dormitory No. 2 "Drohobytskoye Vocational College of Oil and Gas" on St. 30 V. Velikoho, Drohobych, Lviv region
Поточний ремонт гуртожитку №2 "Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу" по вул. В.Великого, 30, м. Дрогобича Львівської області
1 | Construction WORKS/Будівельні РОБОТИ
| ENG | UKR
1 | Dismantling of door frames in stone walls with the reflection of plaster in slopes | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,08
2 | Removing the door partition in the corridor | Знімання дверної перегородки в коридорі | 100 м2 | 0,524
3 | Dismantling of door frames in stone walls with reflecting plaster in slopes | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 1,44
4 | Removing door panels | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 2,61
5 | Removal of platbands | Знімання наличників | 100 м | 6,5
6 | Dismantling of window boxes in stone walls with the reflection of plaster in slopes | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 1,35
7 | Removal of glazed window frames | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 2,7
8 | Filling window openings with ready-made aluminum blocks up to 2 m2 in stone walls residential and public buildings | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з алюмінію в кам'яних стiнах | 100 м2 | 1,27
9 | Filling window openings with ready-made aluminum blocks up to 3 m2 in stone walls residential and public buildings | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з алюмінію в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 1,45
10 |  | Установлення віконних зливів | 100м | 2,33
11 | Filling doorways with ready-made door blocks with an area of more than 2 to 3 m2 made of metal-plastic in stone walls | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 2,72
12 | Dismantling the masonry of simple brick walls | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10м3 | 0,42
13 | Bricklaying of individual sections of simple external brick walls | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | 100м3 | 0,09
14 | Dismantling wall cladding from ceramic glazed tiles | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 2,59
15 | Repair of plastering of internal walls on stone and concrete with cement-lime solution, area up to 20 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | 100 м3 | 18,44
16 | Rubbing the plaster of the interior | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 36,89
17 | Repair of plastering of rectilinear slopes inside the building on stone and concrete with cement-lime solution | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100м2 | 0,89
18 | Rubbing the plaster of the interior | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 1,78
19 | Sand-free coating of wall surfaces with a solution of adhesive plaster [of the "satin plaster" type] with a layer thickness of 1 mm when applied 2 times | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100м2 | 53,04
20 | Simple painting of walls with polyvinyl acetate water-emulsion mixtures for plaster and prefabricated constructions prepared for painting | Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 53,04
21 | Cladding of wall surfaces with ceramic tiles on a solution of a dry adhesive mixture, the number of tiles per 1 m2 up to 7 pieces (sanitary units) | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт (сан.вузли) | 100м2 | 4,44
22 | Cladding of wall surfaces with ceramic tiles on a mortar made of a dry adhesive mixture, the number of tiles in 1 m2 up to 7 units (kitchen) | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт(кухня) | 100м2 | 0,54
23 | Repair of plaster ceilings on stone and concrete with lime solution, area up to 20 m2, layer thickness 20 mm | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 8004
24 | Rubbing the plaster of the interior | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 16,00
25 | Sand-free coating of ceiling surfaces with a solution of adhesive plaster [of the "satin plaster" type] with a layer thickness of 1.5 mm when applied 3 times | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100м2 | 24,01
26 | Simple painting of ceilings with polyvinyl acetate water-emulsion mixtures for plaster and prefabricated constructions prepared for painting | Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 24,01
27 | Dismantling of floor coverings from ceramic tiles | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 2,32
28 | Installation of a cement screed with a thickness of 20 mm on a concrete base with an area of up to 20 m2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100 м2 | 2,32
29 | Arrangement of coatings from ceramic tiles on a solution of a dry adhesive mixture, the number of tiles per 1 m2 7-12 pcs | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 | 2,32
30 | Simple oil painting of previously painted floors inside the building with stripping of the old paint more than 35% | Просте олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби понад 35% | 100м2 | 21,68
31 | Installation of frame and panel partitions in bathrooms | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах | 100м2 | 0,84
32 | Installation of frame and panel partitions in shower cubicles | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у душевих кабінках | 100м2 | 0,66
33 | Manual garbage loading | Навантаження сміття вручну | 1 т | 341,57
34 | Garbage transportation up to 30 km | Перевезення сміття до 30 км | 1 т | 341,57
35 | Installation of 2-pole and 3-pole package switches and switches for a current of more than 25 A to 100 A | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 1,99
36 | Laying of a cable with a section of up to 6 mm2 on staples | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100 м | 74,68
37 | Installation of recessed type switches with hidden wiring, 1-key | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 1,65
38 | Installation of recessed type switches with hidden wiring, 2-key | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,6
39 | Installation of recessed sockets with hidden wiring | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100 шт | 4,05
40 | Installation of lamps for fluorescent lamps, which are installed on hangers [bars], quantity lamps 1 pc | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт | 100 шт | 2,85
41 | Punching furrows in brick walls, cross-section of furrows up to 50 cm2 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 | 100 м | 7,33
42 | Punching sockets in brick walls, the size of the side of the socket is 130 mm | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100 шт | 8,13
43 | Filling furrows in brick walls, furrow section 1x0.5 brick | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини | 100 м | 7,34
44 | Laying of water supply pipelines from high-pressure polyethylene pressure pipes with an outer diameter of 25 mm with a connection by contact welding | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100 м | 0,44
45 | Laying of water supply pipelines from high-pressure polyethylene pressure pipes with an outer diameter of 20 mm with a connection by contact welding | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100 м | 3,4
46 | Installation of tank water heaters with a capacity of up to 1 m3 | Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м1 | шт | 8
47 | Installation of toilets with a tank directly attached | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10кмпл | 1,4
48 | Installation of single washbasins with cold and hot water supply | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10кмпл | 1,4
49 | Installation of ladders with a diameter of 100 mm | Установлення трапів діаметром 100 мм | 10кмпл | 0,7
50 | Laying of water supply pipelines from high-pressure polyethylene pressure pipes with an outer diameter of 25 mm with a connection by contact welding | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100 м | 0,36
51 | Laying of water supply pipelines from high-pressure polyethylene pressure pipes with an outer diameter of 20 mm with a connection by contact welding | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100 м | 3,32
52 | Installation of tank water heaters with a capacity of up to 1 m3 | Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3 | шт | 8
53 | Installation of toilets with a tank directly attached | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10кмпл | 1,6
54 | Installation of single washbasins with cold and hot water supply | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води | 10кмпл | 1,6
55 | Installation of ladders with a diameter of 100 mm | Установлення трапів діаметром 100 мм | 10к-т | 0,8
56 | Laying sewage pipelines from low-pressure polyethylene pipes with a diameter of 50 mm | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 1,4
57 | Laying sewage pipelines from low-pressure polyethylene pipes with a diameter of 100 mm | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,8
2 | Building materials, products and Kits / Будівельні матеріали, вироби і комплекти
1 | Automatic switch.16A 1p.S | Автомат вим.16А 1р.С | шт | 154
2 | Automatic RCD 25A | Автомат ПЗВ 25А | шт | 30
3 | Socket 32A | Розетка 32А | шт | 30
4 | Automatic switch at 50A | Автомат вимикач на 50А | шт | 15
5 | Shield for 36modules | Щит на 36модулів | шт | 14
6 | Gypsum building | Гіпс будівельний | т | 0.4642
7 | Foam mounting | Піна монтажна | л | 140.7
8 | Ceramic tiles | Плитки керамiчнi | м2 | 503
9 | Pentaftaleva enamel for internal work, for the floor | Емаль пентафталева для внутрішніх робіт, для підлоги | т | 0,35
10 | White Spirit | Уайт-спірит | кг | 72
11 | Screws for wood | Шурупи по дереву | шт | 560
12 | Window blocks of metal-plastic with 5 or 6-chamber profile and mounting thickness not less than 70 mm; 2-chamber double-glazed window with two energy-saving glasses (external and internal). Installation with the use of anchors, sealing foam, sealing and sealing tapes. The reduced heat transfer resistance of the window Rqmin ≥ 0.75 m2.K / V, standard: DSTU B B.2.6-179: 2011; DSTU B B.2.6-23: 2009), model, color, design and location should be agreed with UNHCR technical staff | Віконні блоки з металопластику з 5-ти або 6-ти камерним профілем та монтажною товщиною не менше 70мм; 2-х камерним склопакетом з двома енергозберігаючими склами (зовнішнє та внутрішнє). Монтаж із застосуванням анкерів, ущільнювальної піни, герметизуючих та ущільнюючих стрічок. Приведений опір теплопередачі вікна Rqmin ≥ 0,75 м2.К/В, стандарт: ДСТУ Б В.2.6-179:2011; ДСТУ Б В.2.6-23:2009), модель, колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН | м2 | 272
13 | Grinding paper | Папір шліфувальний | м2 | 110
14 | Deep penetration primer | Грунтовка глибокого проникнення | л | 1257.3
15 | Water-emulsion paint | Фарба водоемульсійна типу Alpina | кг | 4127.2
16 | Circles of the journey | Круги вiдрiзнi | шт | 30
17 | Tile | Плитка | м2 | 236.94
18 | Plaster start putty | Шпаклівка гіпсова стартова | кг | 4453.34
19 | Tic | Хрестики | шт | 2112.071
20 | Adhesive mixture for tiles such as Ferozite | Клеюча суміш для плитки типу Ферозіт | кг | 5096
21 | Elastic water-resistant color seam (fugue) | Еластичний водостійкий кольоровий шов(фуга) | кг | 318.3908
22
23 | Putty gypsum finish | Шпаклiвка гіпсова фініш | кг | 4453.7423
24 | Polypropylene pipe 25x3.5 | Труба поліпропіленова 25x3.5 | м | 80
25 | Polypropylene pipe 20x2.8 | Труба поліпропіленова 20x2.8 | м | 672
26 | Transition with metal inner thread (corner 90) 20x2,8/15 | Перехід з металевою внутрішньою різьбою (кутовий 90) 20x2,8/15 | шт | 112
27
28 | Crane ball metal. thread corner 1/2" | Кран кульовий метал. різьба зовн.-зовн. кутовий 1/2" | шт | 96
29
30 | Dowel-screw | Дюбель-шуруп | шт | 822.49
31 | Metal showers | Зливи металеві | м | 241.621
32 | Plumbing partition Metal-plastic | Сантехнічна перегородка металопластикова | м2 | 84
33 | Plumbing partition Metal-plastic | Сантехнічна перегородка металопластикова | м2 | 66
34 | Transition coupling 25x3,5/20x2,8 | Муфта перехідна 25x3,5/20x2,8 | шт | 32
35 | Transition with metal intra. thread 25x3, 5/15 | Перехід з металевою внутр. різьбою 25x3, 5/15 | шт | 8
36 | Metal-plastic door unit. Doors are metalplastic, The block is door metalplastic, Double or single. Profile: 3-chamber or more, mounting thickness not less than 60 mm. T-shaped sash - 120 mm; reinforcement of a profile - steel bent, square (40х50 1,5 mm thick) or analog. Box - 60 mm from the profile - bent steel, square (27x35 2.0 mm thick). The lock is multi-locked. Loops - not less than 3 pcs. Filling: single-chamber double-glazed window, double-glazed window formula: 4ESG_SEmate-16-4i_ESG_SE. Handle - bracket". At the bottom of the door - a stainless steel bumper. standard: DSTU B B.2.6-179: 2011; DSTU B B.2.6-23: 2009), model, color, design and location should be agreed with UNHCR technical staff " | Дверний блок із металопластику Двох- або одностулкові. Профіль: 3- камерний або більше, монтажна товщина не менше 60 мм. Т-подібна стулка - 120 мм; армування профілю - сталевий гнутий, квадратний (40х50 товщиною 1,5 мм) або аналог. Коробка - 60 мм з профілю - сталевий гнутий, квадратний (27х35 товщиною 2,0 мм ). Замок - багатозапірний. Петлі - не менше 3 шт. Заповнення : склопакет однокамерний, формула склопакета: 4ESG_SEmate-16-4і_ESG_SE. Ручка - "скоба". Знизу дверей - відбійник з нержавіючого листа. стандарт: ДСТУ Б В.2.6-179:2011; ДСТУ Б В.2.6-23:2009), модель, колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН | м2 | 272.5475
37 | Electric water heater, 100L | Бойлер електричний, 100 л | шт | 15
38 | Dowel Mounting | Дюбель монтажний | шт | 1206.2395
39 | Washbasin ceramic 55 cm with pedestal with mixer and bellows | Умивальник керамічний 55 см з п'єдесталом зі змішувачем та сифоном | комплект | 30
40 | Small ladder T-100M showers | Трапи малі Т-100М для душу | комплект | 15
41 | Toilet with drain tank and kit connect "Compact" or similar, DBN D.2.2-17-99, DBN B.2.5-64: 2012, model, color, design and location must be agreed with UNHCR technical staff | Унітаз зі зливним бачком та комплектом підключення "Компакт" або аналог, ДБН Д.2.2-17-99, ДБН В.2.5-64:2012, модель, колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН | шт | 30
42 | Plastic linings | Кутики пластикові | мп | 355.304
43 | Brick ceramic single full-it, dimensions 250х120х65 mm, mark M100 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 3.8779
44 | Solution ready masonry heavy cement, mark M150 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 4.7389
45 | The solution is ready masonry heavy cement- limestone, grade M50 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50 | м3 | 7.8777
46 | The solution is ready for finishing cement- Limestone 1:1:6 | Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 | м3 | 44.5223
47 | Solution ready-made finishing Limestone 1:2,5 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 20.3489
48 | Distribution box | Коробка розподiлювальна | шт | 168
49 | Polypropylene box | Коробка поліпропілен | шт | 645
50 | Double socket with earthed concealed device, DBN B.2.5-23: 2010, DBN D.2.4-17-2000, model, color, design and location must be agreed with UNHCR technical staff | Розетка подвійна з заземленням прихованого улаштування, ДБН В.2.5-23:2010, ДБН Д.2.4-17-2000, модель, колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН | шт | 375
51 | Single socket with earthed concealed device, DBN B.2.5-23: 2010, DBN D.2.4-17-2000, model, color, design and location must be agreed with UNHCR technical staff | Розетка одинарна з заземленням прихованого улаштування, ДБН В.2.5-23:2010, ДБН Д.2.4-17-2000, модель, колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН | шт | 30
52 | Holder with terminals | Тримач з клемами | шт | 14
53 | American, D 15 mm | Американка, Д 15 мм | шт | 30
54 | Safety-discharge valve, D 15 mm (for boiler) | Клапан запобіжно-скидний, Д 15 мм (для бойлера) | шт | 15
55 | Cable PVC 5x6,0 | Кабель ПВС 5x6,0 | м | 64
56 | Cable VVGP ngd 3х2,5 mm2 | Кабель ВВГп нгд 3х2,5 мм2 | м | 4183.2
57 | Cable VVGP ngd 3х1,5 mm2 | Кабель ВВГп нгд 3х1,5 мм2 | м | 1644.72
58 | Cable VVGp ngd 3х1,0 mm2 | Кабель ВВГп нгд 3х1,0 мм2 | м | 534.24
59 | Cable VVGP ngd 2х1,0 mm2 | Кабель ВВГп нгд 2х1,0 мм2 | м | 1041.6
60 | LED sweater 24W Luminaire with LED lamps raster PANEL 4000K 3000lm, DBN B.2.5-23: 2010, DBN D.2.4-17-2000, model, color, design and location must be agreed with UNHCR technical staff | Свiтильник світлодіодний 24Вт Світильник з світлодіодними лампами растровий 4000К 3000lm ДБН В.2.5-23:2010, ДБН Д.2.4-17-2000, модель, колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН | шт | 240
61 | LED sweater 18W Luminaire with LED lamps raster PANEL 4000K 3000lm, DBN B.2.5-23: 2010, DBN D.2.4-17-2000, model, color, design and location must be agreed with UNHCR technical staff | Свiтильник світлодіодний 18Вт Світильник з світлодіодними лампами растровий 4000К 3000lm ДБН В.2.5-23:2010, ДБН Д.2.4-17-2000, модель, колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН | шт | 45
62 | Two-key switch | Вимикач двоклавішний | шт | 60
63 | Switch one keyboard | Вимикач одноклавішний | шт | 165
64 | Revision Dy 110mm | Ревізія Dy 110мм | шт | 16
65 | Mini vent Dy 110mm air valve | Повітряний клапан Dy 110мм | шт | 8
66 | Plastic pipe PP with razstrub Dy50x2, 5х500 mm | Труба пластикова ПП з разструбом Dy50х2, 5х500 мм | шт | 80
67 | Plastic pipe PP with razstrub Dy50x2, 5х1000 mm | Труба пластикова ПП з разструбом Dy50х2, 5х1000 мм | шт | 80
68 | Plastic pipe PP with dy razstrub 110х2,6х1000 mm | Труба пластикова ПП з разструбом Dy 110х2,6х1000 мм | шт | 80
69 | Ball valve 25. The type of pipe material is polypropylene. Type of connection, threading - soldering. Solder fitting connection type. The type of fitting is a ball valve. The type of material of the fitting is polypropylene. cold water supply, hot water supply The diameter of the pipe is 25 mm | Кран шаровой 25. Тип матеріалу труби поліпропілен. Тип з'єднання, різьблення - пайка-паяння. Тип з'єднання фітинга пайка. Тип фітингу кульовий кран.Тип матеріалу фітинга поліпропілен. холодне водопостачання, гаряче водопостачання Діаметр труби 25 мм | шт | 8
70 | Dowel Screw | Дюбель шуруп | шт | 1000
71 | Clamp mounting D 100-130 mm with dowel | Хомут кріплення Д 100-130 мм з дюбелем | шт | 80
72 | Clamp on a metal pipe with rubber gasket Du 25 | Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою ДУ 25 | шт | 72
TOTAL COST/ЗАГАЛОМ:
* Attention! The entire list is based on the cost of the full cycle of use of materials and works (namely: materials, dismantling, installation, cleaning, and disposal of construction waste); documentation, approval of the relevant authorities and commissioning of the project, as well as all work, must be performed following building codes and standards of Ukraine./Увага! Весь перелік вказаний з урахуванням вартості повного циклу використання матеріалів та робіт (а саме: матеріали, демонтаж, монтаж, прибирання і видалення будівельного сміття); документація, погодження з відповідними органами влади і введення в експлуатацію проекту, а також всі роботи повинні виконати згідно будівельних норм та стандартів України.
** All structural and technical issues using the materials should be agreed in advance with the UNHCR technical staff./Усі структурні та технічні питання, використовуючи матеріали, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом УВКБ ООН.
*** All works must be performed following Ukrainian standards for construction works (DBN, DSTU, etc.)/Усі роботи мають виконуватись згідно з українськими стандартами для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ та ін.)
Name, position and signature of the enterprise representative П.І.Б., посада та підпис представника підприємства ______________________________________________________________
The seal of the enterprise/Печатка підприємства
Date/Дата
After completing the request, submit this document in PDF and Excel format./Після виконання запиту подайте цей документ у форматі PDF та Excel.

## Lot #2
Annex B, Financial offer form for RFP 2022-03 (LOT 2) Додаток B, Форма фінансової пропозиції до RFP 2022-03 (LOT 2)
№ | The scope of materials and works/Найменування робіт та матеріалів |  | Unit/Од. вим. | Quantity/Кількість | Cost per unit (including related works, UAH, excl. VAT) /Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ) | Cost (including related works, UAH, excl. VAT)/Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)
Ongoing repair of SE "Sanatorium "Morshinkurort" building #4 on Dzherelna St., 11b in the city.
Поточний ремонт ДП "Санаторій "Моршинкурорт" корпус №4 по вул.Джерельна, 11б в м. Моршин Львівської області
1 | Construction WORKS/Будівельні РОБОТИ
| ENG | UKR
1 | Dismantling of sinks [washbasins] | Демонтаж раковин [умивальників] | 100к-т | 0,73
2 | (Dismantling) Installation of cast-iron shower trays | (Демонтаж)Установлення піддонів душових чавунних | 10к-т | 7,3
3 | Dismantling mixers | Демонтаж змішувачів | 100шт | 1,46
4 | Dismantling of door frames in stone walls with reflecting plaster in slopes | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 2,19
5 | Removing door panels | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 4,29
6 | Removal of platbands | Знімання наличників | 100 м | 10,95
7 | Dismantling of window boxes in stone walls with reflecting plaster in slopes | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,85
8 | Removal of wooden window sills in stone buildings | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | 100 м2 | 0,2578
9 | Removal of glazed window frames | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 3,03
10 | Filling window openings with ready-made aluminum blocks up to 3 m2 in stone walls residential and public buildings | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з алюмінію в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,2652
11 | Filling of window openings with finished blocks with an area of more than 3 m2 made of metal-plastic in stone walls of residential and public buildings | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 2,76
12 | Installation of plastic windowsill boards | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 1031
13 | Installation of window drains | Установлення віконних зливів | 100м | 1031
14 | Removal of door [window] trim sets | Знімання дверних [віконних] наборів урізних | 100 шт | 2,19
15 | Installation of door [window] sets of mortise [door hinges, balcony door knobs, door latch handles] | Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні] | 100 шт | 2,19
16 | Dismantling wall cladding from ceramic glazed tiles | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 9,61
17 | Simple and advanced wallpaper removal | Знімання шпалер простих та поліпшених | 100м2 | 23,39
18 | Repair of plastering of internal walls on stone and concrete with cement-lime solution, area up to 20 m2, layer thickness 20 mm | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 17,14
19 | Rubbing the plaster of the interior | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 34,29
20 | Repair of plastering of rectilinear slopes inside the building on stone and concrete with cement-lime solution | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100м2 | 0,74
21 | Rubbing the plaster of the interior | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 1,46
22 | Sand-free coating of wall surfaces with a solution of adhesive plaster [of the "satin plaster" type] with a layer thickness of 1 mm when applied 2 times | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази | 100м2 | 53,64
23 | Simple painting of walls with polyvinyl acetate water-emulsion mixtures for plaster and prefabricated constructions prepared for painting | Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 53,64
24 | Cladding of wall surfaces with ceramic tiles on a mortar made of a dry adhesive mixture, the number of tiles in 1 m2 up to 7 units (sanitary units) | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт (сан.вузли) | 100м2 | 9,57
25 | Repair of plaster ceilings on stone and concrete with lime solution, area up to 20 m2, layer thickness 20 mm | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 4,44
26 | Rubbing the plaster of the interior | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 8,89
27 | Sand-free coating of ceiling surfaces with a solution of adhesive plaster [of the "satin plaster" type] with a layer thickness of 1.5 mm when applied 3 times | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100м2 | 13,33
28 | Simple painting of ceilings with polyvinyl acetate water-emulsion mixtures for plaster and prefabricated constructions prepared for painting | Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 13,33
29 | Dismantling of floor coverings from ceramic tiles | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 1,95
30 | Installation of a cement screed with a thickness of 20 mm on a concrete base with an area of up to 20 m2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 1,95
31 | Arrangement of coatings from ceramic tiles on a solution of a dry adhesive mixture, the number of tiles per 1 m2 more than 7 to 12 pcs | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 1,95
32 | Painting with oil mixtures in 1 time of previously painted steel pipes | Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб | 100м2 | 2,46
33 | Painting with oil mixtures in 1 time of previously painted radiators and finned pipes | Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 100м2 | 2,94
34 | Manual garbage loading | Навантаження сміття вручну | 1 т | 320
35 | Garbage transportation up to 30 km | Перевезення сміття до 30 км | т | 320
36 | Laying water supply pipelines from polyethylene [polypropylene] pressure pipes with a diameter of 25 mm | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 4,89
37 | Laying water supply pipelines from polyethylene [polypropylene] pressure pipes with a diameter of 20 mm | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 19,24
38 | Insulation of pipelines with a diameter of up to 76 mm [cylinders][half-cylinders][foam segments], the thickness of the insulating layer is 40 mm | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм | 10м | 240,4
39 | Installation of toilets with a tank directly attached | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним бачком | 10компл. | 7,3
40 | Installation of deep cast-iron shower trays | Установлення піддонів душових чавунних глибоких | 10компл. | 7,3
41 | Installation of single washbasins with cold and hot water supply | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 7,3
42 | Dismantling pipelines from cast iron sewer pipes with a diameter of more than 50 to 100 mm | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | 100м | 1,92
43 | Dismantling of plumbing equipment | Демонтаж сантехнічного обладнання | 100к-т | 0,76
44 | Cleaning the premises from garbage | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,0304
45 | Laying sewage pipelines from low-pressure polyethylene pipes with a diameter of 50 mm | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 9,12
46 | Laying sewer pipelines from low-pressure polyethylene pipes with a diameter of 100 mm | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 4,18
47 | Installation of 2-pole and 3-pole package switches and switches for a current of more than 25 A to 100 A | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,85
48 | Dismantling of plumbing equipment | Демонтаж сантехнічного обладнання | 100к-т | 0,76
49 | Cleaning the premises from garbage | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,0304
50 | Laying sewage pipelines from low-pressure polyethylene pipes with a diameter of 50 mm | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 9,12
51 | Laying sewer pipelines from low-pressure polyethylene pipes with a diameter of 100 mm | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 4,18
52 | Installation of 2-pole and 3-pole package switches and switches for a current of more than 25 A to 100 A | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,85
53 | Laying of a cable with a section of up to 6 mm2 on staples | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100м | 44,6
54 | Installation of recessed type switches with hidden wiring, 1-key | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,85
55 | Installation of recessed type switches with hidden wiring, 2-key | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,69
56 | Installation of recessed sockets with hidden wiring | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 2,35
57 | Installation of lamps for fluorescent lamps, which are installed on hangers [bars], quantity lamps 1 pc | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт | 100 шт | 2,28
58 | Installation of boxes | Встановлення коробів | 100м | 24,19
59 | Installation of 2-pole and 3-pole package switches and switches for a current of more than 25 A to 100 A | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,04
60 | Laying of a cable with a section of up to 6 mm2 on staples | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100м | 44,6
61 | Installation of recessed type switches with hidden wiring, 2-key | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,04
62 | Installation of lamps for fluorescent lamps, which are installed on hangers [bars], quantity Installation of lamps for fluorescent lamps, which are installed on hangers [bars], quantity lamps 1 pc | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,24
2 | Building materials, products and Kits / Будівельні матеріали, вироби і комплекти
1 | Automat vm. 16A 1r.S | Автомат вим.16А 1р.С | шт | 12
2 | Automatic switch for 50A | Автомат вимикач на 50А | шт | 4
3 | Automatic machine, 25A, 1 r.S | Автомат вим.25А 1р.С | шт | 73
4 | Shield for 36 modules | Щит на 36модулів | шт | 4
5 | PVC box | Короб ПВХ | м | 2419
6 | Pipe thermal insulation J - 22/13 | Трубна теплова ізоляція J - 22/13 | м | 240
7 | Pipe thermal insulation J - 28/13 | Трубна теплова ізоляція J - 28/13 | м | 480
9 | Pipe thermal insulation FRZ 22х6 | Теплоізоляція Thermaflex FRZ 22х6 | м | 1684
10 | Construction plaster | Гіпс будівельний | т | 0.37844
11 | Mounting foam | Піна монтажна | л | 71.1604
10 | Ceramic tiles | Плитки керамiчнi | м2 | 966.57
11 | Paint for metal pipes | Фарба для металевих труб | т | 0.083759
12 | Solvent | Розчинник | т | 0.020261
13 | Door handles+locks+cylinder | Дверні ручки+замки+циліндр | шт | 219
14 | Window blocks of metal-plastic with 5 or 6-chamber profile and mounting thickness not less than 70 mm; 2-chamber double-glazed window with two energy-saving glasses (external and internal). Installation with the use of anchors, sealing foam, sealing and sealing tapes. The reduced heat transfer resistance of the window Rqmin ≥ 0.75 m2.K / V, standard: DSTU B B.2.6-179: 2011; DSTU B B.2.6-23: 2009), model, color, design and location should be agreed with UNHCR technical staff | Віконні блоки з металопластику з 5-ти або 6-ти камерним профілем та монтажною товщиною не менше 70мм; 2-х камерним склопакетом з двома енергозберігаючими склами (зовнішнє та внутрішнє). Монтаж із застосуванням анкерів, ущільнювальної піни, герметизуючих та ущільнюючих стрічок. Приведений опір теплопередачі вікна Rqmin ≥ 0,75 м2.К/В, стандарт: ДСТУ Б В.2.6-179:2011; ДСТУ Б В.2.6-23:2009), модель, колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН | м2 | 303.19
15 | Sanding paper | Папір шліфувальний | м2 | 79.4144
16 | Deep penetration primer | Грунтовка глибокого проникнення | л | 1196.3268
17 | Alpina water-based paint | Фарба водоемульсійна типу Alpina | кг | 3549.682
18 | Circles are different | Круги вiдрiзнi | шт | 24.4175
19 | Ceramic tile | Плитка керамічна | м2 | 199.2468
20 | Construction bolts with nuts and washers | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0.0006448
21 | Gypsum starter putty | Шпаклівка гіпсова стартова | кг | 3682.505
22 | Crosses | Хрестики | шт | 4057.68
23 | Adhesive mixture for tiles of the Ferosite type | Клеюча суміш для плитки типу Ферозіт | кг | 7783.22
24 | Elastic waterproof colored joint joint | Еластичний водостійкий кольоровий шов(фуга) | кг | 486.212
25 | Gypsum putty finish | Шпаклiвка гіпсова фініш | кг | 3682.8466
26 | Polypropylene pipe PPRC PN20 Gediz 25 fiberglass | Труба поліпропіленова PN20 скловолокно | м | 480
27 | Polypropylene pipe PN20 20 fiberglass | Труба поліпропіленова PN20 скловолокно | м | 1924
28 | Corner combined external Evro-Termo PPR 20x1/2" 20x1/2" | Кут комбінований зовнішня Evro-Termo ППР 20х1/2" 20х1/2" | шт | 552
29 | Faucet ball metal. external-external thread angled 1/2" angled 1/2" | Кран кульовий метал. різьба зовн.-зовн. кутовий 1/2" кутовий 1/2" | шт | 240
30 | Dowel-screw | Дюбель-шуруп | шт | 363.943
31 | Metal showers | Зливи металеві | м | 106.9147
32 | Internal windowsill boards | Дошки пiдвiконнi внутрішні | м | 120.9363
33 | Mounting dowel Mounting dowel | Дюбель монтажний | шт | 872.3054
34 | Towel dryer 30 RS3 500x500 500x500 | Рушникосушарка Змійовик 30 РС3 500х500 500х500 | шт. | 76
35 | Shower tray 90x90, with mixer in sets sets. Material: acrylic. Pallet type: low (up to 20 cm) Shape: square. | Душовий піддон 90х90, зі змішувачем в комплекті комплекті, Матеріал: акрил. Тип поддона: низький (до 20 см) Форма: квадратна. | шт | 73
36 | Washbasin with mixer and bellows.Installation type Hanging The shape of the shell is semicircular. Material Ceramics | Умивальник зі змішувачем та сифоном. Тип встановлення Підвісні. Форма раковини Напівкругла. Матеріал Кераміка | комплект | 73
37 | Compact toilet. Seat: with seat. Product material: sanitary ceramics. Type of installation: floor. | Унітаз-компакт. Сидіння: із сидінням. Матеріал виробу: сантехнічна кераміка. Тип установки: підлоговий. | шт | 73
38 | Plastic corners | Кутики пластикові | мп | 765.6
39 | Ready mortar is heavy cement, brand M150 cement, brand M150 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 3.9849
40 | ready-made finishing cement solution limestone 1:1:6 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 40.9536
41 | The finishing solution is ready limestone 1:2.5 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 11.7894
42 | Distribution box | Коробка розподiлювальна | шт | 150
43 | Polypropylene box | Коробка поліпропілен | шт | 393
44 | The socket is double | Розетка подвійна | шт | 235
45 | Holder with terminals | Тримач з клемами | шт | 4
| Box | Короб | м | 124
46 | American nickel 1/2'' straight | Американка нікель 1/2'' прямий | шт | 152
47 | Cable VVHp ngd 3x2.5 mm2 | Кабель ВВГп нгд 3х2,5 мм2 | м | 3188.22
48 | Cable VVHp ngd 3x1.5 mm2 | Кабель ВВГп нгд 3х1,5 мм2 | м | 711.7
49 | Cable VVHp ngd 3x1.0 mm2 | Кабель ВВГп нгд 3х1,0 мм2 | м | 678.12
50 | LED lamp 24W Type Wall lamps Ceiling Glow color Neutral Color temperature 4200 K. Base color Aluminum. The color of the lampshade is White | Свiтильник світлодіодний 24Вт.Тип Настінні, Стельові. Колір світіння Нейтральний Колірна температура 4200 К. Колір основи Алюміній. Колір плафона Білий | шт | 82
51 | LED lamp 6W gray round 5000K. Material Metal, Case color Grey, Mounting type mortise | Свiтильник світлодіодний 6Вт сірий круглий 5000К. Матеріал корпусу Метал, Колір корпусу Сірий. Тип монтажу Врізний | шт | 45
52 | LED lamp 32W. The shape of the lamp is round Luminous flux 3200 Lm, Light temperature 5000 K, Glow color Neutral light, Diffuser type Matte, Body material Aluminum, color White | Свiтильник світлодіодний 32Вт. Форма світильника Круглі Світловий потік 3200 Lm, Температура світла 5000 K, Колір світіння Нейтральне світло, Тип розсіювача Матовий, Матеріал корпусу Алюміній, Колір корпусу Білий | шт | 24
53 | Two-key switch | Вимикач дво- клавішний | шт | 73
54 | One-key switch | Вимикач одно клавішний | шт | 85
55 | revision 110 (din) Material Polypropylene | Ревізія 110 (din) Матеріал Поліпропілен | шт | 38
56 | Tube 50x1,8x500 Material Polypropylene | Труба 50x1,8x500 Матеріал Поліпропілен | шт | 228
57 | Tube 50x1,8x1000 Material Polypropylene | Труба 50x1,8x1000 Матеріал Поліпропілен | шт | 684
58 | Tube mtВ d110 1 m Material Polypropylene | Труба МТВ d110 1 м Матеріал Поліпропілен | шт | 418
59 | Ball valve 25. The type of pipe material is polypropylene. Type of connection, threading - soldering. Solder fitting connection type. The type of fitting is a ball valve. The type of material of the fitting is polypropylene. cold water supply, hot water supply The diameter of the pipe is 25 mm | Кран шаровой 25. Тип матеріалу труби поліпропілен. Тип з'єднання, різьблення - пайка-паяння. Тип з'єднання фітинга пайка. Тип фітингу кульовий кран.Тип матеріалу фітинга поліпропілен. холодне водопостачання, гаряче водопостачання Діаметр труби 25 мм | шт | 24
60 | Metal and rubber pipe clamp gasket Du 25 gasket Du 25 | Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою Ду 25 прокладкою Ду 25 | шт | 400
61 | Metal and rubber pipe clamp gasket Du 20 gasket Du 20 | Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою Ду 20 прокладкою Ду 20 | шт | 440
| Fixings for sewer pipes Lion PVC d50 mm with screw and dowel | Кріплення для каналізаційних труб ПВХ d50 мм з шурупом та дюбелем | шт | 320
62 | Metal clamp D110 | Хомут металевий Д110 | шт | 400
TOTAL COST/ЗАГАЛОМ:
* Attention! The entire list is based on the cost of the full cycle of use of materials and works (namely: materials, dismantling, installation, cleaning, and disposal of construction waste); documentation, approval of the relevant authorities and commissioning of the project, as well as all work, must be performed following building codes and standards of Ukraine./Увага! Весь перелік вказаний з урахуванням вартості повного циклу використання матеріалів та робіт (а саме: матеріали, демонтаж, монтаж, прибирання і видалення будівельного сміття); документація, погодження з відповідними органами влади і введення в експлуатацію проекту, а також всі роботи повинні виконати згідно будівельних норм та стандартів України.
** All structural and technical issues using the materials should be agreed in advance with the UNHCR technical staff./Усі структурні та технічні питання, використовуючи матеріали, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом УВКБ ООН.
*** All works must be performed following Ukrainian standards for construction works (DBN, DSTU, etc.)/Усі роботи мають виконуватись згідно з українськими стандартами для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ та ін.)
Name, position and signature of the enterprise representative П.І.Б., посада та підпис представника підприємства ______________________________________________________________
The seal of the enterprise/Печатка підприємства
Date/Дата
After completing the request, submit this document in PDF and Excel format./Після виконання запиту подайте цей документ у форматі PDF та Excel.

## Lot #3
Annex B, Financial offer form for RFP 2022-03 (LOT 3) Додаток B, Форма фінансової пропозиції до RFP 2022-03 (LOT 3)
№ | The scope of materials and works/Найменування робіт та матеріалів |  | Unit/Од. вим. | Quantity/Кількість | Cost per unit (including related works, UAH, excl. VAT) /Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ) | Cost (including related works, UAH, excl. VAT)/Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)
Current repair of the DP Sanatorium "Morshinkurort" building No. 7 on 50-anniversary street of UPA, 7 in the city Morshyn, Lviv region 02-01
Поточний ремонт ДП "Санаторій "Моршинкурорт"корпус №7 по вул.50-річчя УПА, 7 в м. Моршин Львівської області 02-01
1 | Construction WORKS/Будівельні РОБОТИ
| ENG | UKR
1 | Dismantling of sinks [washbasins]] | Демонтаж раковин [умивальників] | 100к-т | 0,14
2 | (Dismantling)Installation of pallets of cast iron showers | (Демонтаж)Установлення піддонів душових чавунних | 10к-т | 1,4
3 | Dismantling of faucets | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,14
4 | Dismantling toilets with flute bachky | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100к-т | 0,14
5 | Disassembly of stonework of simple brick walls | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 0,31
6 | Disassembly of wall cladding from ceramic glazed tiles | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 2,03
7 | Installation of boxes with plasterboard and gypsum fiber sheets with metal device Frame | Улаштування коробів з гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу | 100м2 | 0,47
8 | Repair of plaster of internal walls on stone and concrete with cement-lime mortar, area up to 20 m2, layer thickness 20 mm | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | 100 м2 | 2,42
9 | Grinding plaster interiors | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100 м2 | 4,83
10 | Repair of plaster rectilinear slopes inside the building on stone and concrete cement-lime Solution | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100м2 | 0,068
11 | Grinding plaster interiors | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 0,1329
12 | Etching cement plaster with a neutralizing solution | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | 100м2 | 2,38
13 | Loose coating of wall surfaces with a solution of adhesive gypsum [type "satengips"] layer thickness of 1 mm when applied 2 times | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100м2 | 7,25
14 | Simple painting of walls with multivinylacetate water-emulsion mixtures on plaster and prefabricated structures prepared for painting | Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 7,25
15 | Facing wall surfaces with ceramic tiles on a solution of dry adhesive mixture, the number of tiles in 1 m2 to 7 pcs | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 2,35
16 | Repair of plaster ceilings on stone and concrete with lime mortar, area up to 20 m2, layer thickness 20 mm | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,6
17 | Grinding plaster interiors | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 1,2
18 | Loose coating of ceiling surfaces with a solution of adhesive gypsum [type "satengips"] layer thickness of 1.5 mm when applied 3 times | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100м2 | 1,8
19 | Simple painting of ceilings with multivinilacetate water-emulsion mixtures on plaster and prefabricated structures prepared for painting | Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,8
20 | Disassembly of floor coverings made of ceramic tiles | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,55
21 | Installation of cement screed with a thickness of 20 mm on a concrete base with an area of up to 20 m2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,55
22 | Installation of coatings made of ceramic tiles on a solution of dry adhesive mixture, the number of tiles in 1 m2 more than 7 to 12 pcs | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,55
23 | Simple oil painting of previously painted floors inside the building with clearing of the old one paints over 35% | Просте олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби понад 35% | 100м2 | 0,3
24 | Installation of blind grilles with calibration and fixing area in light up to 0.25 m2 | Установлення грат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 14
25 | Load garbage manually | Навантаження сміття вручну | 1 т | 46,08
26 | Transportation of garbage up to 30 km | Перевезення сміття до 30 км | т | 46,08
27 | Repair of plaster of internal walls on stone and concrete with cement-lime mortar, area up to 20 m2, layer thickness 20 mm | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,37
28 | Grinding plaster interiors | Перетирання штуРемонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчиномкатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 0,7545
29 | Repair of plaster rectilinear slopes inside the building on stone and concrete cement-lime Solution | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100м2 | 0,166
30 | Grinding plaster interiors | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 0,332
31 | (Dismantling)Installation of partitions on a metal single-row frame with edging plasterboard sheets or gypsum fiber boards in one layer with insulation in residential and public buildings | (Демонтаж)Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 0,16
32 | Installation of partitions on a metal single-row frame with plasterboard sheets or gypsum fiber boards in one layer with insulation in residential and public buildings | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 0,06
33 | Loose coating of wall surfaces with a solution of adhesive gypsum [type "satengips"] layer thickness of 1 mm when applied 2 times | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100м2 | 5,19
34 | Simple painting of walls with multivinylacetate water-emulsion mixtures on plaster and prefabricated structures prepared for painting | Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 5,19
35 | Installation of the frame of suspended ceilings "Armstrong" | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 1,33
36 | Laying ceiling slabs in the frame of the ceiling "Armstrong" | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 1,33
37 | Installation of a frame of single-level suspended ceilings made of metal profiles | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 0,2118
38 | The device for sewing suspended ceilings with slabs of drywall thickness.12mm. Types of surfaces Horizontal | Улаштування підшивки підвісних стель плитами гіпсокартону товщ.12мм. Види поверхонь горизонтальні | 100м2 | 0,2118
39 | Loose coating of ceiling surfaces with a solution of adhesive gypsum [type "satengips"] layer thickness of 1.5 mm when applied 3 times | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100м2 | 0,2118
40 | Simple painting of ceilings with multivinilacetate water-emulsion mixtures on plaster and prefabricated structures prepared for painting | Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,2118
41 | Disassembly of floor coverings from shield parquet | Розбирання покриттів підлог з щитового паркету | 100м2 | 0,364
42 | Disassembly of running floors | Розбирання простильних підлог | 100м2 | 0,364
43 | Installation of cement screed with a thickness of 20 mm on a concrete base with an area of up to 20 m2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,364
44 | For every 5 mm change in the thickness of the cement screed layer, add or exclude | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,364
45 | Reinforcement of the screed with wire mesh | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,364
46 | Installation of coatings made of polyvinyl chloride linoleum on the glue "Bustilat" | Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат" | 100м2 | 1,7
47 | Arrangement of polyvinyl chloride skirting boards on screws | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 1,6
48 | Installation of blind grilles with calibration and fixing area in light up to 0.25 m2 | Установлення грат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 4
49 | Filling doorways with ready-made door blocks with an area of up to 2 m2 of metal plastic in stone walls | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,22
50 | Set window drains | Установлення віконних зливів | 100м | 0,128
51 | Installation of cement screed with a thickness of 20 mm on a concrete base with an area of up to 20 m2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,3962
52 | For every 5 mm change in the thickness of the cement screed layer, add or exclude | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,3962
53 | Reinforcement of the screed with wire mesh | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,3962
54 | Installation of a metal fence with handrails made of polyvinyl chloride | Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду | 100м | 0,1454
55 | Making a fence of stairs | Виготовлення огорожі сходiв | т | 0,296564
56 | Priptication of metal surfaces at a time with a primer GF-021 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,061
57 | Oil painting with whites with the addition of grating color, frames, pipes with a diameter of less than 50 mm, etc. Twice | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,061
58 | Load garbage manually | Навантаження сміття вручну | 1 т | 8816
59 | Transportation of garbage up to 30 km | Перевезення сміття до 30 км | т | 8816
60 | Installation of the shield | Монтаж щита | 1 шафа | 4
61 | Installation of switches and switches of package 2 and 3 pole at a current of more than 25 A to 100 A | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,35
62 | Laying the cable with a cross section of up to 6 mm2 on staples | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100м | 1,8
63 | Installation of drowned switches with hidden wiring, 1-key | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,32
64 | Installation of drowned switches with hidden wiring, 2-key | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,08
65 | Installation of plug sockets of drowned type during hidden wiring | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,56
66 | Installation of lamps for fluorescent lamps, which are installed on suspensions [rods], the number of lamps 1 pc | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,28
67 | Installation of fans (in 4 san.nodes) | Установлення вентиляторів (в 4-ох сан.вузлах) | шт | 4
68 | Dismantling of pipelines from chavunny sewer pipes with a diameter of over 50 to 100 mm | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | 100м | 0,342
69 | Installed toilet bowls from the cistern without delay | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 1,4
70 | Installation of deep shower heads | Установлення піддонів душових чавунних глибоких | 10компл. | 1,4
71 | Installation of wash basins in single units with cold and hot water supply | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 1,4
72 | Laying of pipelines in sewerage from low pressure polyethylene pipes with a diameter of 50 mm | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,55
73 | Laying of pipelines in sewerage from low pressure polyethylene pipes with a diameter of 100 mm | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,342
74 | Installation of scorching steel radiators | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100кВт | 0,102
75 | Installation of a water-to-water heat exchanger with a capacity of 40 t/year | Монтаж теплообмінника водоводяного продуктивністю 40 т/год | т | 0,146
76 | Installed water center pumps with electric motor, unit weight up to 0.1 t | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2
77 | Installation of filters for water purification at pipelines of scorching systems with a diameter of 50 mm | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм | 10шт | 0,1
78 | Laying of heating and water supply pipelines from steel electric welded pipes with diameter 50 mm | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | 100 м | 0,025
79 | Installing toilet bowls with the bock directly connected | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,4
80 | Installation of deep shower heads | Установлення піддонів душових чавунних глибоких | 10компл. | 0,4
81 | Installation of wash basins in single units with cold and hot water supply | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 0,4
2 | Building materials, products and Kits / Будівельні матеріали, вироби і комплекти
1 | Automat vm. 16A 1r.S | Автомат вим.16А 1р.С | шт | 14
2 | Automat ПЗВ 25А | Автомат ПЗВ 25А | шт | 4
3 | Automatic switch for 50A | Автомат вимикач на 50А | шт | 4
4 | Automatic switch for 63A | Автомат вимикач на 63А | шт | 1
5 | Automatic switch for 20A | Автомат вимикач на 20А | шт | 12
6 | Shield | Щит | шт | 4
7 | Dowel | Дюбель | шт | 251
8 | Dowels 6x40mm | Дюбелi 6х40мм | шт | 155
9 | Dowels 6x40 metal | Дюбелі 6х40 металеві | шт | 691.3908
10 | Dowels 6x40mm plastic | Дюбелі 6х40мм пластмасові | шт | 35.5824
11 | Hangers included | Підвіси в комплекті | шт | 14.826
12 | One-level connector of "crab" type profiles | Однорівневий з’єднувач профілів типу "краб" | шт | 36.006
13 | Suspension thrust | Тяга підвісу | шт | 14.826
14 | Extender of profiles 60/27 single-level | Продовжувач профілів 60/27 однорівневий | шт | 6.354
15 | Sealed sound-insulating 30 mm wide 30 mm wide | Стрічка ущільнувана звукоізоляційна шириною 30мм шириною 30мм | м | 34.1127
16 | Galvanized metal profiles 28/27 | Профілі металеві оцинковані 28/27 | м | 45.341
17 | Galvanized metal profiles 60/27 | Профілі металеві оцинковані 60/27 | м | 339.7334
18 | The sealant is gray | Герметик сірий | шт | 4
19 | Construction plaster | Гіпс будівельний | т | 0.12832
20 | Putty Fugenfüller | Шпаклівка Фугенфюллер | кг | 12.9843
21 | Mounting foam | Піна монтажна | л | 4.5004
22 | Ceramic tiles | Плитки керамiчнi | м2 | 237.5116
23 | Earthen, thickly rubbed oil paint, mummy, iron marmot iron marmot | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний сурик залізний | т | 0.0015006
24 | Pentaphthalic enamel for interior work, for the floor for the floor | Емаль пентафталева для внутрішніх робіт,для підлоги для підлоги | т | 0.0050787
25 | Antifungal primer | Протигрибкова грунтовка | т | 0.0238
26 | Linoleum | Лінолеум | м2 | 172.686
27 | Suspensions in the AMF kit | Підвіси в комплекті АМF | шт | 106.352
28 | AMF suspension traction | Тяга підвісу АМF | шт | 106.352
29 | Metal wall corner | Кутник металевий пристінний | м | 143.5752
30 | Metal transverse T-profiles with a length of 0.6 m | Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м | м | 126.293
31 | T-profiles are metal main guides 3.7 m long 3.7 m long | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м довжиною 3,7м | м | 126.293
32 | Metal transverse T-profiles with a length of 1.2 m | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м | м | 252.586
33 | Dowels 6x40mm included | Дюбелі 6х40мм в комплекті | шт | 394.8318
34 | Plasterboard sheets for partitions, thickness 12 mm thickness 12 mm | Листи гіпсокартонні для перегородок,товщина 12 мм товщина 12 мм | м2 | 62.309
35 | Armstrong plates 600x600 | Плити армстронг 600х600 | м2 | 139.587
36 | Knitting wire | Дрiт в’язальний | т | 0.001596
37 | White spirit | Уайт-спірит | т | 0.0010157
38 | Corrugated pipe dia. 100 mm | Гофротруба діам.100мм | м | 2
39 | Self-tapping screw 3.5x9.5mm | Шуруп самонарізний 3,5х9,5мм | шт | 49
40 | Self-tapping screws 3.5x25mm | Самонарізи 3,5х25мм | шт | 215
41 | Self-tapping 3.5x9.5mm | Самонаріз 3,5х9,5мм | шт | 2889.027
42 | Self-tapping screw for g/p 3.5x25 mm | Самонаріз для г/п 3,5х25 мм | шт | 2069.3
43 | Electrodes, diameter 5 mm, brand E42 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0.004745
44 | Electrodes, diameter 5 mm, brand E42A | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0.000115
45 | Electrodes, diameter 3 mm | Електроди, дiаметр 3 мм | т | 0.00088
46 | Sanding paper | Папір шліфувальний | м2 | 17.6393
47 | Deep penetration primer | Грунтовка глибокого проникнення | л | 267.2137
48 | Alpina water-based paint | Фарба водоемульсійна типу Alpina | кг | 762.0565
49 | Circles are different | Круги вiдрiзнi | шт | 6.9988
50 | Reinforced abrasive cleaning circles, diameter 180x6 mm 180x6 mm | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм 180х6 мм | шт | 1
51 | Glue for linoleum | Клей під лінолеум | т | 0.10717
52 | The oil is natural | Оліфа натуральна | кг | 0.1647
53 | Self-adhesive glass tape | Склострічка самоклеюча | м | 15.06
54 | Plinths for plastic floors | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 170.4678
55 | Tile | Плитка | м2 | 57.1098
56 | Metal plaster corners are galvanized perforated perforated | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані перфоровані | м | 86.004
57 | Gypsum starter putty | Шпаклівка гіпсова стартова | кг | 773.4725
58 | Crosses | Хрестики | шт | 997.078
59 | Adhesive mixture for tiles of the Ferosite type | Клеюча суміш для плитки типу Ферозіт | кг | 1976.46
60 | Elastic waterproof colored joint joint | Еластичний водостійкий кольоровий шов(фуга) шов(фуга) | кг | 123.47
61 | Gypsum putty finish | Шпаклiвка гіпсова фініш | кг | 773.5458
62 | Inspection hatch | Люк ревізійний | шт | 18
63 | Straight-seam steel electric-welded pipes steel grade 20, outer diameter 57 mm, wall thickness 3 mm steel grade 20, outer diameter 57 mm, wall thickness 3 mm | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | м | 2.5
64 | Transition with metal external thread 20x2.8/15 20x2.8/15 | Перехід з металевою зовнішньою різьбою 20x2,8/15 20x2,8/15 | шт | 12
65 | Faucet ball metal. external-external thread angled 1/2" angled 1/2" | Кран кульовий метал. різьба зовн.-зовн.кутовий 1/2" кутовий 1/2" | шт | 60
66 | Dowel-screw | Дюбель-шуруп | шт | 45.184
67 | Heat-insulating plates made of mineral wool on synthetic binder, mark M125 on synthetic binder, mark M125 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125 на синтетичному зв'язувальному, марка М125 М125 | м3 | 0.29767
68 | Metal showers | Зливи металеві | м | 13.2736
69 | Metal-plastic door unit. Doors are metalplastic, The block is door metalplastic, Double or single. Profile: 3-chamber or more, mounting thickness not less than 60 mm. T-shaped sash - 120 mm; reinforcement of a profile - steel bent, square (40х50 1,5 mm thick) or analog. Box - 60 mm from the profile - bent steel, square (27x35 2.0 mm thick). The lock is multi-locked. Loops - not less than 3 pcs. Filling: single-chamber double-glazed window, double-glazed window formula: 4ESG_SEmate-16-4i_ESG_SE. Handle - bracket". At the bottom of the door - a stainless steel bumper. standard: DSTU B B.2.6-179: 2011; DSTU B B.2.6-23: 2009), model, color, design and location should be agreed with UNHCR technical staff " | Дверний блок із металопластику Двох- або одностулкові. Профіль: 3- камерний або більше, монтажна товщина не менше 60 мм. Т-подібна стулка - 120 мм; армування профілю - сталевий гнутий, квадратний (40х50 товщиною 1,5 мм) або аналог. Коробка - 60 мм з профілю - сталевий гнутий, квадратний (27х35 товщиною 2,0 мм ). Замок - багатозапірний. Петлі - не менше 3 шт. Заповнення : склопакет однокамерний, формула склопакета: 4ESG_SEmate-16-4і_ESG_SE. Ручка - "скоба". Знизу дверей - відбійник з нержавіючого листа. стандарт: ДСТУ Б В.2.6-179:2011; ДСТУ Б В.2.6-23:2009), модель, колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН | м2 | 21.72
70 | Corners, joints for plinth | Кути, з’єднання для плінтусу | шт | 50.634
71 | Armature A240S, diameter 12 mm | Арматура А240С, дiаметр 12мм | т | 0.005427
72 | Bolts with nuts and washers, diameter 16 mm | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0.00254
73 | Shower tray 90x90, with mixer in sets sets. Material: acrylic. Pallet type: low (up to 20 cm) Shape: square. | Душовий піддон 90х90, зі змішувачем в комплекті комплекті, Матеріал: акрил. Тип поддона: низький (до 20 см) Форма: квадратна. | шт | 18
74 | Shower tray 90x90, with mixer in sets sets | Радіатор біметалевий SANTERRA ULTRA 500/80 10 секцій 500/80 10 секцій | шт. | 6
75 | Washbasin with mixer and bellows.Installation type Hanging The shape of the shell is semicircular. Material Ceramics | Умивальник зі змішувачем та сифоном. Тип встановлення Підвісні. Форма раковини Напівкругла. Матеріал Кераміка | комплект | 18
76 | Compact toilet. Seat: with seat. Product material: sanitary ceramics. Type of installation: floor. | Унітаз-компакт. Сидіння: із сидінням. Матеріал виробу: сантехнічна кераміка. Тип установки: підлоговий. | шт | 18
77 | A set of radiator taps | Комплект кранів радіаторних | шт | 6
78 | Latch d.50mm | Засувка д.50мм | шт | 4
79 | Plastic corners | Кутики пластикові | мп | 188.128
80 | Strip 50x3 mm | Полоса 50х3 мм | т | 0.044779
81 | Primer GF-021 red-brown | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0.000549
82 | Fugenfüller | Фугенфюллер | кг | 3.52
83 | Metal pipe 40x20x2mm | Труба металева 40х20х2мм | т | 0.26415
84 | Ready mortar is heavy cement, brand M100 cement, brand M100 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 цементний, марка М100 | м3 | 0.0054
85 | Ready mortar is heavy cement, brand M150 cement, brand M150 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 цементний, марка М150 | м3 | 7.0398
86 | ready-made finishing cement solution limestone 1:1:6 limestone 1:1:6 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 вапняковий 1:1:6 | м3 | 7.1841
87 | The finishing solution is ready limestone 1:2.5 limestone 1:2.5 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 вапняковий 1:2,5 | м3 | 1.6366
88 | Plasterboard sheets, 9 mm thick | Листи гiпсокартоннi, товщина 9 мм | м2 | 22.239
89 | Distribution box | Коробка розподiлювальна | шт | 18
90 | Polypropylene box | Коробка поліпропілен | шт | 96
91 | The socket is double | Розетка подвійна | шт | 32
92 | Rosette | Розетка | шт | 24
93 | Holder with terminals | Тримач з клемами | шт | 4
94 | Himankers | Хіманкери | шт | 8.9494
95 | Reinforcing tape | Стрiчка армувальна | м | 20
96 | Linen mesh | Очіс льняний | т | 0.000154
97 | cable PVA 5x6.0 | ПВС 5x6,0 | м | 40
98 | cable ВВГнг 5x10,0 | ВВГнг 5x10,0 | м | 60
99 | Cable VVHp ngd 3x2.5 mm2 | Кабель ВВГп нгд 3х2,5 мм2 | м | 40
100 | Cable VVHp ngd 3x1.5 mm2 | Кабель ВВГп нгд 3х1,5 мм2 | м | 40
101 | UW 100 profile | Профіль UW 100 | м | 4.8
102 | Profile SW 100 | Профіль СW 100 | м | 14
103 | LED lamp 6W gray round 5000K. Material Metal, Case color Grey, Mounting type mortise | Свiтильник світлодіодний 6Вт сірий круглий 5000К. Матеріал корпусу Метал, Колір корпусу Сірий. Тип монтажу Врізний | шт | 16
104 | Lamp 600x600 Panel ceiling office LED fixture LED 53/35W | Світильник 600х600 Панель стельова офісна світлодіодна арматура LED 53/35W | комплект | 12
105 | Two-key switch | Вимикач двоклавішний | шт | 8
106 | One-key switch | Вимикач одноклавішний | шт | 32
107 | Mesh "Armopoyas" VR-1 100x100mm | Сітка "Армопояс" ВР-1 100х100мм | м2 | 83.622
108 | Brass filter with a diameter of 50 mm FADO | Фiльтр латунний дiаметром 50 мм FADO | шт | 1
109 | revision 110 (din) Material Polypropylene | Ревізія пластик 110 (din) | шт | 6
110 | Tube 50x1,8x500 Material Polypropylene | Труба пластик 50x1,8x500 Матеріал Поліпропілен | шт | 10
111 | Tube 50x1,8x1000 Material Polypropylene | Труба Інсталпласт 50x1,8x1000 Матеріал Поліпропілен | шт | 50
112 | Tube mtВ d110 1 m Material Polypropylene | Труба d110 1 м Матеріал Поліпропілен | шт | 34.2
113 | Ball valve 25. The type of pipe material is polypropylene. Type of connection, threading - soldering. Solder fitting connection type. The type of fitting is a ball valve. The type of material of the fitting is polypropylene. cold water supply, hot water supply The diameter of the pipe is 25 mm | Кран шаровой 25. Тип матеріалу труби поліпропілен. Тип з'єднання, різьблення - пайка-паяння. Тип з'єднання фітинга пайка. Тип фітингу кульовий кран.Тип матеріалу фітинга поліпропілен. холодне водопостачання, гаряче водопостачання Діаметр труби 25 мм | шт | 4
114 | Exhaust fan Diameter (mm): 100 mm Motor on ball bearings. Fan type: Axis Power: 15 W | Витяжний вентиляторю Діаметр (мм):100 мм Двигун на шарикопідшипникахю.Тип вентилятора: Осьові. Потужність:15 Вт | шт | 4
115 | Return valve diam. 50 | Клапан зворотній діам. 50 | шт | 1
116 | Dowel screw | Дюбель шуруп | шт | 98
117 | Fixings for sewer pipes PVC d50 mm with screw and dowel d50 mm with screw and dowel | Кріплення для каналізаційних труб ПВХ d50 мм з шурупом та дюбелем d50 мм з шурупом та дюбелем | шт | 30
118 | Metal clamp D110 | Хомут металевий Д110 | шт | 35
3. Equipment / Устаткування
1 | Single-phase circulation pump (power 1.62PH6/10) (power 1.62PH6/10) | Насос циркуляційний однофазний (потужність1,62РН6/10) | шт | 2
2 | The plate heat exchanger is collapsible for hot water heater (working pressure 1, 6Mpa, water consumption for heating environment 2.8m3/h, thermal load 146 kW, input 50 mm, output 50mm) | Теплообмінник пластинчастий розбірний для водонагрівача ГВП(робочий тиск 1, 6Мпа, розхід води для нагрівання середовища 2,8м3/год, теплове навантаження 146кВт,вхід 50мм, вихід 50мм) | шт | 1
TOTAL COST/ЗАГАЛОМ:
* Attention! The entire list is based on the cost of the full cycle of use of materials and works (namely: materials, dismantling, installation, cleaning, and disposal of construction waste); documentation, approval of the relevant authorities and commissioning of the project, as well as all work, must be performed following building codes and standards of Ukraine./Увага! Весь перелік вказаний з урахуванням вартості повного циклу використання матеріалів та робіт (а саме: матеріали, демонтаж, монтаж, прибирання і видалення будівельного сміття); документація, погодження з відповідними органами влади і введення в експлуатацію проекту, а також всі роботи повинні виконати згідно будівельних норм та стандартів України.
** All structural and technical issues using the materials should be agreed in advance with the UNHCR technical staff./Усі структурні та технічні питання, використовуючи матеріали, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом УВКБ ООН.
*** All works must be performed following Ukrainian standards for construction works (DBN, DSTU, etc.)/Усі роботи мають виконуватись згідно з українськими стандартами для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ та ін.)
Name, position and signature of the enterprise representative П.І.Б., посада та підпис представника підприємства ______________________________________________________________
The seal of the enterprise/Печатка підприємства
Date/Дата
After completing the request, submit this document in PDF and Excel format./Після виконання запиту подайте цей документ у форматі PDF та Excel.