## Лист1
ЗАТВЕРДЖЕНО
( назва організації, що затверджує )
___________________
( посада, підпис, ініціали, прізвище )
“_____” ______________________20__ р.
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Ремонтно-будівельні робоит
Умови виконання робіт
Об'єми робіт
№ Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Знімання наличників | м | 885
2 | Улаштування підвісних стель "Армстронг". | м2 | 2122.57
3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стелі з грунтуванням | м2 | 46.11
4 | Улаштування пiдшивки профнастилом по металевому каркасі. | м2 | 22.4
5 | Ремонт штукатурки стін всередені будівлі | м2 | 1655.96
6 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 5604.04
7 | Улаштування склосітки | м2 | 5604.04
8 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін | м2 | 5604.04
9 | Штукатурення поверхонь стін | м2 | 1396.44
10 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками | м2 | 1425.24
11 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін | м2 | 129.36
12 | Улаштування цементно-піщаної стяжки,M-150 | м2 | 1459
13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішей.Товщина 5 мм. | м2 | 1459
14 | Улаштування покриття з лінолеуму | м2 | 1459
15 | Улаштування цементно-піщаної стяжки,M-150.Товщина 50 мм. | м2 | 226.29
16 | Монтаж гідроізоляції 2 шари гідроізолу на бітумній мастиці. | м2 | 226.29
17 | Улаштування цементно-піщаної стяжки,M-150.Товщина 20 мм. | м2 | 226.29
18 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші. | м2 | 226.29
19 | Улаштування цементно-піщаної стяжки,M-150.Товщина 30 мм. | м2 | 465.94
20 | Улаштування покриття для бетонних підлог AK-11 | м2 | 465.94
21 | Улаштування покриття для бетонних підлог AK-11 | м2 | 118.5
22 | Монтаж гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойд. | м2 | 75
23 | Улаштування цементно-піщаної стяжки,M-150.Товщина 20 мм. | м2 | 75
24 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші. | м2 | 75
25 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м2 | 1439.74
26 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 112.5
27 | Протравлювання металевих поверхонь | м2 | 112.5
28 | Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 112.5
29 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 112.5
30 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 104.37
31 | Установлення дерев'яних дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін 21-8 | м2 | 114.24
32 | Установлення дерев'яних дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін 21-9 | м2 | 41.58
33 | Установлення дерев'яних дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін 21-13 | м2 | 19.11
34 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками ДМП Еі30 21-8. | шт | 9
35 | Штукатурення поверхонь відкосів | м | 885
36 | Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 456
37 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів | м2 | 456
38 | Навантаження сміття вручну | т | 224.63
39 | Перевезення сміття до 30 км | т | 224.63
40 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій горища.Вогнебіозахисна суміш згідно ГОСТ 16363-98. | м2/m2 | 572.62
41 | Демонтаж водопроводу із сталевих труб діаметром 20 мм | м | 183
42 | Демонтаж водопроводу із сталевих труб діаметром 25 мм | м | 42
43 | Демонтаж водопроводу із сталевих труб діаметром 40 мм | м | 17
44 | Демонтаж трубопроводів з чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм | м | 62
45 | Демонтаж трубопроводів з чавунних каналізаційних труб діаметром понад 50 мм до 100 мм. | м | 34
46 | Демонтаж раковин | шт | 32
47 | Демонтаж унітазів | шт | 22
48 | Демонтаж душевих поддонів | шт | 12
49 | Установлення умивальників | шт | 44
50 | Установлення унітазу | шт | 34
51 | Установлення мийок на два відділення | шт | 8
52 | Установлення трапів діаметром 50 мм | шт | 8
53 | Встановлення раковин в комплекті з сифоном | шт | 4
54 | Установлення піддонів душових сталевих | шт | 10
55 | Установлення сифонів з розривом струмення 20мм | шт | 8
56 | Установлення змішувачів | шт | 64
57 | Установлення змішувачів | шт | 18
58 | Установлення трапів діаметром 50 мм з клапаном проти запаху | шт | 4
59 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових | м/m | 132
60 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових | м | 62
61 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових | м | 109
62 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових | м | 16
63 | Ізоляція трубопроводів трубками .Ізоляційна труба D=22x9 мм | м | 102
64 | Ізоляція трубопроводів трубками .Ізоляційна труба D=28x9 мм | м | 48
65 | Ізоляція трубопроводів трубками .Ізоляційна труба D=35x9 мм | м | 109
66 | Ізоляція трубопроводів трубками .Ізоляційна труба D=60x9 мм | м | 16
67 | Установлення вентиля запірного.Вентиль запiрний кутовий дiаметр 15 мм для підключення сантехнічний приладів | шт | 198
68 | Установлення поливальних кранiв дiаметром 15 мм.Кран поливальний діам. 15 мм | шт | 8
69 | Установлення крану.Кран кульовий муфтовий 20 | шт | 4
70 | Установлення крану.Кран кульовий муфтовий 40 | шт | 4
71 | Кріплення | кг | 34.8
72 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 40 мм | шт | 2
73 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм. | м | 158
74 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм. | м | 65
75 | Зонт вентиляційний ПП 50 мм для каналізації | шт | 2
76 | Зонт вентиляційний ПП 110 мм для каналізації | шт | 2
77 | Ревізія ПП 110 мм. | шт | 6
78 | Ревізія ПП 50 мм. | шт | 14
79 | Установлення дверцят пласмасових для доступу до ревізії 250х400 | шт | 20
80 | Прочистка діаметром 110 мм з заглушкою. | шт | 2
81 | Прочистка діаметром 50 мм з заглушкою. | шт | 4
82 | Кріплення | кг | 53.4
83 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж каналізації діаметром 100 мм | шт | 4
84 | Встановлення моноблоку децентралізованого прямоточної припловно-витяжної вентиляції,Lп=1600м3/год,Lв=1500м3/год | шт | 1
85 | Установлення витяжки кухоної,V=320м3/год | шт | 16
86 | Установлення вентиляторів осьових .Вентилятор канальний RV160L | шт | 18
87 | Установлення вентиляторів осьових .Вентилятор канальний RV125L | шт | 1
88 | Установлення гнучких вставок.Гнучка вставка ГС 160. | шт | 36
89 | Установлення гнучких вставок.Гнучка вставка ГС 200. | шт | 2
90 | Установка анемостатів. Витяжний анемостат діам. 150. | шт | 68
91 | Встановлення решітки дворядної 300х100.Решітка дворядна,металічна,300х100,РВ 2565-1 | шт | 11
92 | Встановлення решітки дворядної 300х100.Решітка однорядна,металічна,300х100,РВ 2535-1 | шт | 11
93 | Встановлення решітки дворядної 150х200.Решітка однорядна,металічна,150х200,РВ 2535-1 | шт | 3
94 | Встановлення решітки дворядної 150х150.Решітка однорядна,металічна,150х150,РВ 2535-1 | шт | 8
95 | Встановлення решітки дворядної 150х100.Решітка однорядна,металічна,150х100,РВ 2535-1 | шт | 2
96 | Встановлення решітки дворядної 450х100.Решітка однорядна,металічна,450х100,РВ 2535-1 | шт | 92
97 | Установлення дросель-клапанів .Дросель-клапан,250х150 мм. | шт | 4
98 | Прокладання повітропроводів.Повітропроводи з сталі оцинкованої товщиною 0,5 мм. | м2 | 115.8
99 | Прокладання повітропроводів.Повітропроводи з сталі оцинкованої товщиною 0,7 мм. | м2 | 6
100 | Прокладання повітропроводів.Повітропроводи неізольовані гнучкі | м2 | 44.27
101 | Ізоляція поверхонь.Теплоізоляція листова фольгована 50 мм. | м2 | 10
102 | Кріплення | кг | 53
103 | Прочищення вертикального димоходу з цегли | м | 420
104 | Демонтаж щитків освітлювальних | шт | 15
105 | Демонтаж світильників. | шт | 237
106 | Демонтаж вимикачів,розеток | шт | 167
107 | Демонтаж кабелю | м | 2568.52
108 | Установлення вимикача.Автоматичний вимикач Ін=125А,Кількість полюсів 3 | шт | 1
109 | Установлення щитків освітлювальних.Щит розподільчий навісний 36 мод. | шт | 1
110 | Установлення вимикача.Вимикач навантаження,3 ф,Ін=125А. | шт | 1
111 | Установлення вимикача.Вимикач автоматичний.Номінальний струм 40 А Кількість полюсів 3. | шт | 10
112 | Установлення вимикача.Вимикач автоматичний.Номінальний струм 16 А Кількість полюсів 3. | шт | 4
113 | Установлення щитків освітлювальних.Щит розподільчий навісний 36 мод. | шт | 9
114 | Установлення вимикача.Вимикач навантаження,3 ф,Ін=40А. | шт | 9
115 | Установлення вимикача.Вимикач автоматичний. Номінальний струм 10 А Кількість полюсів 1 | шт | 117
116 | Установлення вимикача.Вимикач автоматичний диференційний струму,2ф, Ін=16А,Ід=30мА | шт | 135
117 | Установлення щитків освітлювальних.Щит розподільчий навісний 18 | шт | 1
118 | Установлення вимикача.Вимикач навантаження,3 ф,Ін=25А. | шт | 1
119 | Установлення вимикача.Вимикач автоматичний. Номінальний струм 10 А Кількість полюсів 1 | шт | 3
120 | Установлення вимикача.Вимикач автоматичний диференційний струму,2ф, Ін=16А,Ід=30мА | шт | 2
121 | Установлення щитків освітлювальних.Щит розподільчий навісний 18 | шт | 1
122 | Установлення вимикача.Вимикач навантаження,1 ф,Ін=16А. | шт | 1
123 | Монтаж незалежного розчіплювача.Розчеплювач РН47 Номінальна напруга:230 В, Ступінь захисту - ІР:IP20, Частота:50 Гц | шт | 1
124 | Установлення вимикача.Вимикач автоматичний. Номінальний струм 16 А Кількість полюсів 1 | шт | 1
125 | Установлення вимикача.Вимикач автоматичний. Номінальний струм 10 А Кількість полюсів 1 | шт | 1
126 | Монтаж реле.Реле імпульсне 220В, 16А | шт | 2
127 | Монтаж реле.Реле імпульсне BIS-411 | шт | 2
128 | Установлення поста керування кнопкового.Кнопковий пост.Корпус з двома отворами. Лампа сигнальна - 20мм, 230V AC | шт | 2
129 | Прокладання кабелю перерізу 5x50 мм2 .Кабель 5x50,Кількість жил 5, Перетин, мм2: 50 Матеріал жили: мідь Температура експлуатації:від -50 °С до +50 °С | м | 15
130 | Прокладання кабелю перерізу 5x6 мм2 .Кабель 5x6,Кількість жил 5, Перетин, мм2: 6 Матеріал жили: мідь Температура експлуатації:від -50 °С до +50 °С | м | 300
131 | Прокладання кабелю перерізу понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби.Кабель 3x2,5,Кількість жил: 3 Перетин, мм2: 2,5 Матеріал жили: мідь Оболонка дроту ВВГнгд 3х2.5, Ізоляція : ПВХ Температура експлуатації: від -50 °С до +50 °С | м | 4300
132 | Прокладання кабелю перерізу понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби.Кабель 4х1,5 мм2, Перетин жили 1,5 кв.мм, Матеріал оболочки Полівінілхлоридний пластикат,Температура експлуатації: від -50 °С до +50 °С | м | 500
133 | Прокладання кабелю перерізу понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби.Кабель 3x1,5,Кількість жил кабель ВВГ 3х1 5: 3 Перетин, мм2: 1,5 Матеріал жили: мідь Оболонка ВВГ 3х1 5: ПВХ Ізоляція: ПВХ Температура експлуатації: від -50 °С до +50 °С | м | 3100
134 | Прокладання кабелю перерізу понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби.Кабель 2x1,5,Кількість жил кабель ВВГ 2х1 5, Перетин, мм2: 1,5 Матеріал жили: мідь Оболонка ВВГ 2х1 5: ПВХ Ізоляція: ПВХ Температура експлуатації: від -50 °С до +50 °С | м | 500
135 | Прокладання кабелю перерізу понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби.Кабель 1x1,5,Кількість жил кабель ВВГ 1х1 5, Перетин, мм2: 1,5 Матеріал жили: мідь Оболонка ВВГ 1х1 5: ПВХ Ізоляція: ПВХ Температура експлуатації: від -50 °С до +50 °С | м | 600
136 | Прокладання кабелю перерізу понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби.Кабель 1x25,Кількість жил: 1 Перетин, мм2: 25 Матеріал жили: мідь Оболонка дроту ВВГнгд 1х25, Ізоляція : ПВХ Температура експлуатації: від -50 °С до +50 °С | м | 100
137 | Прокладання кабелю перерізу понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби.Кабель 1х4 мм2,Кількість жил-1, Перетин жили 4 кв.мм, Матеріал оболочки Полівінілхлоридний пластикат,Температура експлуатації: від -50 °С до +50 °С | м | 200
138 | Прокладання кабелю перерізу понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби.Кабель 1х2,5 мм2,Кількість жил-1, Перетин жили 2,5 кв.мм, Матеріал оболочки Полівінілхлоридний пластикат, Температура експлуатації: від -50 °С до +50 °С | м | 400
139 | Прокладання труб.Труба ПВХ гнучка зі сталевою протяжкою d 32,Зовнішній діаметр, мм- 32 Внутрішній діаметр, мм-24 Матеріал- ПВХ-пластикат .Тримач ПВХ труб діам.32. | м | 300
140 | Прокладання труб.Труба ПВХ гнучка зі сталевою протяжкою d 25,Зовнішній діаметр, мм- 25 Внутрішній діаметр, мм-18 Матеріал- ПВХ-пластикат .Тримач ПВХ труб діам.25. | м | 9700
141 | Установлення штепсельних розеток.Розетка штепсельна прихованого встановлення двополюсна з захисним контактом, подвоєна,ІР20,16А,220В | шт | 383
142 | Установлення вимикачiв.Вимикач однополюсний для відкритої установки ІР20,16А,220В. | шт | 143
143 | Установлення вимикачiв.Прохідний вимикачна два напрямки без нульового положення 16А(220В) | шт | 76
144 | Установлення перемикач.Прохідний перемикач два напрямки без нульового положення 16А(220В) | шт | 17
145 | Коробка протяжна для відкритого монтажу | шт | 323
146 | Коробка установча під вимикачі і розетки | шт | 619
147 | Монтаж світильників.Світильник світлодіодний,40 Вт,акумуляторний. | шт | 68
148 | Монтаж світильників.Світильник світлодіодний,15 Вт. | шт | 74
149 | Монтаж світильників.Світильник світлодіодний,40 Вт. | шт | 8
150 | Монтаж світильників.Світильник світлодіодний,70 Вт,акумуляторний з аварійним освітленням. | шт | 17
151 | Монтаж світильників.Світильник світлодіодний,70 Вт,акумуляторний. | шт | 23
152 | Монтаж світильників.Світильник світлодіодний,30 Вт. | шт | 8
153 | Монтаж світильників.Світильник світлодіодний,35 Вт. | шт | 184
154 | Монтаж світильників.Світильник світлодіодний,12 Вт. | шт | 28
155 | Монтаж світильників.Світильник світлодіодний,8 Вт,акумуляторний. | шт | 18
156 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом.Світильник світлодіодний акумуляторний «Вихід ». | шт | 46